## 1ый этаж
крыльцо Зеленогорск
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма
Бетонные работы
2 | Устройство чистового покрытия крыльца, ступеней и пандуса бетонной плиткой 300х300х30 на цементно-песчаном растворе толщиной до 30 мм. | м2 | 11 | 300 | 3300
3 | Изготовление и монтаж перил из профильной трубы с последующей окраской в два раза | мп | 11 | 400 | 4400
4 | Демонтаж существующего пандуса | м3 | 4 | 900 | 3600
5 | Устройство пандуса и обрамление периметра пандуса стальным уголком 50х4 (зона погрузки) | м3 | 3 | 1300 | 3900
6 | Устройство отмостки и обрамление стальным уголком 50х4 по периметру | м2 | 15 | 400 | 6000
| Оформление ступеней (2.0х0.3), покрытие керамической плиткой, изготовление пандуса и устройство покрытия чистового пола линолеумом | мест | 1 | 3000 | 3000
Система пожаротушения
9 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 2 | 100 | 200
10 | Демонтаж стальной трубы над проходом | мп | 12 | 20 | 240
11 | Демонтаж и монтаж пожарного шкафа | шт | 1 | 600 | 600
12 | Монтаж радиаторов отопления и обвязка | шт | 2 | 800 | 1600
13 | Монтаж труб | мп | 20 | 120 | 2400
14 | Монтаж кранов и спускников | шт | 2 | 120 | 240
15 | Слив и заполнение системы отопления и пожарного водопровода | шт | 1 | 500 | 500
Водоотведение или дренаж
1 | Демонтаж ж/б плит | м2 | 60 | 60 | 3600
2 | Выемка грунта экскаватором | м3 | 50 | 40 | 2000
4 | Откачка поверхностных и грунтовых вод | р\см | 1 | 800 | 800
5 | Гидроизоляция ж/б колец | шт | 4 | 150 | 600
6 | Монтаж ж/б колец с обратной отсыпкой | шт | 4 | 1200 | 4800
7 | Монтаж чугунного люка с крышкой | шт | 2 | 400 | 800
8 | Монтаж трубы ПВХ. Д100 с изготовлением узлов проходов в канализационные колодцы (изготовление двух отверстий, гильзовка, обмазка раствором и герметизация) | мп | 3 | 600 | 1800
9 | Монтаж откачивающего насоса и трубопровода ПЭ Д40 | мп | 50 | 80 | 4000
10 | Подготовка основания для ж/б плит из песка и щебня | м2 | 60 | 80 | 4800
11 | Монтаж ж/б. плит | м2 | 40 | 100 | 4000
12 | Армирование и заливка товарным бетоном | м3 | 4 | 1200 | 4800
|  | Итого : |  |  | 61980