## Лист1
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
| Труба круглая AISI 304/ AISI 304L 108,0x2,0 | п.м | 180
| Труба круглая AISI 304/ AISI 304L 88,9x2,0 | п.м | 162
| Труба круглая AISI 304/ AISI 304L 76,1x2,0 | п.м | 12
| Фланец 1-100-10 ст 12x18H10T ГОСТ 12820-80 | шт | 24
| Фланец 1-80-10 ст 12x18H10T ГОСТ 12820-80 | шт | 4
| Фланец 1-65-10 ст 12x18H10T ГОСТ 12820-80 | шт | 12
| Фланец 1-50-10 ст 12x18H10T ГОСТ 12820-80 | шт | 16
| Тройник 304 AISI 108,0x3,0 | шт | 44
| Тройник 304 AISI 76,1x2,0 | шт | 2
| Переход AISI 304 108,0x 57,0x2,0 | шт | 33
| Переход AISI 304 108,0x 89,0x2,0 | шт | 4
| Переход AISI 304 108,0x 76,0x2,0 | шт | 2
| Отвод 90гр. 304 AISI 108,0x3,0 мат. | шт | 24
| Отвод 90гр. 304 AISI 76,1x2,0 мат. | шт | 8
| Отвод 90гр. 304 AISI 60,3x2,0 мат. | шт | 16
| Нипель прив. Ду 50 (60,3 мм) AISI 304 | шт | 33
| Кран шаровый фланцевый DN 100 (114,3) AISI 304 | шт | 6
| Кран шаровый фланцевый DN 80 (88,9) AISI 304 | шт | 1
| Кран шаровый фланцевый DN 65 (76,1) AISI 304 | шт | 4
| Кран шаровый фланцевый DN 50 (60,3) AISI 304 | шт | 10
| Фланец-заглушка DN 50 Pn 16 (60,3) AISI 304 | шт | 4