Задача:

На участке с песчаным грунтом проводится реконструкция.

Требуется:

Поверх существующего ленточного фундамента (250х350) залить новый фундамент (400х550) выше старого на 200 мм. Старый фундамент в будущем будет использоваться для террасы.

Полная схема нового фундамента пока в разработке, примерно 75 пм ленты.

Подготовка основания, выставление опалубки.

Армирование А III D 12 в 6 ниток, вертикальные связи.

Перевязка арматурой со старым фундаментом.

Предполагается 15-18 м3 бетона В 25.

Вода, электричество есть.

Для проживания привезти (и оставить) бытовку.