## нов. инженерия
Профессиональная инженерия: Сантехническое оборудование
Базовая разводка сантехники (32 104р.-): Вся разводка сантехники осуществляется скрытно в стенах. До каждого прибора идет отдельная труба от коллектора. В стоимость включено разводка труб металопластиковых до 15 м. с установленной гофрой, разводка фановых труб до 6 м., устройство проходво в стене. Штроба до 3 метров. Коллектроный узел класса люкс состоит из: Кафель 1 м2, 2 коллектора, 2 фильтра, 2 монометра, 2 редуктора, 2 счетчика, 2 обратных клапана, освещение узла с выключателем. Базовые приборы (в стоимость включена разводка труб и установка приборов): Инсталяция с подвесным унитазом Раковина в санузле с устанволенными смесителями Раковина в кухне (только подвод) Ванна (без гидромассажа) с установленным смесителем и стойкой душа Стиральная машина (без установки)
Дополнительное оборудование:
| наименование | цена | ед. | кол-во | сумма | материал |  | сумма мат.
| Базовая разводка сантехники | 32104 | шт |  | 0 | Комплетк. | 85000 | 0
| Коллекторный узел Люкс | 8800 | шт |  | 0 | Арматура | 35000 | 0
| Коллекторный узел мини (2 коллектора) | 3000 | шт |  | 0 | Арматура | 5000 | 0
| Прокладка фановых труб | 250 | мп |  | 0 | ф. труба | 100 | 0
| Прокладка водопроводной трубы | 250 | мп |  | 0 | м.п. труба | 150 | 0
| Штробирование стены (20 мм) | 300 | мп |  | 0 |  |  | 0
| Штробирование стены (50 мм) | 650 | мп |  | 0 |  |  | 0
| Штробирование стены (110 мм) | 1200 | мп |  | 0 |  |  | 0
| Отверстия под фановые турбы | 300 | шт |  | 0 |  |  | 0
| Отверстия под водопроводные трубы | 150 | шт |  | 0 |  |  | 0
| Шумоизоляция стояка | 1000 | шт |  | 0 | шумоизол. | 1000 | 0
0
| Подвод для посудомоечной машины | 2000 | шт |  | 0 | водорозетки, труба | 1500 | 0
| Подвод для стиральной машины | 2000 | шт |  | 0 | водорозетки, труба | 1500 | 0
| Подвод для раковины | 2000 | шт |  | 0 | водорозетки, труба | 1500 | 0
| Подвод для сантехнического прибора | 2000 | шт |  | 0 | водорозетки, труба | 1500 | 0
0
| Монтаж унитаза (хол+фан+установка) | 2200 | шт |  | 0 | Унитаз Компакт | 4500 | 0
| Монтаж инсталяции | 2000 | шт |  | 0 | Инсталяция Геберит | 12000 | 0
| Подвес унитаза инсталяции | 2000 | шт |  | 0 | Унитаз подвесной | 9000 | 0
| Установка ванны акрил или чугун без гидромассажа | 1950 | шт |  | 0 | Ванна акрил или чугун | 15000 | 0
| Установка ванны с гидромассажем | 3500 | шт |  | 0 | Ванна с гидромассажем | 40000 | 0
| Гидроизоляция бортов ванны с керамическим уголком | 1500 | шт |  | 0 | Уголки и герметик | 3000 | 0
| Установка и сборка душевой кабинки | 3500 | шт |  | 0 | Душевая кабинка | 30000 | 0
| Установка раковины (умывальника) без смесителя с гидроизоляцией | 950 | шт |  | 0 | Раковина | 5000 | 0
| Монтаж смесителя раковины | 450 | шт |  | 0 | Смеситель Jika | 2500 | 0
| Монтаж смесителя в ванну | 500 | шт |  | 0 | Смеситель Jika | 4000 | 0
| Установка стоечного душа к смесителю | 900 | шт |  | 0 | Стойка Jika | 3000 | 0
| Установка гигиенического душа с подводкой | 2000 | шт |  |  | Гигиенический душ | 2500 | 0
| Установка посудомоечной машины | 500 | шт |  | 0 |  |  | 0
| Установка стиральной машины | 500 | шт |  | 0 |  |  | 0
0
| Замена полотенцесушителя на "Лесенку" (без стоим. Отключения) | 2500 | шт |  | 0 | Полотенцесушитель | 6000 | 0
| Установка 1-го крана радиатора (без стоимости отклячения стояка) | 1100 | шт |  | 0 | Краны и фитинги | 1000 | 0
| Снятие и установка радиатора (без стоим. Отключения стояка) с нижним подключением | 800 | шт |  | 0 |  |  | 0
| Замена радиатора на Алюминевый (без стоим. Отключения) | 2500 | шт |  | 0 | Радиатор Италия | 4000 | 0
| Подключение и монтаж Бойлера | 4500 | шт |  | 0 | Бойлер | 10000 | 0
| Устройство поддона для душевой кабины с установкой трапа и плиткой для трапа | 17000 | шт |  | 0 | Трап и расходники | 12000 | 0
Вся разводка сантехнического оборудования по окончании проходит проверку технического надзора. Инструментом проверки качества соединения является гидропресс.
| Итого |  |  |  | 0 |  |  | 0
| сопровождение объекта 15% |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Всего стоимость сантехнических работ |  |  |  | 0 |  |  | 0
Электротехническое оборудование
Вся электрика разводиться по потолку в гофре (ГКЛ или натяжной) или по стенам при штукатурном потолке. Все гофры не имеют пересечений. Распределительные коробки устанавливаются в стенах. Для проводки используется кабель NYM Распределение мощностей идет в соответствии с нормами СНИП. Базовая разводка Электрики (16 250 р.-): Группа розеток кухня - 12 розеток + вывод под вытяжку Группа ТВ розеток - 1 комплект (2 силовых+Тв+Интернет) Проводка освещения в ванну Розетка для стиральной машины
Дополнительное оборудование:
| наименование | цена | ед. | кол-во | сумма | материал |  | сумма мат.
| Базовая разводка электрики | 16250 | шт |  | 0
| Технологическое отверстие для "утапливания" счетчика Газобетон | 1500 | шт |  | 0
| Технологическое отверстие для "утапливания" счетчика Бетон | 2500 | шт |  | 0
| Установка и сборка электрощита | 1200 | шт |  | 0 | Щит АББ | 1200
| Замена счетчика | 1000 | шт |  | 0 | Счетчик Россия | 2500
| Установка автомата УЗО или Диффавтомата | 200 | шт |  | 0 | УЗО АББ | 1500
| Установка Автомата | 200 | шт |  | 0 | Автомат АББ | 900
| Установка слаботочного щита (розетка, роутер, разветлителем ТВ) | 2800 | шт |  | 0
| Группа розеток Кухня (Итого 12 розеток и 30 м. кабеля) | 9500 | шт |  | 0
| Установка слаботочного щита (отверстие в газобетоне, 1 розетка,установка ТВ разветлителя) | 3500 | шт |  | 0
| Группа ТВ розеток (Прокладка кабелей до 60 м, 2 силовые розетки, 1 Тв-розетка, 1 Интернет розетка) | 3750 | шт |  | 0
| Установка вентилятора на вытяжку + гнездо+подрозетник+выключатель+5 м штробы | 1900 | шт |  | 0
| Подводка освещения в шкаф в ванной (штроба, кабель, гофра, отверстие в кафеле, розетка) | 1400 | шт |  | 0
| Подвод под розетки стиральную машину | 1600 | шт |  | 0
0
| Штроба под кабель ЖБ | 350 | мп |  | 0
| Штроба под кабель Гипс | 250 | мп |  | 0
| Укладка гофры | 20 | мп |  | 0
| Протягивание кабеля вводного 3х10 | 70 | мп |  | 0
| Протягивание кабеля силового 3х2.5 | 50 | мп |  | 0
| Протягивание кабеля освещения 3х1.5 | 50 | мп |  | 0
| Протягивание кабеля Коаксиал | 50 | мп |  | 0
| Протягивание кабеля UTP | 50 | мп |  | 0
| Протягивание кабеля слаботочки HDMI | 100 | мп |  | 0
| Установка светодиодной ленты | 100 | мп |  | 0
0
| Устройство гнезда под розетку в ЖБ | 250 | шт |  | 0
| Устройство гнезда под розетку в Газобетоне | 200 | шт |  | 0
| Установка подрозетника | 100 | шт |  | 0
| Установка розетки/выключателя | 200 | шт |  | 0
| Установка распределительной коробоки и ее распайка | 450 | шт |  | 0
| Замена розетки/выключателя от застройщика на новые | 300 | шт |  | 0
0
| Перенос трубки домомфона | 1000 | шт |  | 0
| Установка полотенцесушителя электрического | 1500 | шт |  | 0
| Комплекс работ по вентиляции: Установка 3 решеток, развод вент короба кухня, туалет, ванна, устройство тройников и обратных клапанов | 4500 | шт |  | 0
| Комплекс работ по вентиляции кухни: Установка решетки, развод вент короба кухня. | 2500 | шт |  | 0
| Итого |  |  |  | 0
| сопровождение объекта 15% |  |  |  | 0
| Всего стоимость работ по электрике |  |  |  | 0
| Итого стоимость инженерных работ: |  |  |  | 0 |  |  | 0

## Sheet10 (hidden)
полы |  | лезвия | 60
пленка |  | бур 6 | 150
подложка |  | пилка для ламината | 100
ламинат |  | саморезы 200шт | 100
плинтуса |  | клей | 200
уголки и соеденители
обои
грунтовка
на кв.
на кв.
на кв.
шпаклвека |  | ведро | 150
грунтовку |  | шпателя 4 шт | 350 | на кв.
|  | миксер | 250
шкурка
площадка
дверь | 5000 | диск | 300 | на кв.
|  | пена 2 балона | 1200 | на дверь
|  | пистолет | 350
|  | очист | 200
|  | гвоздики | 100
розетки
ножницы по металу
рулетки
ванна
плитка |  | 12500
клей |  | 3200
грунтовка |  |  | 1500 | кв.
затирка |  |  | 500
на кв
пластик на сантехнику |  |  | 7000
ванна |  |  | 8000
раковина |  |  | 3000
смеситель |  |  | 3000
душ |  |  | 1500
держатель |  |  | 600
сверло |  |  | 500
ведра |  |  | 200
шпателя |  |  | 300
гребенки |  |  | 200
валики |  |  | 300
карандаши |  |  | 100
проч |  |  | 1000

## расходники (hidden)
лезвия | 60 | обои
клей ПВА 2 кг | 200 | обои
ведро | 150 | обои
3 валика и кисти | 600 | обои
тряпки | 150 | обои
лепесток | 250 | обои
уголки | 500 | плитка
диск | 1000 | плитка
крестики | 100 | плитка
люк пласт | 300 | плитка
решетка вент | 300 | плитка
ведро | 150 | шпаклевка
шпателя 4 шт | 350 | шпаклевка
миксер | 250 | шпаклевка
шкурка | 150 | шпаклевка
площадка | 100 | шпаклевка
пена 2 балона | 1200 | дверь
пистолет | 350 | дверь
очист | 200 | дверь
гвоздики | 100 | дверь
лампы | 100 | проч
щетка | 170 | проч
стрейч | 200 | проч
мешки | 300 | проч
7230

## Планировки (hidden)
Название планировки | гостиная |  | комната1 |  | комната2 |  | комната 3 |  | кухня |  | коридор |  | Сан. узел. |  | туалет |  | балкон |  | итого
| S m2 | проемы | S m2 | проемы | S m2 | проемы | S m2 | проемы | S m2 | проемы | S m2 | проемы | S m2 | проемы | S m2 | проемы | S m2 | проемы
пл3-1 | 17.87 | 6.2 | 16.29 | 5 | 12.79 | 4 |  |  | 13.93 | 4 | 14 | 9.6 | 6.68 | 1.47 | 1.27 | 1.47 | 4 | 4 | 86.83
пл3-2 | 21.41 | 6.2 | 16.44 | 5 | 11.97 | 4 | 2.3 |  | 12.3 | 4 | 7 | 9.6 | 8.66 | 1.47 | 2.3 | 1.47 | 4 | 4 | 86.38
пл2-1 | 18.24 | 6.2 | 14.03 | 5 |  | 4 |  |  | 10.14 | 4 | 9 | 9.6 | 5.16 | 1.47 | 1.51 | 1.47 | 3.49 | 4 | 61.57
пл2-2 | 17.53 | 6.2 | 15.66 | 5 |  | 4 |  |  | 10.24 | 4 | 9 | 9.6 | 5.24 | 1.47 | 2.14 | 1.47 | 3.81 | 4 | 63.62
пл2-3 | 15.49 | 6.2 | 13.79 | 5 |  | 4 |  |  | 14 | 4 | 10 | 9.6 | 4.15 | 1.47 | 1.51 | 1.47 | 3.4 | 4 | 62.34
пл2-4 | 18.76 | 6.2 | 15.72 | 5 |  | 4 |  |  | 9 | 4 | 6 | 9.6 | 7.1 | 1.47 |  | 1.47 | 2.92 | 4 | 59.5
пл2-5 | 16.54 | 6.2 | 10.64 | 5 |  | 4 |  |  | 14.2 | 4 | 10 | 9.6 | 3.84 | 1.47 | 1.61 | 1.47 | 3.51 | 4 | 60.34
пл2-6 | 16.07 | 6.2 | 11.3 | 5 |  | 4 |  |  | 10 | 4 | 9 | 9.6 | 3.93 | 1.47 | 1.22 | 1.47 | 3.11 | 4 | 54.63
пл2-7 | 17.16 | 6.2 | 16.15 | 5 |  | 4 |  |  | 12.55 | 4 | 10 | 9.6 | 5.83 | 1.47 | 1.52 | 1.47 | 4.03 | 4 | 67.24
пл2-8 | 18.31 | 6.2 | 14.76 | 5 |  | 4 |  |  | 15.52 | 4 | 11 | 9.6 | 5.8 | 1.47 | 1.88 | 1.47 | 3.71 | 4 | 70.98
пл2-9 | 15.97 | 6.2 | 13.14 | 5 |  | 4 |  |  | 12.77 | 4 | 10 | 9.6 | 4.47 | 1.47 | 1.69 | 1.47 | 3.76 | 4 | 61.8
пл2-10 | 15.04 | 6.2 | 19.17 | 5 |  | 4 |  |  | 23.87 | 4 | 10.46 | 9.6 | 4.82 | 1.47 | 2.04 | 1.47 | 3.37 | 4 | 78.77
пл2-11 | 18.23 | 6.2 | 15.72 | 5 |  | 4 |  |  | 12.33 | 4 | 6.5 | 9.6 | 4.57 | 1.47 | 2.69 | 1.47 | 3.75 | 4 | 63.79
пл2-12 | 17.3 | 6.2 | 16.4 | 5 |  | 4 |  |  | 11.15 | 4 | 11 | 9.6 | 4.16 | 1.47 | 1.87 | 1.47 | 3.72 | 4 | 65.6
пл2-13 | 16 | 6.2 | 16 | 5 |  | 4 |  |  | 11.38 | 4 | 6.45 | 9.6 | 2.76 | 1.47 | 2.53 | 1.47 | 4.57 | 4 | 59.69
пл1-1 | 16.26 | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  | 10 | 4 | 6 | 9.6 | 3.52 | 1.47 |  | 1.47 | 3 | 4 | 38.78
пл1-2 | 15.51 | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  | 8.53 | 4 | 6.98 | 9.6 | 4.41 | 1.47 |  | 1.47 | 3.04 | 4 | 38.47
пл1-3 | 19.54 | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  | 8.53 | 4 | 3 | 9.6 | 3.56 | 1.47 |  | 1.47 | 2.86 | 4 | 37.49
пл1-4 | 16.7 | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  | 10.8 | 4 | 5 | 9.6 | 4.47 | 1.47 | 3.2 | 1.47 | 2.41 | 4 | 42.58
пл1-5 | 16.7 | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  | 10.8 | 4 | 5 | 9.6 | 4.47 | 1.47 | 3.2 | 1.47 | 2.41 | 4 | 42.58
пл1-6 | 19.63 | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  | 9.58 | 4 | 3 | 9.6 | 4.1 | 1.47 |  | 1.47 | 3.31 | 4 | 39.62
пл1-7 | 17 | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  | 10.6 | 4 | 3.67 | 9.6 | 3.1 | 1.47 |  | 1.47 | 4.12 | 4 | 38.49
пл1-8 | 15.56 | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  | 9 | 4 | 4 | 9.6 | 4.1 | 1.47 | 1.28 | 1.47 | 4.37 | 4 | 38.31
пл1-9 |  | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 9.6 |  | 1.47 |  | 1.47 |  | 4 | 0
пл1-10 |  | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 9.6 |  | 1.47 |  | 1.47 |  | 4 | 0
пл1-11 |  | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 9.6 |  | 1.47 |  | 1.47 |  | 4 | 0
пл1-12 |  | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 9.6 |  | 1.47 |  | 1.47 |  | 4 | 0
плC-1 |  | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 9.6 |  | 1.47 |  | 1.47 |  | 4 | 0
пл1-14 |  | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 9.6 |  | 1.47 |  | 1.47 |  | 4 | 0
пл1-15 |  | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 9.6 |  | 1.47 |  | 1.47 |  | 4 | 0
пл1-16 |  | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 9.6 |  | 1.47 |  | 1.47 |  | 4 | 0
плC-1 |  | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 9.6 |  | 1.47 |  | 1.47 |  | 4 | 0
плС-2 |  | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 9.6 |  | 1.47 |  | 1.47 |  | 4 | 0
плС-3 |  | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 9.6 |  | 1.47 |  | 1.47 |  | 4 | 0
плС-4 |  | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 9.6 |  | 1.47 |  | 1.47 |  | 4 | 0
плС-5 |  | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 9.6 |  | 1.47 |  | 1.47 |  | 4 | 0
плС-6 |  | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 9.6 |  | 1.47 |  | 1.47 |  | 4 | 0
|  | 6.2 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 9.6 |  | 1.47 |  | 1.47 |  | 4 | 0

## Исходные цены
Приложение № 2 к догвору 431 от 20 марта
Подготовительные и монтажные работы | цена | ед. изм | пол | материал в комплете | ед изм | расход/ед/упаков | цена | розница |  | опт
Демонтажные работы: | [8 empty] | FALSE
Демонтаж стяжки | 250 | м2 | п | мешок для мусора | шт | 6 | 11 | 13.6 | 13.1 | 13.1
Демонтаж легкобетонных (г/б, п/б, п/г) перегородок (толщина до 160мм) | 300 | м2 |  | мешок для мусора | шт | 4 | 11 | 13.6 | FALSE | 13.1
Демонтаж балконного блока | 4500 | шт | шт | мешок для мусора | шт | 40 | 11 | 13.6 | TRUE | 13.1
Демонтаж кирпичных перегородок (толщина до 150мм) | 300 | м2 |  | мешок для мусора | шт | 5 | 11 | 13.6 | FALSE | 13.1
Вывоз мусора до входа в парадную (цена за мешок) | 45 | шт | шт | мешок для мусора | шт | 1 | 11 | 13.6 | TRUE | 13.1
Уборка квартиры генеральная | 50 | м2 | м2 | [5 empty] | FALSE
демонтаж ГКЛ с потолка | 150 | м2 | п | мешок для мусора |  |  |  |  | TRUE
Возведение перегородки из газобетона | 650 | м2 |  | Газобетон 85 625х250х85 мм АЭРОК | шт | 6.4 | 56 | 55.12 | FALSE | 54.72
|  |  |  | Клей для газобетона 25кг | шт | 0.2 | 241 | 241 | TRUE | 228
Устройство проема двери ( с закладной ) | 1000 | шт | шт | Расходные материалы | шт | 1 | 150 | 150 |  | 150
Возведение перегородки из пазогребня в 1 слой | 650 | м2 |  | Пазогребневая плита 900х300х80 мм Кнауф Гидро | шт | 4.44 | 236 | 228 | FALSE | 216
|  |  |  | Фуген (шпаклевка гипсовая), 25 кг | шт | 0.05 | 399 | 399 | TRUE | 379
Возведение перегородки из кирпича, м2, толщиной 1/2 | 2500 | м2 |  | Кирпич поризованный строительный пустотелый М-150 | шт | 51 | 10.9 | 9.2 | FALSE | 8.8
|  |  |  | Смесь кладочная Кнауф, 25 кг | шт | 1 | 176 | 176 | TRUE | 167
Утепление балконного блока (от) | 6000 | шт | шт | Материалы для утепления балкона | шт | 1 | 3200 | 3200 | FALSE | 3200
Устройство перегородок из ГКЛ (с зашивкой в 1 слой) Система Кнауф С 111 | 650 | м2 |  | Гипсокартон КНАУФ ГКЛ 2500х1200х12,5мм | лист | 0.66 | 330 | 291 | TRUE | 276
|  |  |  | Профиль направляющий 50x40x3000мм | шт | 0.67 | 136 | 122 | FALSE | 118
|  |  |  | Профиль стоечный 50x40x3000мм | шт | 0.67 | 159 | 121 | TRUE | 117
|  |  |  | Саморезы ГМ 25х3,5 мм (200 шт) | шт | 0.15 | 62 | 69 | FALSE | 66.5
|  |  |  | Сетка самоклеящаяся 45(42) мм х 90 м | шт | 0.1 | 144 | 144 | TRUE | 139
|  |  |  | Дюбель-гвоздь 6/40 LYT UK KP (200 шт) Sormat | шт | 0.05 | 964 | 964 | FALSE | 935
|  |  |  | Плита минераловатная Isover Classic | упаковка | 0.14286 | 1400 |  | TRUE
Устройство перегородок из ГКЛ со звукоизоляцией (с зашивкой в 2 слоя) Система Кнауф С 112 | 750 | м2 |  | Гипсокартон КНАУФ ГКЛ 2500х1200х12,5мм | лист | 1.24 | 330 | 291 | FALSE | 276
|  |  |  | Профиль направляющий 50x40x3000мм | шт | 0.67 | 136 | 122 | TRUE | 118
|  |  |  | Профиль стоечный 50x40x3000мм | шт | 0.67 | 159 | 121 | FALSE | 117
|  |  |  | Саморезы ГМ 25х3,5 мм (200 шт) | шт | 0.15 | 62 | 69 | TRUE | 66.5
|  |  |  | Сетка самоклеящаяся 45(42) мм х 90 м | шт | 0.1 | 144 | 144 | TRUE | 139
|  |  |  | Дюбель-гвоздь 6/40 LYT UK KP (200 шт) Sormat | шт | 0.03 | 964 | 964 | TRUE | 935
|  |  |  | Плита минераловатная Isover Classic | упаковка | 0.14286 | 1400 |  | FALSE
Устройство короба из ГКЛ высота до 2,7 м (шириной до 500мм) | 1900 | шт | шт | Гипсокартон КНАУФ ГКЛ 2500х1200х12,5мм | лист | 1 | 330 | 291 | TRUE | 276
|  |  |  | Профиль потолочный 60x27x3000мм | шт | 2 | 111 | 121 | FALSE | 116
|  |  |  | Профиль направляющий 28x27x3000мм | шт | 3 | 54 | 94 | TRUE | 89
|  |  |  | Подвес прямой 60/27 | шт | 6 | 8.7 | 8.7 | FALSE | 8.2
|  |  |  | Дюбель-гвоздь 6/40 LYT UK KP (200 шт) Sormat | шт | 0.03 | 964 | 964 | TRUE | 935
|  |  |  | Саморезы ГД 41х3,8 (3,5) мм (200 шт) | шт | 6.6 | 136 | 106 | FALSE | 102
|  |  |  | Саморезы ГМ 25х3,5 мм (200 шт) | шт | 0.15 | 62 | 69 | TRUE | 66.5
|  |  |  | Сетка самоклеящаяся 45(42) мм х 90 м | шт | 0.3 | 144 | 144 | TRUE | 139
Устройство короба из ГКЛ высота до 2,7 м (шириной от 500 мм до 1000мм) | 2100 | шт | шт | Гипсокартон КНАУФ ГКЛ 2500х1200х12,5мм | лист | 1 | 330 | 291 | TRUE | 276
|  |  |  | Профиль потолочный 60x27x3000мм | шт | 2 | 111 | 121 | FALSE | 116
|  |  |  | Профиль направляющий 28x27x3000мм | шт | 3 | 54 | 94 | TRUE | 89
|  |  |  | Подвес прямой 60/27 | шт | 6 | 8.7 | 8.7 | FALSE | 8.2
|  |  |  | Дюбель-гвоздь 6/40 LYT UK KP (200 шт) Sormat | шт | 0.03 | 964 | 964 | TRUE | 935
|  |  |  | Саморезы ГД 41х3,8 (3,5) мм (200 шт) | шт | 6.6 | 136 | 106 | FALSE | 102
|  |  |  | Саморезы ГМ 25х3,5 мм (200 шт) | шт | 0.15 | 62 | 69 | TRUE | 66.5
|  |  |  | Лента армирующая | шт | 3.6 | 10 |  | FALSE
Установка Рольфставни | 1500 | шт | шт | Рольфставня | шт | 1 | 4300 |  | TRUE
Устройство портала для окна из ГКЛ 10м2 + устройство откосов 4мп | 4900 | шт | шт | Гипсокартон КНАУФ ГКЛ 2500х1200х12,5мм | лист | 4 | 330 | 291 | FALSE | 276
|  |  |  | Профиль потолочный 60x27x3000мм | шт | 4 | 111 | 121 | TRUE | 116
|  |  |  | Профиль направляющий 28x27x3000мм | шт | 5 | 54 | 94 | FALSE | 89
|  |  |  | Подвес прямой 60/27 | шт | 20 | 8.7 | 8.7 | TRUE | 8.2
|  |  |  | Дюбель-гвоздь 6/40 LYT UK KP (200 шт) Sormat | шт | 1 | 964 | 964 | TRUE | 935
|  |  |  | Саморезы "клопы" 13х4,2 мм (200 шт) | шт | 1 | 136 | 96 | TRUE | 93
|  |  |  | Саморезы ГМ 25х3,5 мм (200 шт) | шт | 1 | 62 | 69 | FALSE | 66.5
|  |  |  | Лента армирующая | шт | 3.6 | 10 |  | TRUE
|  |  |  | Плита минераловатная Isover Classic | упаковка | 0.14 | 1400 |  | FALSE
|  |  |  | Профиль углозащитный 3м | шт | 3 | 30 | 31 | TRUE | 29
Установка ПВХ подоконника 200-500 | 800 | шт | шт | Подоконник пластиковый 500мм 3000 мм | шт | 1 | 700 | 1007 | FALSE | 972
|  |  |  | Пена монтажная | шт | 1 | 401 | 401 |  | 388
Устройство сендвич откоса | 1300 | шт | шт | Сендвич панель | шт | 0.5 | 549 | 549 | FALSE | 528
Демонтаж, монтаж радиатора для оштукатуривания | 1200 | шт | шт | нет материала | шт | 1 | 0 |  | TRUE
FALSE
Устройство стен | [8 empty] | TRUE
Грунтовка стен 1-й слой перед штукатуркой | 40 | м2 |  | Грунт Бетоконтакт Кнауф 20 кг | шт | 0.008 | 3481 | 3481 | FALSE | 3376
|  |  |  | Грунт Грундирмиттель 15 кг | шт | 0.008 | 2669 | 2669 | TRUE | 2534
Установка штукатурных маяков | 40 | м2 |  | Маяк штукатурный 3м | шт | 0.33 | 26 | 23 | TRUE | 22
Оклейка штукатурной (малярной) сеткой | 40 | м2 |  | Сетка стеклотканевая ячейка 5х5мм размер: 1х50м | рул | 0.03 | 830 | 1043 | FALSE | 1006
Штукатурка стен по маякам G5 (последующий демонтаж маяков и установка углозащитных профилей) | 300 | м2 |  | Штукатурка КНАУФ гипсовая (слой до 40 мм) | меш | 1.2 | 310 | 289 |  | 274
Штукатурка стен по маякам ручная | 430 | м2 |  | Штукатурка КНАУФ гипсовая (слой до 40 мм) | меш | 1.2 | 310 | 289 | FALSE | 274
Штукатурка стен по маякам по геометрии для кафеля | 340 | м2 |  | Штукатурка КНАУФ 30кг гипсовая (слой до 20 мм) | меш | 0.66 | 310 | 289 | TRUE | 274
Штукатурка откосов окна или двери ( не более 7 мп.) | 1700 | шт | шт | Штукатурка КНАУФ 30кг гипсовая (слой до 20 мм) | меш | 2 | 310 | 289 |  | 274
Штукатурка откосов балкона ( не более 10 мп.) | 2500 | шт | шт | Штукатурка КНАУФ 30кг гипсовая (слой до 20 мм) | меш | 2 | 310 | 289 |  | 274
Установка защитного уголка | 230 | мп |  | Профиль углозащитный 3м | шт | 0.5 | 47 | 31 |  | 29
Устройство проема межкомнатной двери (штукатурка, подгонка высоты) | 470 | шт | шт | нет материала | шт | 1 | 10
Грунтовка стен 2-й слой перед шпаклевкой или укладкой кафеля | 40 | м2 |  | Грунт Крепс Грунт Концентрат 10л | шт | 0.02 | 995 | 1166 | FALSE | 1131
Грунтовка стен 3-й слой перед оклейкой обоев | 40 | м2 |  | Грунт Крепс Грунт Концентрат 10л | шт | 0.02 | 995 | 1166 | TRUE | 1131
Шпаклевка стен в 2 слоя под обои + ошкуривание | 195 | м2 |  | Шпаклевка LR + 25 кг | меш | 0.07 | 723 | 723 |  | 699
Шпатлевка стен в 2 слоя под окраску | 230 | м2 |  | Шпаклевка LR + 25 кг | меш | 0.07 | 723 | 723 | TRUE | 699
Шпатлевка стен под окраску по флезилину до 3-х слоев + ошкуривание | 220 | м2 |  | Шпаклевка LR + 25 кг | меш | 0.07 | 723 | 723 | FALSE | 699
Оклейка стен флизелином | 160 | м2 |  | Флизелин | м2 | 1 | 100 | 100 |  | 100
Окраска обоев | 150 | м2 |  | Краска Тиккурила Евро7 18л | м2 | 0.02 | 4300 | 5387 |  | 5117
Окраска по филизилину, по шпаклевке | 195 | м2 |  | Краска Тиккурила Евро7 18л | м2 | 0.02 | 4300 | 5387 | TRUE | 5117
Оклейка стен виниловыми обоями (стоим. до 800р) без подгона | 195 | м2 |  | Обои виниловые Rasch Германия | м2 | 0.22222 | 700
|  |  |  | Клей обойный | м2 | 0.02 | 300 |  | FALSE
Оклейка стен обоями с подгоном | 230 | м2 |  | Обои виниловые | м2 | 0.13 | 1500 |  | TRUE
|  |  |  | Клей обойный | м2 | 0.05 | 300
Оклейка стен дизайнерскими обоями | 400 | м2 |  | Обои виниловые | м2 | 0.13 | 3500
Оклейка стен комбинированными обоями (стоим. от 800) | 280 | м2 |  | Обои виниловые | м2 | 0.15 | 1000 |  | TRUE
|  |  |  | Клей обойный | м2 | 0.2 | 300 |  | FALSE
TRUE
Зашивка стен ГКЛ (в 1 слой) Система кнауф С-623 | 450 | м2 |  | Гипсокартон КНАУФ ГКЛ 2500х1200х12,5мм | лист | 0.33 | 330 | 291 | TRUE | 276
|  |  |  | Профиль потолочный 60x27x3000мм | шт | 0.43 | 111 | 121 | FALSE | 116
|  |  |  | Профиль направляющий 28x27x3000мм | шт | 0.13 | 54 | 94 | TRUE | 89
|  |  |  | Подвес прямой 60/27 | шт | 1.3 | 8.7 | 8.7 | FALSE | 8.2
|  |  |  | Дюбель-гвоздь 6/40 LYT UK KP (200 шт) Sormat | шт | 0.03 | 964 | 964 | TRUE | 935
|  |  |  | Саморезы "клопы" 13х4,2 мм (200 шт) | шт | 0.08 | 87 | 96 | FALSE | 93
|  |  |  | Саморезы ГМ 25х3,5 мм (200 шт) | шт | 0.09 | 58 | 69 | FALSE | 66.5
|  |  |  | Лента армирующая | шт | 1.2 | 65 |  | FALSE
|  |  |  | Плита минераловатная Isover Classic | упаковка | 0.05 | 1400 |  | TRUE
Зашивка стен ГКЛ с минватой (в 2 слоя) Система кнауф С-623 | 500 |  |  | Гипсокартон КНАУФ ГКЛ 2500х1200х12,5мм | лист | 0.66 | 330 | 291 | FALSE | 276
|  |  |  | Профиль потолочный 60x27x3000мм | шт | 0.43 | 111 | 121 | TRUE | 116
|  |  |  | Профиль направляющий 28x27x3000мм | шт | 0.13 | 54 | 94 | FALSE | 89
|  |  |  | Подвес прямой 60/27 | шт | 1.3 | 8.7 | 8.7 | TRUE | 8.2
|  |  |  | Дюбель-гвоздь 6/40 LYT UK KP (200 шт) Sormat | шт | 0.03 | 964 | 964 | TRUE | 935
|  |  |  | Саморезы "клопы" 13х4,2 мм (200 шт) | шт | 0.08 | 87 | 96 | FALSE | 93
|  |  |  | Саморезы ГМ 35х3,5 мм (200 шт) | шт | 0.15 | 75 | 69 | FALSE | 66.5
|  |  |  | Лента армирующая | шт | 1.2 | 0.8 |  | TRUE
|  |  |  | Плита минераловатная Isover Classic | упаковка | 0.05 | 1400 |  | FALSE
ГКЛ конструкция на стену 1 уровень | 550 | шт | шт | Гипсокартон КНАУФ ГКЛ 2500х1200х12,5мм | лист | 0.66 | 330 | 291 | TRUE | 276
ГКЛ конструкция на стену в 2 уровня (шириной менее метра=м2) | 750 | м2 |  | Гипсокартон КНАУФ ГКЛ 2500х1200х12,5мм | лист | 0.66 | 330 | 291 | TRUE | 276
Сложное ГКЛ изделие с подсветкой на стену или на потолок (включая молярные работы) | 1200 | мп |  | Гипсокартон КНАУФ ГКЛ 2500х1200х12,5мм | лист | 0.66 | 330 | 291 | TRUE | 276
FALSE
TRUE
FALSE
TRUE
Шпаклевка ГКЛ конструкций + заделка стыков+ заделка шурупов+затирка | 210 | м2 |  | Шпаклевка Шитрок 17 л. | шт | 0.07 | 1149 | 1149 | FALSE | 1089
Окраска ГКЛ | 140 | м2 |  | Краска Тиккурила |  |  |  |  | TRUE
Шпаклевка откосов окна и окраска | 2100 | шт | шт | материалы для шпаклевки | шт | 1 | 1200
Шпаклевка откосов балкона и откраска | 2800 | шт | шт | материалы для шпаклевки | шт | 1 | 1200
Декоративная штукатурка (от) | 860 | м2 |  | Штукатурка декоративная + грунт | меш | 0.05 | 6000 |  | TRUE
Обшивка стен вагонкой, ПВХ панелями | 300 | м2 |  | Вагонка (комплекты) | м2 | 1 | 450 |  | FALSE
Плитка
Грунтовка поверхности стен перед укладкой плитки | 40 | м2 |  | Грунт Крепс Грунт Концентрат 10л | шт | 0.04 | 1170
Укладка плитки (Россия) на подготовленную стену, прямая кладка | 900 | м2 |  | Керамическая плитка Kerama Marazzi Итальянский бренд. Пр-во Россия. Без декоров. | м2 | 1 | 850 |  | TRUE
|  |  |  | Клей плиточный Плитонит B 25кг | м2 | 0.25 | 589 | 589 | FALSE | 546
Сложная укладка плитки (фартук, по диогонали, со смещением...) | 1200 | м2 |  | Керамическая плитка | м2 | 1 | 600
|  |  |  | Клей плиточный КРЕПС Усиленный 25кг | м2 | 0.25 | 268 | 268 |  | 257
Укладка плитки по дизайну(пано и пр.) | 1400 | м2 |  | Керамическая плитка с бордюрами в среднем | м2 | 1 | 1200
Укладка клинкерной плитки (гипсовой) | 1200 | м2 |  | Плитка Клинкерная и затирка | м2 | 1 | 500 | 268 |  | 257
Изделие из плитки (полочки, шкафчики, сложные короба) | 2500 | мп
Установка люка невидимки | 1200 | шт | шт | Люк невидимка | шт | 1 | 3700
Установка уголка на ванну | 1500 | шт | шт | уголок керамический и расходные материалы | шт | 1 | 1200
FALSE
Затирка швов плитки | 150 | м2 |  | Затирка для плитки белая 3 кг | м2 | 0.017544 | 470 | 427 | TRUE | 414
Укладка бордюра | 200 | мп | шт | бордюр для Кафеля | мп | 1 | 300 |  | FALSE
Отверстия для труб в кафеле | 100 | шт | шт | нет материала | мп | 1 | 1 |  | TRUE
Запил плитки под 45 грд. | 550 | мп | шт | [5 empty] | FALSE
грунтовка пола перед укладкой плитки | 40 | м2 | п | нет материала | шт | 1 | 1
Укладка керамической плитки на пол прямая кладка | 900 | м2 | п | Плитка керамическая | м2 | 1 | 600 |  | TRUE
Укладка керамической плитки на пол по диагонали | 1100 | м2 | п | Плитка керамическая | м2 | 1 | 600 |  | FALSE
Укладка керамогранита на пол | 1000 | м2 | п | Керамогранит | м2 | 1 | 1400 |  | TRUE
Затирка швов пола | 150 | м2 | п | Затирка для плитки белая | м2 | 0.02 | 470 |  | FALSE
Укладка керамогранита на пол по диагонали | 1400 | м2 | п
TRUE
Устройство потолока | [8 empty] | FALSE
TRUE
Грунтовка потолка 1-й слой | 40 | м2 | п | Грунт Крепс Грунт 1 10л | шт | 0.04 | 995 | 1166 | FALSE | 1131
Грунтовка потолка 2-й слой | 40 | м2 | п | Грунт Крепс Грунт 1 10л | шт | 0.04 | 995 | 1166 | FALSE | 1131
Грунтовка потолка 3-й слой | 40 | м2 | п | Грунт Крепс Грунт 1 10л | шт | 0.04 | 995 | 1166 | FALSE | 1131
Штукатурка потолков по маякам | 460 | м2 | п | Штукатурка КНАУФ 30кг гипсовая (слой до 20 мм) | меш | 0.59 | 370 | 289 | TRUE | 274
Штукатурка потолков под правило | 400 | м2 | п | Штукатурка КНАУФ 30кг гипсовая (слой до 15 мм) | меш | 0.4 | 370 | 289 | TRUE | 274
Шпатлевка потолка в 2 слоя под окраску с применением флизилина | 220 | м2 | п | Шпаклевка LR + 25 кг | меш | 0.14 | 628 | 723 | TRUE | 699
FALSE
TRUE
Оклейка потолка стеклообоями | 200 | м2 | п | стеклообои | м2 | 1 | 100 |  | FALSE
Оклейка потолка флизелином | 200 | м2 | п | Флизелин | м2 | 1 | 100
TRUE
FALSE
Окраска потолка на 2 раза | 180 | м2 | п | Краска Тиккурила Евро7 18л | м2 | 0.01 | 4300 | 5387 |  | 5117
Шпатлёвка стыков обоев | 120 | мп | [6 empty] | FALSE
Потолки ГКЛ | [8 empty] | TRUE
Устройство потолка из ГКЛ в одной плоскости подшивкой в 1слой. Система Кнауф П112. Расчет по всей площади. | 550 | м2 | п | Гипсокартон КНАУФ ГКЛ 2500х1200х12,5мм | лист | 0.33 | 330 | 291 | FALSE | 276
|  |  |  | Профиль потолочный 60x27x3000мм | шт | 1.1 | 111 | 121 | TRUE | 116
|  |  |  | Удлинитель профилей | шт | 0.6 | 5.9 | 6.2 | FALSE | 6
|  |  |  | Подвес прямой 60/27 | шт | 1.3 | 7 | 6.3 | TRUE | 6
|  |  |  | соединитель 2-х уровневый 60х27 | шт | 2.3 | 7 | 7.3 | FALSE | 7
|  |  |  | Профиль направляющий 28x27x3000мм | шт | 0.13 | 54 | 94 | FALSE | 89
|  |  |  | Дюбель-гвоздь 6/40 LYT UK KP (200 шт) Sormat | шт | 0.03 | 964 | 964 | TRUE | 935
|  |  |  | Саморезы "клопы" 13х4,2 мм (200 шт) | шт | 0.08 | 87 | 96 | FALSE | 93
|  |  |  | Саморезы ГМ 25х3,5 мм (200 шт) | шт | 0.15 | 65 | 69 | FALSE | 66.5
|  |  |  | Лента армирующая | шт | 1.2 | 0.8 |  | TRUE
Устройство потолка из ГКЛ в одной плоскости подшивкой в 2слоя. Расчет по всей площади. | 650 | м2 | п | Гипсокартон КНАУФ ГКЛ 2500х1200х12,5мм | лист | 0.66 | 330 | 291 | FALSE | 276
|  |  |  | Профиль потолочный 60x27x3000мм | шт | 1.1 | 111 | 121 | TRUE | 116
|  |  |  | Удлинитель профилей | шт | 0.6 | 5.9 | 6.2 | FALSE | 6
|  |  |  | Подвес прямой 60/27 | шт | 1.3 | 7 | 6.3 | TRUE | 6
|  |  |  | соединитель 2-х уровневый 60х27 | шт | 2.3 | 7 | 7.3 | FALSE | 7
|  |  |  | Профиль направляющий 28x27x3000мм | шт | 0.13 | 54 | 94 | FALSE | 89
|  |  |  | Дюбель-гвоздь 6/40 LYT UK KP (200 шт) Sormat | шт | 0.03 | 964 | 964 | TRUE | 935
|  |  |  | Саморезы "клопы" 13х4,2 мм (200 шт) | шт | 0.08 | 87 | 96 | FALSE | 93
|  |  |  | Саморезы ГМ 25х3,5 мм (200 шт) | шт | 0.15 | 65 | 69 | FALSE | 66.5
|  |  |  | Лента армирующая | шт | 1.2 | 0.8 |  | TRUE
Устройство потолка из ГКЛ с перепадом высот (2 уровня, прямолинейный) подшивка в 1 слой | 850 | м2 | п | Гипсокартон КНАУФ ГКЛ 2500х1200х12,5мм | лист | 0.4 | 330 | 291 | FALSE | 276
|  |  |  | Профиль потолочный 60x27x3000мм | шт | 1.32 | 111 | 121 | TRUE | 116
|  |  |  | Удлинитель профилей | шт | 0.72 | 5.9 | 6.2 | FALSE | 6
|  |  |  | Подвес прямой 60/27 | шт | 1.56 | 7 | 6.3 | TRUE | 6
|  |  |  | соединитель 2-х уровневый 60х27 | шт | 2.76 | 7 | 7.3 | FALSE | 7
|  |  |  | Профиль направляющий 28x27x3000мм | шт | 0.16 | 54 | 94 | FALSE | 89
|  |  |  | Дюбель-гвоздь 6/40 LYT UK KP (200 шт) Sormat | шт | 0.03 | 964 | 964 | TRUE | 935
|  |  |  | Саморезы "клопы" 13х4,2 мм (200 шт) | шт | 0.08 | 87 | 96 | FALSE | 93
|  |  |  | Саморезы ГМ 25х3,5 мм (200 шт) | шт | 0.15 | 65 | 69 | FALSE | 66.5
|  |  |  | Лента армирующая | шт | 1.44 | 0.8 |  | TRUE
Устройство потолка из ГКЛ с перепадом высот (2 уровня,сложной формы, криволинейный) подш. в 1 слой | 950 | м2 | п | Гипсокартон КНАУФ ГКЛ 2500х1200х12,5мм | лист | 0.4 | 330 | 291 | FALSE | 276
|  |  |  | Профиль потолочный 60x27x3000мм | шт | 1.32 | 111 | 121 | TRUE | 116
|  |  |  | Удлинитель профилей | шт | 0.72 | 5.9 | 6.2 | FALSE | 6
|  |  |  | Подвес прямой 60/27 | шт | 1.56 | 7 | 6.3 | TRUE | 6
|  |  |  | соединитель 2-х уровневый 60х27 | шт | 2.76 | 7 | 7.3 | FALSE | 7
|  |  |  | Профиль направляющий 28x27x3000мм | шт | 0.16 | 54 | 94 | FALSE | 89
|  |  |  | Дюбель-гвоздь 6/40 LYT UK KP (200 шт) Sormat | шт | 0.03 | 964 | 964 | TRUE | 935
|  |  |  | Саморезы "клопы" 13х4,2 мм (200 шт) | шт | 0.08 | 87 | 96 | FALSE | 93
|  |  |  | Саморезы ГМ 25х3,5 мм (200 шт) | шт | 0.15 | 65 | 69 | FALSE | 66.5
|  |  |  | Лента армирующая | шт | 1.44 | 0.8 |  | TRUE
Устройство потолка из ГКЛ с перепадом высот (сложной формы, криволинейный) с нишей для подсветки. | 1200 | м2 | п | Гипсокартон КНАУФ ГКЛ 2500х1200х12,5мм | лист | 0.79 | 330 | 291 | FALSE | 276
|  |  |  | Профиль потолочный 60x27x3000мм | шт | 1.32 | 111 | 121 | TRUE | 116
|  |  |  | Удлинитель профилей | шт | 0.72 | 5.9 | 6.2 | FALSE | 6
|  |  |  | Подвес прямой 60/27 | шт | 1.56 | 7 | 6.3 | TRUE | 6
|  |  |  | соединитель 2-х уровневый 60х27 | шт | 2.76 | 7 | 7.3 | FALSE | 7
|  |  |  | Профиль направляющий 28x27x3000мм | шт | 0.16 | 54 | 94 | FALSE | 89
|  |  |  | Дюбель К 6/35 | шт | 1.92 | 0.5 | 964 | TRUE | 935
|  |  |  | Саморезы "клопы" 13х4,2 мм (200 шт) | шт | 0.08 | 87 | 96 | FALSE | 93
|  |  |  | Саморезы ГМ 25х3,5 мм (200 шт) | шт | 0.15 | 65 | 69 | FALSE | 66.5
|  |  |  | Лента армирующая | шт | 1.44 | 0.8 |  | TRUE
Устройство потолочных коробов шириной до 1000мм подшивка в 1 слой | 600 | мп | шт | Гипсокартон КНАУФ ГКЛ 2500х1200х12,5мм | лист | 0.33 | 330 | 291 | FALSE | 276
|  |  |  | Профиль потолочный 60x27x3000мм | шт | 1.1 | 111 | 121 | TRUE | 116
|  |  |  | Удлинитель профилей | шт | 0.6 | 5.9 | 6.2 | FALSE | 6
|  |  |  | Подвес прямой 60/27 | шт | 1.3 | 7 | 6.3 | TRUE | 6
|  |  |  | соединитель 2-х уровневый 60х27 | шт | 2.3 | 7 | 7.3 | FALSE | 7
|  |  |  | Профиль направляющий 28x27x3000мм | шт | 0.13 | 54 | 94 | FALSE | 89
|  |  |  | Дюбель К 6/35 | шт | 1.6 | 0.5 | 964 | TRUE | 935
|  |  |  | Саморезы "клопы" 13х4,2 мм (200 шт) | шт | 0.08 | 87 | 96 | FALSE | 93
|  |  |  | Саморезы ГМ 25х3,5 мм (200 шт) | шт | 0.15 | 65 | 69 | FALSE | 66.5
|  |  |  | Лента армирующая | шт | 1.2 | 0.8 |  | TRUE
Устройство потолочных коробов шириной до 1000мм подшивка в 1 слой с нишей под подсветку. | 850 | мп | шт | Гипсокартон КНАУФ ГКЛ 2500х1200х12,5мм | лист | 0.33 | 330 | 291 | FALSE | 276
|  |  |  | Профиль потолочный 60x27x3000мм | шт | 1.1 | 111 | 121 | TRUE | 116
|  |  |  | Удлинитель профилей | шт | 0.6 | 5.9 | 6.2 | FALSE | 6
|  |  |  | Подвес прямой 60/27 | шт | 1.3 | 7 | 6.3 | TRUE | 6
|  |  |  | соединитель 2-х уровневый 60х27 | шт | 2.3 | 7 | 7.3 | FALSE | 7
|  |  |  | Профиль направляющий 28x27x3000мм | шт | 0.13 | 54 | 94 | FALSE | 89
|  |  |  | Дюбель К 6/35 | шт | 1.6 | 0.5 | 964 | TRUE | 935
|  |  |  | Саморезы "клопы" 13х4,2 мм (200 шт) | шт | 0.08 | 87 | 96 | FALSE | 93
|  |  |  | Саморезы ГМ 25х3,5 мм (200 шт) | шт | 0.15 | 65 | 69 | FALSE | 66.5
Комплекс работ: Короб для вентиляции в кухне. Монтаж, Шпаклевка, Флизелин, Окраска, установка светильников. До 4 м.п. | 4160 | шт | шт | Расходные материалы | шт | 1 | 2000 |  | TRUE
Комплекс работ: Монтаж ниши из ГКЛ для карниза штор, установка уголков, шпаклевка ГКЛ, окраска ГКЛ, Шпаклевка потолка. (3 мп) | 3600 | шт | шт | Расходные материалы | шт | 1 | 1500
Шпаклевка ГКЛ конструкций + заделка стыков+ заделка шурупов+затирка | 150 | м2 | п | Шпаклевка Шитрок 17 л. | шт | 0.07 | 1149 | 1149 | FALSE | 1089
Окраска ГКЛ | 120 | м2 | п | Краска Тиккурила |  |  |  |  | TRUE
Устрановка галтелей потолочных (шириной до 50мм) | 140 | мп | п | Плинтус из пенополистерола | мп | 1 | 58 |  | FALSE
Установка галтелей потолочных (шириной до 150мм) | 180 | мп | п | Плинтус из пенополистерола | мп | 1 | 70 |  | TRUE
Окраска галтелей (шириной до 50мм) на 2 раза | 120 | мп | п | краска Текс | мп | 0.2 | 600 |  | FALSE
Окраска галтелей (шириной до 150мм) на 2 раза | 150 | мп | п | краска Текс | мп | 0.2 | 600 |  | TRUE
Устройство подвесного реечного потолка до 10м2 | 650 | м2 | п | реечный потолок | м2 | 1 | 400 |  | FALSE
Устройство подвесного реечного потолка свыше 10м2 | 500 | м2 | п | Рейки, профиля, метизы, расходники | м2 | 1 | 400 |  | TRUE
Натяжной потолок ПВХ (мат.+установка оплата подрядчику) | 0.01 | м2 | п | Полотно+установка | м2 | 1 | 805 |  | FALSE
Натяжной потолок Матерчатый Clipso (мат.+установка оплата подрядчику) | 0.01 | м2 | п | Полотно+установка | м2 | 1 | 1100 |  | TRUE
FALSE
Устройства Пола | [8 empty] | TRUE
Грунтовка поверхности пола в 1 слой | 35 | м2 | п | Грунт Крепс Грунт 1 10л | шт | 0.04 | 995 | 1166 | FALSE | 1131
Грунтовка поверхности пола в 2-й слой | 35 | м2 | п | Грунт Крепс Грунт 1 10л | шт | 0.04 | 995 | 1166 | FALSE | 1131
Настил тепло-шумо изоляции типа "Пеноплэкс" (до 50мм) | 100 | м2 | п | Пеноплэкс 1200х600х100 мм Г4 | шт | 0.72 | 376 | 363 | FALSE | 342
Установка маяков для стяжки пола | 50 | м2 | п | Маяк штукатурный 3м | шт | 0.33 | 26 | 23 | TRUE | 22
Устройство цементно-песчаной стяжки (по маякам) | 350 | м2 | п | ЦПС | меш | 3.2 | 151 | 151 | FALSE | 145
Устройство уклонообразующей стяжки из ЦПС | 400 | м2 | п | ЦПС | меш | 3.2 | 151 | 151 | FALSE | 145
FALSE
Заливка полов самовыравнивающейся смесью (3-30мм) | 200 | м2 | п | Ветонит 3000 | меш | 0.33 | 804 | 804 | TRUE | 779
Установка системы "Теплый пол" | 200 | м2 | п | Система Теплый пол | м2 | 1 | 3000 | 3194 | FALSE | 3098
TRUE
FALSE
Установка термодатчика ТП | 850 | шт | шт | Термодатчик | шт | 1 | 2000
Гидроизоляция пола | 200 | м2 | п | Гидроизоляция Плитонит АкваБарьер ГидроЭласт 4,5 кг | м2 | 0.33 | 954 | 1118 | TRUE | 1084
Настил ламината(ПВХ плитки) + укладка подложки | 220 | м2 | п | Ламинат Berry Allock Бельгия | м2 | 1 | 1100 |  | FALSE
Установка плинтусов пластиковых +установка уголков | 110 | мп | п | Плинтус лпастиковый и уголки | мп | 1 | 200 |  | TRUE
Настил паркета | 350 | м2 | п | Доска паркетная | мп | 1 | 2500
Настил паркетной доски на клей ( массив) | 600 | м2 | п | Доска паркетная | м2 | 1 | 7500 |  | FALSE
Установка плинусов деревянных | 150 | мп | п | Плинтус деревянный | мп | 1 | 400 |  | TRUE
Установка плинусов МДФ | 150 | мп | п | Плинтус МДФ | мп | 1 | 250
Настил Художественного паркета | 1200 | м2 | п | Паркет художественный | м2 | 1 | 12000 |  | FALSE
TRUE
FALSE
Установка порожка металлического межкомнатного | 250 | шт | шт | порожек декаротивный | шт | 1 | 200
Установка решетки вентиляционной | 250 | шт | шт | Решетка вентиляционная | шт | 1 | 300
Установка порожка на балкон (из плитки) | 1200 | шт | шт | материалы | шт | 1 | 600
Защита стрейчем окон, дверей, стояков | 400 | шт | шт | нет материала | шт | 1 | 1 |  | TRUE
Очистка окон от строительной пыли | 500 | шт | шт | нет материала | шт | 1 | 1 |  | FALSE
Уборка квартиры стандарт | 80 | м2 | п | нет материала | шт | 1 | 1 |  | TRUE
Уборка квартиры люкс | 160 | м2 | п | нет материала | шт | 1 | 1 |  | FALSE
Дизайн проект под ключ | 1250 | м2 | п | нет материала | шт | 1 | 1
Проектная документация ( чертежи) | 500 | м2 | п | нет материала | шт | 1 | 1 |  | FALSE
TRUE
Призаключении договра подряда в сметный расчет входит сопровождение по работам 15 % и по материалам 15% | [8 empty] | FALSE
TRUE
FALSE
TRUE
При заключении догвора подряда в сметный расчет входит
Сопровождение по работам 15% и сопровождение по материалам 10 %

## Инженерия (hidden)
#NAME?
ООО "Бригады Миллера". Смета на инженерные работы. тел +7(812) 400-77-20
| Работы |  |  |  | 36919.6 | Материалы
| название работ: | цена за ед. | ед. изм | кол-во | сумма | название материалов: | ед изм | шт/ед | цена/ед. | вспом | колв-во | сумма
| Двери | 1 | 2 | 3 | 4
http://www.youtube.com/watch?v=bmcaqfrZ2c0 | Установка входной двери Стандарт | 1 | шт |  | 0 | Дверь Гранит М2, или Stardis 7. Пр-во Россия. | шт | 1 | 15000 | Установка входной двери Стандарт | 0 | 0
| Установка входной двери Люкс | 1 | шт |  | 0 | Дверь Гранит М5, Стардист Бест | шт | 1 | 37000 | Установка входной двери Люкс | 0 | 0
http://www.youtube.com/watch?v=JmPbCAz81GQ | Установка межкомнатной двери ламинированной | 0 | шт |  | 0 | Дверь ламинированная. Комплект с фурнитурой+ установка. Пр-во Россия. | шт | 1 | 7500 | Установка межкомнатной двери ламинированной 5000 | 0 | 0
| Установка межкомнатной двери шпонированной | 0 | шт |  | 0 | Дверь шпонированная стандарт | шт | 1 | 12000 | Установка межкомнатной двери шпонированной 12000 | 0 | 0
| Электроработы |  |  | 1
http://www.youtube.com/watch?v=YZ--N5Zr0GI | Замена розетки/выключателя от застройщика на новые | 300 | шт |  | 0 | Розетки Legrand | шт | 1 | 300 | Замена розетки/выключателя | 0 | 0
| Дополнительная разводка электрики: |  |  | 1 | [7 empty] | 0
0
http://www.youtube.com/watch?v=V1Pue6JWpu4 | Штроба под кабель ЖБ | 350 | мп |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Штроба под кабель | 0 | 0
| Штроба под кабель Гипс | 250 | мп |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Штроба под кабель | 0 | 0
http://www.youtube.com/watch?v=KYERmSCc3bo | Устройство гнезда под розетку в ЖБ | 250 | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сверлить гнездо под розетку кирпич | 0 | 0
| Устройство гнезда под розетку в Газобетоне | 200 | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сверлить гнездо под розетку кирпич | 0 | 0
0
| Укладка гофры | 20 | мп |  | 0 | Гофра под кабель | мп | 1 | 15 | Укладка гофры | 0 | 0
http://www.youtube.com/watch?v=cPoyjpbUKBU | Протягивание кабеля вводного 3х10 | 70 | мп |  | 0 | [6 empty] | 0
| Протягивание кабеля силового 3х2.5 | 50 | мп |  | 0 | Электрокабель силовой | мп | 1 | 56 | Протягивание кабеля | 0 | 0
| Протягивание кабеля освещения 3х1.5 | 50 | мп |  | 0 | Электрокабель силовой | мп | 1 | 37 | Протягивание кабеля | 0 | 0
| Протягивание кабеля Коаксиал | 50 | мп |  | 0 | Слаботочный кабель ТВ | мп | 1 | 24 | Слаботочный кабель ТВ | 0 | 0
| Протягивание кабеля UTP | 50 | мп |  | 0 | Слаботочный кабель Ethernet | мп | 1 | 12 | Слаботочный кабель Ethernet | 0 | 0
| Протягивание кабеля слаботочки HDMI | 100 | мп |  | 0 | [6 empty] | 0
0
http://www.youtube.com/watch?v=yCE0JYkidfU | Установка подрозетника | 100 | шт |  | 0 | Подрозетник пластиковый | шт | 1 | 60 | Установка подрозетника | 0 | 0
| Установка розетки/выключателя | 200 | шт |  | 0 | Розетка или выключатель Legrand | 0 | 0 | 0 | Установка розетки/выключателя | 0 | 0
0
http://www.youtube.com/watch?v=0Cy9iTTxTKc | Установка распределительной коробоки и ее распайка | 300 | шт |  | 0 | Коробка распределительная | шт |  | 100 |  | 0 | 0
0
| Работы с электрощитом: | [10 empty] | 0
| Технологическое отверстие для "утапливания" счетчика Газобетон | 1500 | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утопить счетчик | 0 | 0
| Технологическое отверстие для "утапливания" счетчика Бетон | 2500 | шт |  | 0
| Перенос щита в пределах стены | 2000 | шт |  | 0 | [6 empty] | 0
http://www.youtube.com/watch?v=PNRED93WboI | Установка и сборка электрощита | 1200 | шт |  | 0 | Электрощит пластиковый + расходные | шт | 1 | 2500 | Замена электрощита с перебором автоматной группы | 0 | 0
http://www.youtube.com/watch?v=WmrZkXHM0kY | Замена счетчика | 1000 | шт |  | 0 | Счетчик мини | шт | 1 | 1900 | Замена счетчика | 0 | 0
| Установка автомата УЗО или Диффавтомата | 200 | шт |  | 0 | Автомат ABB УЗО | шт | 1 | 1200 | Установка автомата | 0 | 0
| Установка Автомата | 200 | шт |  | 0 | Автомат ABB | шт | 1 | 500 |  | 0 | 0
| Установка слаботочного щита ( с wifi и разветлителем ТВ) | 2500 | шт |  | 0 | Электрощит пластиковый + расходные | шт | 1 | 2500 | Замена электрощита с перебором автоматной группы | 0 | 0
0
| Готовые комплексные работы: | [10 empty] | 0
| Установка вентилятора на вытяжку + гнездо+подрозетник+выключатель+5 м штробы | 1900 | шт |  | 0 | Вентилятор на вытяжку. | шт | 1 | 800 | Установка вентилятора на вытяжку + гнездо+подрозетник+выключатель+5 м штробы | 0 | 0
| Подводка освещения в шкаф в ванной (штроба, кабель, гофра, отверстие в кафеле, розетка) | 1400 | шт |  | 0 | Шкаф для ванной с Зеркалом | шт |  | 6000 |  | 0 | 0
| Установка точки WiFi (проводка+ розетка+ автомат) | 1500 | шт |  | 0 | Автомат, провод, розетка | компл. | 1 | 900 | 0 | 0 | 0
| Проводка и установка розетки ТВ ( 2 сил. 1 Тв 1 Интернет) | 3750 | шт |  | 0 | Набор кабелей и розеток | компл. |  | 2500 |  | 0 | 0
| Группа розеток кухня (1 Холодильник+ 8 настольных+вытяжка+свет шкафа+Посудомойка) | 11000 | шт |  | 0 | Расходные материалы | шт |  | 5400 |  | 0 | 0
| Подвод под стиралку с дифф автоматом | 2200 | шт |  | 0 | Диф автомат | шт |  | 900 |  | 0 | 0
| Комплекс работ по вентиляции: Установка 3 решеток, развод вент короба кухня, туалет, ванна, устройство тройников и обратных клапанов | 4500 | шт |  | 0 | Расходные материалы по вентиляции | шт | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
| Комплекс работ по вентиляции кухни: Установка решетки, развод вент короба кухня. | 2500 | шт |  | 0 | Расходные материалы по вентиляции | шт | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Установка точечного потолочнного светильника | 350 | шт |  | 0 | Точечный светильник | шт | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
| Установка осветительного прибора | 600 | шт |  | 0 | Недорогой светильник ( люстра) | шт | 1 | 2000 | Установка осветительного прибора | 0 | 0
| Установка потолочного светильника или люстры | 750 | шт |  | 0 | Недорогой светильник ( люстра) | шт | 1 | 2000 | Установка осветительного прибора | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Перенос трубки домомфона | 1000 | шт |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Перенос трубки домомфона | 0 | 0
| Установка светодиодной ленты | 100 | мп |  | 0 | Лента светодиодная | шт | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сантехнические работы |  |  | 1
| Сантехнический узел: |  |  | 1
| Коллектроный узел люкс (Кафель 1 м2, 2 коллектора, 2 фильтра, 2 монометра, 2 редуктора, 2 счетчика, освещение, разводка труб до 15 м) | 8800 | шт | 1 | 8800 | Коллектора, фильтра, манометры, редукторы, счетчики, фитинги |  |  | 35000 |  | 1 | 35000
| Установка 2-х коллекторов | 3000 | шт |  | 0 | Комплектующие |  |  | 20000 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Прокладка фановых труб | 250 | мп | 4 | 1000 | Труба фановая, кронштейны | мп | 1 | 100 | Прокладка фановых труб | 4 | 400
| Прокладка водопроводной трубы | 250 | мп | 4 | 1000 | Труба водопроводная | мп |  | 105 |  | 4 | 420
| Штробирование стены (20 мм) | 300 | мп |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Штробирование труб | 0 | 0
| Штробирование стены (50 мм) | 650 | мп | 3 | 1950 | [5 empty] | 3 | 0
| Штробирование стены (110 мм) | 1200 | мп |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
http://vsetrybu.ru/fanovaya-truba.html | Отверстия под фановые турбы | 300 | шт | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отверстия под фановые турбы | 1 | 0
http://www.youtube.com/watch?v=tc7QiRl95OE | Отверстия под водопроводные трубы | 150 | шт | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отверстия под водопроводные трубы | 1 | 0
| Шумоизоляция стояка | 1000 | шт |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Перенос стояка (без стоим. Отключения) | 4000 | шт |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Подвод к приборам: | [9 empty] | 0 | 0
| Водорозетка для посудомоечной машины | 2000 | шт |  | 0 | подводка гибкая, кран угловой, водорозетка, тройник, отвод, перходник резиновый, кронштейн | шт | 1 | 900 | Вывод под посудомоечную машину (хол+фан) | 0 | 0
http://www.youtube.com/watch?v=_jlJTcv5RJ8 | Подвод для стиральной машины | 2000 | шт | 1 | 2000 | подводка гибкая, кран угловой, водорозетка, тройник, отвод, перходник резиновый, кронштейн | шт | 1 | 900 | Ввывод под стиральную машину (хол+фан) | 1 | 900
http://www.youtube.com/watch?v=DFFhMgtgytM | Подвод для раковины | 2000 | шт | 2 | 4000 | водорозетка, 2 тройника, отвод, кронштейн | шт | 1 | 900 | Вывод под раковину (хол+фан+гор) | 2 | 1800
http://www.youtube.com/watch?v=y7eOwxADqXk | Подвод для ванны | 2000 | шт | 1 | 2000 | водорозетка, 2 тройника, отвод, кронштейн | 0 | 0 | 900 | Вывод для ванны(хол+фан+гор) | 1 | 900
http://www.youtube.com/watch?v=y7eOwxADqXk | Подвод для унитаза | 1500 | шт | 1 | 1500 | подводка гибкая, кран угловой, водорозетка, тройник, отвод, перходник WC, кронштейн |  |  | 900 |  | 1 | 900
| Подвод к сантехническому прибору | 2000 | шт |  | 0 | Расходные материалы | шт | 1 | 900 | Установка вывода (точка) гор. холодная, фан) | 0 | 0
| Монтаж сантехнических приборов |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Монтаж унитаза (хол+фан+установка) | 2200 | шт | 1 | 2200 | Унитаз Jika Чехия. | шт | 1 | 4000 | Монтаж унитаза (хол+фан+установка) Компакт | 1 | 4000
| Монтаж инсталяции | 2000 | шт | 1 | 2000 | Инсталяция Геберит | шт |  | 13000 |  |  | 0
| Подвес унитаза инсталяции | 2000 | шт |  | 0 | Подвесной унитаз | шт | 0 | 7000 | Монтаж Инсталяции | 0 | 0
| Установка ванны акрил или чугун без гидромассажа | 1950 | шт | 1 | 1950 | Ванна Акрил Jika Чехия | шт | 1 | 13000 | Установка ванны | 1 | 13000
| Установка ванны с гидромассажем | 3500 | шт |  | 0 | Ванна с гидромассажем | шт |  | 30000 |  | 0
| Гидроизоляция бортов ванны с керамическим уголком | 1500 | шт |  | 0 | Расходные материалы | шт |  | 1000 |  | 0
| Установка и сборка душевой кабинки | 3500 | шт |  | 0 | Душевая кабина | шт |  | 15000 |  | 0 | 0
| Установка раковины (умывальника) без смесителя с гидроизоляцией | 950 | шт | 1 | 950 | Тумба+Раковина+Зеркало пр-во Россия | шт | 1 | 8000 | Установка раковины (умывальника) без смесителя | 1 | 8000
| Монтаж смесителя раковины | 450 | шт | 2 | 900 | Смеситель Jika Чехия | шт | 1 | 2500 | Монтаж смесителя One 1500р. | 2 | 5000
| Монтаж смесителя в ванну | 500 | шт | 1 | 500 | Смеситель Jika Чехия | шт | 1 | 4000 | Монтаж смесителя 3500р. | 1 | 4000
| Установка стоечного душа к смесителю | 900 | шт | 1 | 900 | Душ стоечный (ориентир) | шт | 1 | 2500 | Установка стоечного душа с смесителем | 1 | 2500
| Установка посудомоечной машины | 500 | шт |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Установка посудомоечной машины | 0 | 0
| Установка стиральной машины | 500 | шт |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Установка полотенцесушителя электрического | 1500 | шт |  | 0 | Полотенцесушитель электрический Energy. Английский бренд | шт |  | 7500 |  | 0 | 0
| Замена полотенцесушителя на "Лесенку" (без стоим. Отключения) | 2500 | шт |  | 0 | Радиатор типа Лесенка, 2 американки | шт | 1 | 5000 | Замена полотенцесушителя на "Лесенку" | 0 | 0
| Замена полотенцесушителя на "Лесенку" (без стоим. Отключения) с скртыой разводкой труб | 3400 | шт |  | 0 | Радиатор типа Лесенка, 2 американки | шт | 1 | 5000 | Замена полотенцесушителя на "Лесенку" | 0 | 0
| Установка 1-го крана радиатора (без стоимости отклячения стояка) | 1100 | шт |  | 0 | Краны Бугати | шт |  | 800 |  | 0 | 0
| Снятие и установка радиатора (без стоим. Отключения стояка) | 2500 | шт |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Замена радиатора на Алюминевый (без стоим. Отключения) | 2500 | шт |  | 0 | Радиатор алюминевый Италия, 2 американки | шт | 1 | 7500 | Замена радиатора на Алюминевый | 0 | 0
| Подключение и монтаж Бойлера | 4500 | шт |  | 0 | Бойлер 80 л и расходники | шт |  | 12000 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Устройство поддона для душевой кабины с установкой трапа | 9000 | шт |  | 0 | Расходные материалы и трап | шт |  | 15000 |  | 0 | 0
| Устройства кафеля для душевого поддона | 5000 | шт |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Устройства кафеля для душевого поддона с бортами | 7000 | шт |  | 0 | Расходные материалы | шт |  | 1000 |  | 0 | 0
| Итого |  |  | 1 | 32104 | итого | [5 empty] | 76820
| Сопровождение объекта | 0.15 |  | 1 | 4815.6 | сопровождение по закупки материалов | [5 empty] | 7682
| Всего сумма по инженерным работам |  |  | 1 | 36919.6 | Всего стоимость материалов | [5 empty] | 84502
1
| Внимание. Цены по материалам и устройствам ознакомительные. |  |  | 1
| Подрядчик_________________________ Ахунходжаев С.Р. |  |  |  |  | #NAME?

## Протокол (hidden)
Протокол встречи с клиентом
Уважаемые клиенты, мы принимаем во внимание только письменные договоренности указанные в данном документе!
В данный документ необходимо включать все технические параметры: размеры, высоты, что подключить, где, как, какого цвета….
Так, чтобы любой рабочий прочтя данный документ, смог выполнить работу согласно записанным данным.
Заказчик___________________________________ Подрядчик: ООО "Бригады Миллера"
№ | описание | дата | подпись Подрядчика | подпись Клиента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## групповые сметы (hidden)
Раоты по стенам: | цена работ
нет работ | 0 |  | Нет работ
Обои эконом | #N/A | Комплекс работ "Оклейка обоев эконом": Грунтовка стен Установка маяков и углозащитных профелей Штукатурка стен Демонтаж маяков Грунтовка стен Оклейка обоев без подгона рисунка
|  |  | Грунтовка стен 1-й слой перед штукатуркой | 40 | м2
|  |  | Установка штукатурных маяков | 40 | м2
|  |  | Штукатурка стен по маякам G5 | #N/A | м2
|  |  | Грунтовка стен 2-й слой перед шпаклевкой или укладкой кафеля | 40 | м2
|  |  | Оклейка стен виниловыми обоями (стоим. до 800р) без подгона | 195 | м2
Обои стандарт (с шпаклевкой) | #N/A | Комплекс работ "Оклейка обоев стандарт": 1. Грунтовка стен 2. Установка маяков и углозащитных профелей 3. Оклейка стыков малярной сеткой 4. Штукатурка стен 5. Демонтаж маяков 6. Грунтовка стен 7. Шпаклевка стен 8. Грунтовка стен с краской 9. Оклейка обоев без подгона рисунка | Грунтовка стен 1-й слой перед штукатуркой | 40 | м2
|  |  | Оклейка штукатурной (малярной) сеткой | 40 | м2
|  |  | Установка штукатурных маяков | 40 | м2
|  |  | Штукатурка стен по маякам G5 | #N/A | м2
|  |  | Грунтовка стен 2-й слой перед шпаклевкой или укладкой кафеля | 40 | м2
|  |  | Оклейка стен виниловыми обоями (стоим. до 800р) без подгона | 195 | м2
|  |  | Шпаклевка стен в 2 слоя под обои | #N/A | м2
|  |  | Грунтовка стен 3-й слой перед оклейкой обоев | 40 | м2
Обои с подгоном ( с шпаклевкой) | #N/A | Комплекс работ "Оклейка обоев комфорт": 1. Грунтовка стен 2. Установка маяков и углозащитных профелей 3. Оклейка стыков малярной сеткой 4. Штукатурка стен 5. Демонтаж маяков 6. Грунтовка стен 7. Шпаклевка стен 8. Грунтовка стен с краской 9. Оклейка обоев с подгоном рисунка | Грунтовка стен 1-й слой перед штукатуркой | 40 | м2
|  |  | Оклейка штукатурной (малярной) сеткой | 40 | м2
|  |  | Установка штукатурных маяков | 40 | м2
|  |  | Штукатурка стен по маякам G5 | #N/A | м2
|  |  | Грунтовка стен 2-й слой перед шпаклевкой или укладкой кафеля | 40 | м2
|  |  | Оклейка стен виниловыми обоями (стоим. до 800р) без подгона | 195 | м2
|  |  | Шпаклевка стен в 2 слоя под обои | #N/A | м2
|  |  | Грунтовка стен 3-й слой перед оклейкой обоев | 40 | м2
|  |  | Окраска обоев | 150 | м2
Обои с окраской (с шпаклевкой) | #N/A | Комплекс работ "Оклейка обои с окраской": 1. Грунтовка стен 2. Установка маяков и углозащитных профелей 3. Оклейка стыков малярной сеткой 4. Штукатурка стен 5. Демонтаж маяков 6. Грунтовка стен 7. Шпаклевка стен 8. Грунтовка стен с краской 9. Оклейка обоев без подгона рисунка 10. Окраска обоев | Грунтовка стен 1-й слой перед штукатуркой | 40 | м2
|  |  | Оклейка штукатурной (малярной) сеткой | 40 | м2
|  |  | Установка штукатурных маяков | 40 | м2
|  |  | Штукатурка стен по маякам G5 | #N/A | м2
|  |  | Грунтовка стен 2-й слой перед шпаклевкой или укладкой кафеля | 40 | м2
|  |  | Оклейка стен виниловыми обоями (стоим. до 800р) без подгона | 195 | м2
|  |  | Шпаклевка стен в 2 слоя под обои | #N/A | м2
|  |  | Грунтовка стен 3-й слой перед оклейкой обоев | 40 | м2
|  |  | Окраска обоев | 150 | м2
Окраска(Штукатурка, шпаклевка, флезелин) | #N/A | Комплекс работ "Оклейка обоев стандарт": 1. Грунтовка стен 2. Установка маяков и углозащитных профелей 3. Оклейка стыков малярной сеткой 4. Штукатурка стен 5. Демонтаж маяков 6. Грунтовка стен 7. Шпаклевка стен 8. Оклейка флизелином 9. Окраска стен | Грунтовка стен 1-й слой перед штукатуркой | 40 | м2
|  |  | Оклейка штукатурной (малярной) сеткой | 40 | м2
|  |  | Установка штукатурных маяков | 40 | м2
|  |  | Штукатурка стен по маякам G5 | #N/A | м2
|  |  | Грунтовка стен 2-й слой перед шпаклевкой или укладкой кафеля | 40 | м2
|  |  | Оклейка стен виниловыми обоями (стоим. до 800р) без подгона | 195 | м2
|  |  | Шпаклевка стен в 2 слоя под обои | #N/A | м2
|  |  | Грунтовка стен 3-й слой перед оклейкой обоев | 40 | м2
|  |  | Окраска по филизилину, по шпаклевке | 195 | м2
Кафель стандарт(штукатурка, укладка,швы) | #N/A | Комплекс работ "Укладка кафеля стандарт": 1. Грунтовка стен 2. Установка маяков и углозащитных профелей 3. Штукатурка стен 4. Грунтовка стен 5. Укладка плитки 6. Затирка швов | Грунтовка стен 1-й слой перед штукатуркой | 40 | м2
|  |  | Оклейка штукатурной (малярной) сеткой | 40 | м2
|  |  | Установка штукатурных маяков | 40 | м2
|  |  | Штукатурка стен по маякам G5 | #N/A | м2
|  |  | Грунтовка стен 2-й слой перед шпаклевкой или укладкой кафеля | 40 | м2
|  |  | Укладка плитки до 600 р/м2 на подготовленную стену, прямая кладка | #N/A | м2
|  |  | Затирка швов плитки | 150 | м2
Кафель комфорт (90грд, укладка, швы) | #N/A | Комплекс работ "Укладка кафеля стандарт": 1. Грунтовка стен 2. Установка маяков и углозащитных профелей 3. Штукатурка стен под 90 грд 4. Грунтовка стен 5. Укладка плитки 6. Затирка швов | Грунтовка стен 1-й слой перед штукатуркой | 40 | м2
|  |  | Оклейка штукатурной (малярной) сеткой | 40 | м2
|  |  | Установка штукатурных маяков | 40 | м2
|  |  | Штукатурка стен по маякам по геометрии для кафеля | 340 | м2
|  |  | Грунтовка стен 2-й слой перед шпаклевкой или укладкой кафеля | 40 | м2
|  |  | Укладка плитки до 600 р/м2 на подготовленную стену, прямая кладка | #N/A | м2
|  |  | Затирка швов плитки | 150 | м2
Пол:
нет работ | 0 | нет работ
Ламинат и пл. плинтус | 365 | Ламинат и пл. плинтус | Грунтовка поверхности пола в 1 слой | 35 | м2
|  |  | Настил ламината(ПВХ плитки) + укладка подложки | 220 | м2
|  |  | Установка плинтусов пластиковых +установка уголков | 110 | м2
Ламинат и пл. плинтус с выравниванием пола | #N/A | Комплекс работ: Выравание пола, укладка ламината и плинтуса | Грунтовка поверхности пола в 1 слой | 35 | м2
|  |  | Заливка полов самовыравнивающейся смесью типа Ветонит 3000 | #N/A | м2
|  |  | Настил ламината(ПВХ плитки) + укладка подложки | 220 | м2
|  |  | Установка плинтусов пластиковых +установка уголков | 110 | м2
Паркет на замки, мдф плинтус | 535 | Комплекс работ: Выравание пола, укладка ламината и плинтуса | Грунтовка поверхности пола в 1 слой | 35 | м2
м2
|  |  | Настил паркета | 350 | м2
|  |  | Установка плинусов МДФ | 150 | м2
Паркет на клей, мдф плинтус с выравниванием пола | 785 | Комплекс работ: Выравание пола, укладка ламината и плинтуса | Грунтовка поверхности пола в 1 слой | 35 | м2
|  |  | Заливка полов самовыравнивающейся смесью типа Ветонит 3000 |  | м2
|  |  | Настил паркетной доски на клей ( массив) | 600 | м2
|  |  | Установка плинусов МДФ | 150 | м2
Укладка плитки и затирка швов | 1085 | Укладка плитки и затирка швов | Грунтовка поверхности пола в 1 слой | 35 | м2
м2
|  |  | Укладка керамической плитки на пол прямая кладка | 900 | м2
|  |  | Затирка швов пола | 150 | м2
Сложная укладка плитки и затирка швов | 1285 | Укладка плитки сложная и затирка швов | Грунтовка поверхности пола в 1 слой | 35 | м2
м2
|  |  | Укладка керамической плитки на пол по диагонали | 1100 | м2
|  |  | Затирка швов пола | 150 | м2
Укладка плитки и затирка швов и выравнивание пола | #N/A | Укладка плитки и затирка швов и выравнивание пола | Грунтовка поверхности пола в 1 слой | 35 | м2
|  |  | Заливка полов самовыравнивающейся смесью типа Ветонит 3000 | #N/A | м2
|  |  | Укладка керамической плитки на пол прямая кладка | 900 | м2
|  |  | Затирка швов пола | 150 | м2
Сложная укладка плитки и затирка швов и выравнивание пола | #N/A | Укладка плитки и затирка швов и выравнивание пола | Грунтовка поверхности пола в 1 слой | 35 | м2
|  |  | Заливка полов самовыравнивающейся смесью типа Ветонит 3000 | #N/A | м2
|  |  | Укладка керамической плитки на пол по диагонали | 1100 | м2
|  |  | Затирка швов пола | 150 | м2
Поднятие пола балкона и настил ПВХ плит | 1000 | Поднятие пола (пеноплекс, стяжка, ПВХ) |  |  | м2
Поднятие пола балкона и настил ПВХ плит | 1800 | Поднятие пола (пеноплекс, стяжка, плитка) |  |  | м2
Потолок:
нет работ | 0 |  | нет работ
Грунтовка потолка | 40 |  | Грунтовка потолка 1-й слой | 40 | м2
Грунтовка+ Натяжной потолок (раб+ мат.) | 30 |  | Грунтовка+ Натяжной потолок (раб+ мат.)
Окраска потолка стандарт | #N/A | Комплекс работ "Окраска потолка стандарт": 1. Грунтовка стен 2. Штукатурка потолка под правило 3. Грунтовка потолка 4. Шпаклевка потолка 5. Грунтовка потолка 6. Окраска потолка на 2 раза | Штукатурка потолков под правило | 400 | м2
|  |  | Грунтовка потолка 2-й слой | 40 | м2
|  |  | Шпатлевка потолка в 2 слоя под окраску | #N/A | м2
|  |  | Грунтовка потолка 3-й слой | 40 | м2
|  |  | Окраска потолка на 2 раза | 180 | м2
Окраска потолка комфорт с оклейкой флизелина | #N/A | Комплекс работ "Окраска потолка стандарт": 1. Грунтовка стен 2. Штукатурка потолка под правило 3. Грунтовка потолка 4. Шпаклевка потолка 5. Грунтовка потолка 6. Окраска потолка на 2 раза | Штукатурка потолков под правило | 400 | м2
|  |  | Грунтовка потолка 2-й слой | 40 | м2
|  |  | Шпатлевка потолка в 2 слоя под окраску | #N/A | м2
|  |  | Грунтовка потолка 3-й слой | 40 | м2
|  |  | Оклейка потолка флизелином | 200 | м2
|  |  | Окраска потолка на 2 раза | 180 | м2
Потолок из ГКЛ в 1 уровень, шпаклевка и окраска | #N/A | Потолок из ГКЛ в 1 уровень, шпаклевка и окраска | Устройство потолка из ГКЛ в одной плоскости подшивкой в 1слой. Система Кнауф П112. Расчет по всей площади. | 550 | м2
|  |  | Грунтовка потолка 2-й слой | 40 | м2
|  |  | Шпатлевка потолка в 2 слоя под окраску | #N/A | м2
|  |  | Грунтовка потолка 3-й слой | 40 | м2
|  |  | Окраска потолка на 2 раза | 180 | м2
Потолок из ГКЛ в 2 уровеня, шпаклевка, флизелин и окраска | #N/A | Потолок из ГКЛ в 2 уровеня, шпаклевка, флизелин и окраска | Устройство потолка из ГКЛ с перепадом высот (2 уровня, прямолинейный) подшивка в 1 слой | 850 | м2
|  |  | Грунтовка потолка 2-й слой | 40 | м2
|  |  | Шпатлевка потолка в 2 слоя под окраску | #N/A | м2
|  |  | Грунтовка потолка 3-й слой | 40 | м2
|  |  | Оклейка потолка флизелином | 200 | м2
|  |  | Окраска потолка на 2 раза | 180 | м2
Потолок из ГКЛ криволинейный в 2 уровеня, шпаклевка, флизелин и окраска | #N/A | Потолок из ГКЛ криволинейный в 2 уровеня, шпаклевка, флизелин и окраска | Устройство потолка из ГКЛ с перепадом высот (2 уровня,сложной формы, криволинейный) подш. в 1 слой | 950 | м2
|  |  | Грунтовка потолка 2-й слой | 40 | м2
|  |  | Шпатлевка потолка в 2 слоя под окраску | #N/A | м2
|  |  | Грунтовка потолка 3-й слой | 40 | м2
|  |  | Оклейка потолка флизелином | 200 | м2
|  |  | Окраска потолка на 2 раза | 180 | м2
Потолок из ГКЛ с подсветкой криволинейный в 2 уровеня, шпаклевка, флизелин и окраска | #N/A | Потолок из ГКЛ криволинейный в 2 уровеня, шпаклевка, флизелин и окраска | Устройство потолка из ГКЛ с перепадом высот (сложной формы, криволинейный) с нишей для подсветки. | 1200 | м2
|  |  | Грунтовка потолка 2-й слой | 40 | м2
|  |  | Шпатлевка потолка в 2 слоя под окраску | #N/A | м2
|  |  | Грунтовка потолка 3-й слой | 40 | м2
|  |  | Оклейка потолка флизелином | 200 | м2
|  |  | Окраска потолка на 2 раза | 180 | м2
Устройство подвесного реечного потолка до 10м2 | 650 | Устройство подвесного реечного потолка до 10м2 | Устройство подвесного реечного потолка до 10м2 | 650 | м2
Доп работы- откос окна, подоконник, порожек | 4850 | Комплекс дополнительных работ: 1. Установка подоконника 2. Штукатурка откосов окна 3. Шпаклевка откосов окна и ее окраска 4. Порожек металический дверной | Установка ПВХ подоконника 200-500 | 800 | м2
|  |  | Штукатурка откосов окна или двери ( не более 7 мп.) | 1700 | шт
|  |  | Шпаклевка откосов окна и окраска | 2100 | шт
|  |  | Установка порожка металлического межкомнатного | 250 | шт
Доп работы- откос балкона, подоконник, порожек | #N/A | Комплекс дополнительных работ: 1. Установка подоконника 2. Штукатурка откосов окна 3. Шпаклевка откосов окна и ее окраска 4. Порожек металический дверной | Установка ПВХ подоконника 200-500 | 800 | м2
|  |  | Штукатурка откосов балкона ( не более 10 мп.) | 2500 | шт
|  |  | Шпаклевка откосов балкона и откраска | 2800 | шт
|  |  | Установка порожка металлического межкомнатного | 250 | шт
|  |  | Установка порожка на балкон | #N/A | шт