## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2014 г. | [10 empty] | "______ " _______________2014 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | электрика
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору-дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 3. Электромонтажные работы
14 | ТЕРм08-03-572-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-572-01 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=5,799; ЗПМ=12,43; МАТ=4,788 НР (358,15 руб.): 95% от ФОТ СП (245,05 руб.): 65% от ФОТ | 1
15 | прайс | Щит распределительный щит ЩС-0.1 в сборе Цена:179485,05 (шт) | 1
16 | ТЕРм08-03-603-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Ящик с понижающим трансформатором (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-603-01 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=6,425; ЗПМ=12,43; МАТ=2,995 НР (625,26 руб.): 95% от ФОТ СП (427,81 руб.): 65% от ФОТ | 3
17 | ТСЦ-504-0289 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем 36в ятп-0,25-1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-504-0289 05.2014 МАТ=2,33 | 3
18 | ТЕРм08-03-593-10 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Световые настенные указатели (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-10 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=4,927; ЗПМ=12,43; МАТ=3,31 НР (285,17 руб.): 95% от ФОТ СП (195,12 руб.): 65% от ФОТ | 0.02
19 | прайс | Световой указатель "Выход" (шт) | 2
20 | ТЕРм08-03-593-06 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-06 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=8,295; ЗПМ=12,43; МАТ=3,514 НР (25100,86 руб.): 95% от ФОТ СП (17174,27 руб.): 65% от ФОТ | 1.22
21 | прайс | Светильник светодиодный, 1х30Вт, 220В, IP65 (шт) | 81
22 | прайс | Светильник светодиодный, 1х30Вт, 220В, IP65 c акк. блоком (шт) | 12
23 | прайс | Светильник светодиодный, 1х60Вт, 220В, IP65 (шт) | 3
24 | прайс | Светильник светодиодный, 1х75Вт, 220В, IP65 (шт) | 6
25 | прайс | Светильник светодиодный, 1х75Вт, 220В, IP65 с акк. блоком (шт) | 4
26 | прайс | Светильник светодиодный настенный, 1х8Вт, 220В, IP65 с акк. блоком (шт) | 16
27 | ТЕРм08-03-575-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-575-01 05.2014 ОЗП=12,43; ЗПМ=12,43; МАТ=7,306 НР (640,97 руб.): 95% от ФОТ СП (438,56 руб.): 65% от ФОТ | 4
28 | прайс | Аварийный блок СONVERSION KIT (шт) | 4
29 | ТЕРм08-03-591-07 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-07 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=6,372; ЗПМ=12,43; МАТ=3,013 НР (377,28 руб.): 95% от ФОТ СП (258,14 руб.): 65% от ФОТ | 0.08
30 | прайс | Перключатель однополюсный, одноклавишный для скрытой установки, 250В, 16А, в рамку (шт) | 8
31 | прайс | Рамка с декоративным элементом, 1 место (шт) | 8
32 | ТЕРм08-03-591-02 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-02 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=6,372; ЗПМ=12,43; МАТ=3,004 НР (1615,51 руб.): 95% от ФОТ СП (1105,35 руб.): 65% от ФОТ | 0.35
33 | прайс | Выключатель однополюсный, одноклавишный для скрытой установки, 250В, 16А, в рамку (шт) | 35
34 | прайс | Рамка с декоративным элементом, 1 место (шт) | 35
35 | ТЕРм08-03-591-09 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-09 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=6,372; ЗПМ=12,43; МАТ=2,958 НР (1365,06 руб.): 95% от ФОТ СП (933,99 руб.): 65% от ФОТ | 0.25
36 | прайс | Розетка штепсельная одноместная, для скрытой установки с 3-им заземл.контактом 16А, 250В, IP20, в рамкку (шт) | 16
37 | прайс | Рамка с декоративным элементом, 1 место (шт) | 16
38 | прайс | Розетка штепсельная одноместная, для скрытой установки с 3-им заземл.контактом 16А, 250В, IP44 (шт) | 5
39 | прайс | Рамка с декоративным элементом, 1 место (шт) | 5
40 | прайс | Стационарный разъем с механической блокировкой 230В, 16А 2Р+Е, IP44 IS4001683 (шт) | 2
41 | прайс | Стационарный разъем с механической блокировкой 400В, 16А 3Р+N+Е, IP44 IS4001683 (шт) | 2
42 | прайс | Коробка установочная под бетон с винтами (шт) | 64
43 | ТЕРм08-02-411-04 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (1 ввод) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-411-04 05.2014 ОЗП=12,43; ЗПМ=12,43; МАТ=5,219 НР (1539,24 руб.): 95% от ФОТ СП (1053,16 руб.): 65% от ФОТ | 11
44 | ТСЦ-507-9017-001П Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Вводы гибкие, тип к 1080 (шт) | 11
45 | ТЕРм08-03-574-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-574-01 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=6,372; ЗПМ=12,43; МАТ=2,111 НР (1925,15 руб.): 95% от ФОТ СП (1317,21 руб.): 65% от ФОТ | 0.8
46 | ТЕРм08-02-472-10 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-10 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=7,141; ЗПМ=12,43; МАТ=2,02 НР (633,4 руб.): 95% от ФОТ СП (433,38 руб.): 65% от ФОТ | 0.1
47 | ТСЦ-502-0505 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв1, сечением 25 мм2 (1000м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-502-0505 05.2014 МАТ=3,51 | 0.0102
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы | [7 empty] | 657890.85 |  |  |  |  | 173.64
Раздел 4. Кабельные прокладки
48 | ТЕРм08-02-409-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-01 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=4,835; ЗПМ=12,43; МАТ=2,257 НР (51227,52 руб.): 95% от ФОТ СП (35050,41 руб.): 65% от ФОТ | 15.75
49 | ТЕРм08-02-409-02 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-02 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=5,539; ЗПМ=12,43; МАТ=2,286 НР (1419,85 руб.): 95% от ФОТ СП (971,48 руб.): 65% от ФОТ | 0.3
50 | ТЕРм08-02-412-05 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-05 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=6,374; ЗПМ=12,43; МАТ=3,604 НР (602,59 руб.): 95% от ФОТ СП (412,3 руб.): 65% от ФОТ | 0.3
51 | ТЕРм08-02-412-03 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=6,372; ЗПМ=12,43; МАТ=3,653 НР (14724,85 руб.): 95% от ФОТ СП (10074,9 руб.): 65% от ФОТ | 13.7
52 | ТЕРм08-02-412-02 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-03 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=6,372; ЗПМ=12,43; МАТ=3,568 НР (1884,16 руб.): 95% от ФОТ СП (1289,16 руб.): 65% от ФОТ | 2.05
53 | ТЕРм08-02-401-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-401-01 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=5,431; ЗПМ=12,43; МАТ=3,321 НР (352,73 руб.): 95% от ФОТ СП (241,34 руб.): 65% от ФОТ | 0.05
54 | ТСЦ-507-0705-019П Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Трубы гофрированные из пнд для электропроводки диаметром 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0705-019П 05.2014 МАТ=2,03 | 1336.2
55 | ТСЦ-507-0705-020П Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Трубы гофрированные из пнд для электропроводки диаметром 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0705-020П 05.2014 МАТ=1,91 | 270.3
56 | ТСЦ-507-0705-021П Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Трубы гофрированные из пнд для электропроводки диаметром 32 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0705-021П 05.2014 МАТ=2,76 | 30.6
57 | 501-9003-1647П | Кабели силовые с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, в изоляции и с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, ТУ 16.К71-337-2004, марки ВВГнг(А)-FRLS, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (однопроволочная круглая жила) (1000м) | 0.2805
58 | 501-9003-1646П | Кабели силовые с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, в изоляции и с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, ТУ 16.К71-337-2004, марки ВВГнг(А)-FRLS, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (однопроволочная круглая жила) (1000м) | 0.1173
59 | 501-9003-1633П | Кабели силовые с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, в изоляции и с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, ТУ 16.К71-337-2004, марки ВВГнг(А)-FRLS, напряжением 1,00 кВ, число жил - 2 и сечением 1,5(N) мм2 (однопроволочная круглая жила) (1000м) | 0.0102
60 | 501-9003-1221П | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова марки ВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (однопроволочная круглая жила) (1000м) | 0.6426
61 | 501-9003-1223П | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова марки ВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 (однопроволочная круглая жила) (1000м) | 0.2193
62 | 501-9003-1210П | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова марки ВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, число жил – 2 и сечением 1,5(N) мм2 (однопроволочная круглая жила) (1000м) | 0.0816
63 | 501-9003-1256П | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова марки ВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, число жил – 5 и сечением 2,5(N,PE) мм2 (однопроволочная круглая жила) (1000м) | 0.2601
64 | 501-9003-1259П | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова марки ВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, число жил – 5 и сечением 10(N,PE) мм2 (однопроволочная круглая жила) (1000м) | 0.0306
65 | прайс | Коробка распределительная для скрытого монтажа с крышкой (шт) | 143
Итого по разделу 4 Кабельные прокладки | [7 empty] | 232227.28 |  |  |  |  | 513.63
Раздел 5. Противопожарные системы
66 | ТЕРм08-03-573-04 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-573-04 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=5,809; ЗПМ=12,43; МАТ=5,008 НР (383,66 руб.): 95% от ФОТ СП (262,5 руб.): 65% от ФОТ | 1
67 | прайс | Блок управления клапанами "БУОК-4" СВТ1163.41.210 (шт) | 1
68 | ТЕРм08-02-472-10 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-10 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=7,141; ЗПМ=12,43; МАТ=2,02 НР (633,4 руб.): 95% от ФОТ СП (433,38 руб.): 65% от ФОТ | 0.1
69 | ТСЦ-502-0505 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв1, сечением 25 мм2 (1000м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-502-0505 05.2014 МАТ=3,51 | 0.0102
70 | ТЕРм08-02-411-04 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (1 ввод) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-411-04 05.2014 ОЗП=12,43; ЗПМ=12,43; МАТ=5,219 НР (1539,24 руб.): 95% от ФОТ СП (1053,16 руб.): 65% от ФОТ | 11
71 | ТСЦ-507-9017-001П Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Вводы гибкие, тип к 1080 (шт) | 11
72 | ТЕРм08-03-574-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-574-01 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=6,372; ЗПМ=12,43; МАТ=2,111 НР (505,29 руб.): 95% от ФОТ СП (345,72 руб.): 65% от ФОТ | 0.21
Итого по разделу 5 Противопожарные системы | [7 empty] | 12380.23 |  |  |  |  | 21.89
Раздел 6. Кабельные прокладки
73 | ТЕРм08-02-409-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-01 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=4,835; ЗПМ=12,43; МАТ=2,257 НР (86972,79 руб.): 95% от ФОТ СП (59507,7 руб.): 65% от ФОТ | 26.74
74 | ТСЦ-507-0705-018П Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Трубы гофрированные из пнд для электропроводки диаметром 16 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0705-018П 05.2014 МАТ=1,82 | 2780.96
75 | ТЕРм08-02-412-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-01 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=6,372; ЗПМ=12,43; МАТ=3,654 НР (20423,27 руб.): 95% от ФОТ СП (13973,82 руб.): 65% от ФОТ | 26.74
76 | прайс | Кабель КПКВнг(А)FRLS 1х2х0.5 (0.8)мм (м) | 756.84
77 | прайс | Кабель КПКВнг(А)FRLS 2х2х0.75 (м) | 257.04
78 | ТСЦ-501-9003-1111П Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Кабели слаботочные сигнальные, для пожарно-охранных систем, марки CQR CAB 4х0,22 (1000м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-9003-1111П 05.2014 МАТ=4,07 | 0.9996
79 | прайс | Кабель телефонный плоский для внутренней прокладки (*4 провода), многожильный, белый (м) | 510
80 | прайс | Кабель витая пара UTP (U/UTP) категория 5е, 4 пары (24 AWG), доножильный (solid), серый (м) | 102
81 | прайс | ТППэП 10х2х0,5 Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, 220В. Цена:36,90руб. (м) | 102
82 | ТЕРм10-06-054-09 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон: 4 (1 участок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-06-054-09 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=1,241; ЗПМ=12,43; МАТ=12,43 НР (3457,38 руб.): 120% от ФОТ СП (2016,81 руб.): 70% от ФОТ | 1
Итого по разделу 6 Кабельные прокладки | [7 empty] | 294240.71 |  |  |  |  | 795.42
Раздел 7. Телекоммуникации
83 | ТЕРм10-03-001-02 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-03-001-02 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=6,603; ЗПМ=12,43; МАТ=5,498 НР (1588,06 руб.): 80% от ФОТ СП (1191,05 руб.): 60% от ФОТ | 1
84 | прайс | Шкаф телекоммуникационный напольный 450х600х1600, 627/400 33U (шт) | 1
85 | прайс | Полка в шкаф телекоммуникационный глубиной 450мм (шт) | 1
86 | прайс | Крепеж 19" для оборудования, 1 компл -50шт., (компл.) | 1
87 | прайс | Рама 19" для крепления 18-ти плинтов тип Krone LSA PROFEL с круглыми направляющими (шт) | 2
88 | прайс | Самоклеющиеся маркеры WMB-1 от 0.9-1 (шт) | 1
89 | прайс | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 100х2.5мм 100шт. (шт) | 1
90 | прайс | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 370х3,6мм 100шт. (шт) | 1
91 | ТЕРм10-04-031-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Отдельно устанавливаемый ящик кабельный на количество клемм: 40 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-04-031-01 05.2014 ОЗП=12,43; ЗПМ=12,43; МАТ=3,377 НР (37062,32 руб.): 92% от ФОТ СП (26185,33 руб.): 65% от ФОТ | 32
92 | прайс | Плинт тип Krone размыкаемый на 10 пар для крепления на штанге (шт) | 32
93 | ТЕРм10-06-034-13 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой (1 коробка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-06-034-13 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=6,039; ЗПМ=12,43; МАТ=4,159 НР (515,1 руб.): 100% от ФОТ СП (334,82 руб.): 65% от ФОТ | 1
94 | прайс | Коробка распределительная телефонная на 20пар КРТМ-2/20 (шт) | 1
95 | ТЕРм10-01-052-10 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб: четырехпроводная (10 шт. (кроссировок)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-01-052-10 05.2014 ОЗП=12,43; ЗПМ=12,43; МАТ=7,172 НР (28,34 руб.): 80% от ФОТ СП (21,26 руб.): 60% от ФОТ | 0.1
96 | прайс | Шнут тестовый 4х контактный (шт) | 1
97 | ТЕРм08-03-591-08 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-08 05.2014 ОЗП=12,43; ЭМ=6,814; ЗПМ=12,43; МАТ=2,261 НР (1299,89 руб.): 95% от ФОТ СП (889,4 руб.): 65% от ФОТ | 0.21
98 | прайс | Розетка телефонная одинарная, внешние (шт) | 20
99 | прайс | Блок розеток для 19"шкафов, горизонтальный 8 розеток, 16А (шт) | 1
100 | ТЕРм11-08-001-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником (100 концов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-08-001-01 05.2014 ОЗП=12,43; ЗПМ=12,43; МАТ=4,803 НР (760,12 руб.): 80% от ФОТ СП (570,09 руб.): 60% от ФОТ | 0.55
101 | ТЕРм11-04-028-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-04-028-01 05.2014 ОЗП=12,43; ЗПМ=12,43; МАТ=12,43 НР (9258,26 руб.): 92% от ФОТ СП (6541,16 руб.): 65% от ФОТ | 320
102 | ТЕРм10-06-068-15 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-06-068-15 05.2014 ОЗП=12,43; ЗПМ=12,43; МАТ=12,43 НР (5754,79 руб.): 80% от ФОТ СП (4316,09 руб.): 60% от ФОТ | 1
Итого по разделу 7 Телекоммуникации | [7 empty] | 127491.87 |  |  |  |  | 391.5