| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудования, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Оборудование и элементы системы СО1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Радиатор стальной панельный PROFIL c боковым подключением в комплекте с кронштейнами, воздухоотводчиком, заглушкой и переходными муфтами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VN тип 22 H=300 L=2200 | VN 22K-30-2200 |  | Vogel&Noot | шт. | 17 |  |  |
|  | VN тип 22 H=300 L=2000 | VN 22K-30-2000 |  | Vogel&Noot | шт. | 13 |  |  |
|  | VN тип 33 H=300 L=1400 | VN 33K-30-1400 |  | Vogel&Noot | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Клапан терморегулятора прямой тип dn15 | RA-N | 013G3904 | Danfoss | шт. | 31 |  |  |
| 3 | Клапан запорный с дренажным краном прямой dn15 | RLV | 003L0144 | Danfoss | шт. | 31 |  |  |
| 4 | Термостатическая головка | RA 2940 | 013G2994 | Danfoss | шт. | 5 |  |  |
| 5 | Kран шаровый полнопроходной под приварку dn 50 | JIP-WW | 065N0125 | Danfoss | шт. | 2 |  |  |
|  | dn 65 | JIP-WW | 065N4280 | Danfoss | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Балансировочный клапан dn 50 | USV-I | 003Z2151 | Danfoss | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Kран шаровый сливной с насадкой для шланга dn 15 | (аналог V2500 и Export) | 09003012 | Danfoss | шт. | 4 |  |  |
| 8 | Труба полипропиленовая PP-ALUX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dn20 |  |  | Valtec | м.п. | 75 |  |  |
|  | dn32 |  |  | Valtec | м.п. | 45 |  |  |
|  | dn40 |  |  | Valtec | м.п. | 75 |  |  |
|  | dn50 |  |  | Valtec | м.п. | 145 |  |  |
|  | dn65 |  |  | Valtec | м.п. | 430 |  |  |
|  | dn75 |  |  | Valtec | м.п. | 15 |  |  |
|  | II. Оборудование и элементы системы СО2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Радиатор стальной панельный PROFIL c боковым подключением в комплекте с кронштейнами, воздухоотводчиком, заглушкой и переходными муфтами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profil-K тип 11 H=500 L=800 | Profil 11K-50-800 |  | Kermi | шт. | 4 |  |  |
|  | Profil-K тип 11 H=500 L=1200 | Profil 11K-50-1200 |  | Kermi | шт. | 3 |  |  |
| 2 | Радиатор стальной панельный PROFIL c нижним подключением в комплекте с кронштейнами, воздухоотводчиком, заглушкой и переходными муфтами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profil-V тип 11 H=500 L=800 | Profil 11V-50-800 |  | Kermi | шт. | 2 |  |  |
|  | Profil-V тип 11 H=500 L=1100 | Profil 11V-50-1100 |  | Kermi | шт. | 2 |  |  |
|  | Profil-V тип 11 H=500 L=1200 | Profil 11V-50-1200 |  | Kermi | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Клапан терморегулятора прямой тип dn15 | RA-N | 013G3904 | Danfoss | шт. | 7 |  |  |
| 4 | Клапан запорный с дренажным краном прямой dn15 | RLV | 003L0144 | Danfoss | шт. | 7 |  |  |
| 5 | Термостатическая головка | RA 2940 | 013G2994 | Danfoss | шт. | 7 |  |  |
| 6 | Клапан прямой dn15 | RLV-K | 003L0280 | Danfoss | шт. | 6 |  |  |
| 7 | Термостатическая головка | RTS-K 3630 | 013L3630 | Danfoss | шт. | 6 |  |  |
| 8 | Балансировочный клапан dn 20 | USV-I | 003Z2132 | Danfoss | шт. | 1 |  |  |
|  | dn 32 | USV-I | 003Z2134 | Danfoss | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Kран шаровый полнопроходной под приварку dn 20 | JIP-WW | 065N0105 | Danfoss | шт. | 1 |  |  |
|  | dn 32 | JIP-WW | 065N0115 | Danfoss | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Kран шаровый сливной с насадкой для шланга dn 15 | (аналог V2500 и Export) | 09003012 | Danfoss | шт. | 4 |  |  |
| 11 | Автоматический воздухоотводчик | EAGLE 1/2” | 9020040 | Danfoss | шт. | 4 |  |  |
| 12 | Труба полипропиленовая PP-ALUX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dn20 |  |  | Valtec | м.п. | 105 |  |  |
|  | dn32 |  |  | Valtec | м.п. | 14 |  |  |
|  | dn40 |  |  | Valtec | м.п. | 55 |  |  |
|  | III. Оборудование и элементы системы СО3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Радиатор стальной панельный PROFIL c боковым подключением в комплекте с кронштейнами, воздухоотводчиком, заглушкой и переходными муфтами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profil-K тип 10 H=500 L=1200 | Profil 10K-50-1200 |  | Kermi | шт. | 2 |  |  |
|  | Profil-K тип 11 H=500 L=1200 | Profil 11K-50-1200 |  | Kermi | шт. | 2 |  |  |
|  | VN тип 22 H=500 L=1600 | VN 22K-50-1600 |  | Vogel&Noot | шт. | 1 |  |  |
|  | VN тип 22 H=400 L=1200 | VN 22K-40-1200 |  | Vogel&Noot | шт. | 6 |  |  |
|  | VN тип 11 H=400 L=2200 | VN 11K-40-2200 |  | Vogel&Noot | шт. | 3 |  |  |
| 2 | Регистр гладкий из стальных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L=1 м, n=4, Ø80 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | L=1,2 м, n=3, Ø80 |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | L=2 м, n=2, Ø80 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | L=2 м, n=3, Ø80 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | L=2,5 м, n=3, Ø80 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | L=4 м, n=3, Ø80 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | L=4,5 м, n=3, Ø80 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | L=5 м, n=3, Ø80 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 3 | Клапан терморегулятора прямой тип dn15 | RA-N | 013G3904 | Danfoss | шт. | 31 |  |  |
| 4 | Клапан запорный с дренажным краном прямой dn15 | RLV | 003L0144 | Danfoss | шт. | 31 |  |  |
| 5 | Термостатическая головка | RA 2940 | 013G2994 | Danfoss | шт. | 14 |  |  |
| 6 | Kран шаровый полнопроходной под приварку dn 50 | JIP-WW | 065N0125 | Danfoss | шт. | 2 |  |  |
|  | dn 65 | JIP-WW | 065N4280 | Danfoss | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Балансировочный клапан dn 50 | USV-I | 003Z2151 | Danfoss | шт. | 2 |  |  |
| 8 | Kран шаровый сливной с насадкой для шланга dn 15 | (аналог V2500 и Export) | 09003012 | Danfoss | шт. | 10 |  |  |
| 9 | Автоматический воздухоотводчик | EAGLE 1/2” | 9020040 | Danfoss | шт. | 12 |  |  |
| 10 | Труба полипропиленовая PP-ALUX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dn20 |  |  | Valtec | м.п. | 210 |  |  |
|  | dn32 |  |  | Valtec | м.п. | 30 |  |  |
|  | dn40 |  |  | Valtec | м.п. | 75 |  |  |
|  | dn50 |  |  | Valtec | м.п. | 96 |  |  |
|  | dn65 |  |  | Valtec | м.п. | 430 |  |  |
|  | dn75 |  |  | Valtec | м.п. | 8 |  |  |
|  | IV. Оборудование и элементы системы СО4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Радиатор стальной панельный PROFIL c боковым подключением в комплекте с кронштейнами, воздухоотводчиком, заглушкой и переходными муфтами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profil-K тип 22 H=500 L=1200 | Profil 22K-50-1200 |  | Kermi | шт. | 1 |  |  |
|  | VN тип 11 H=400 L=900 | VN 11K-40-1200 |  | Vogel&Noot | шт. | 2 |  |  |
|  | VN тип 11 H=400 L=1200 | VN 11K-40-1200 |  | Vogel&Noot | шт. | 1 |  |  |
|  | VN тип 11 H=400 L=1400 | VN 11K-40-1400 |  | Vogel&Noot | шт. | 1 |  |  |
|  | VN тип 21 H=400 L=1000 | VN 21K-40-1000 |  | Vogel&Noot | шт. | 2 |  |  |
|  | VN тип 21 H=400 L=1400 | VN 21K-40-1400 |  | Vogel&Noot | шт. | 1 |  |  |
|  | VN тип 22 H=500 L=1800 | VN 22K-50-1800 |  | Vogel&Noot | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Радиатор стальной панельный PROFIL c нижним подключением в комплекте с кронштейнами, воздухоотводчиком, заглушкой и переходными муфтами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profil-V тип 22 H=400 L=1400 | Profil 22V-40-1400 |  | Kermi | шт. | 4 |  |  |
| 3 | Конвектор напольный KNN с нижним подключением в комплекте с кронштейнами, воздухоотводчиком и переходными муфтами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KNN тип 43 H=280 L=1600 | KNN 43-28-1600 |  | Kermi | шт. | 1 |  |  |
|  | KNN тип 32 H=280 L=2200 | KNN 32-28-2200 |  | Kermi | шт. | 3 |  |  |
|  | KNN тип 32 H=210 L=2000 | KNN 32-21-2000 |  | Kermi | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Термостатическая головка | RTS-K 3630 | 013L3630 | Danfoss | шт. | 10 |  |  |
| 5 | Регистр гладкий из стальных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L=2 м, n=3, Ø80 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Клапан терморегулятора прямой тип dn15 | RA-N | 013G3904 | Danfoss | шт. | 10 |  |  |
| 7 | Клапан запорный с дренажным краном прямой dn15 | RLV | 003L0144 | Danfoss | шт. | 10 |  |  |
| 8 | Термостатическая головка | RA 2940 | 013G2994 | Danfoss | шт. | 9 |  |  |
| 9 | Клапан прямой dn15 | RLV-K | 003L0280 | Danfoss | шт. | 10 |  |  |
| 10 | Балансировочный клапан dn 32 | USV-I | 003Z2134 | Danfoss | шт. | 2 |  |  |
|  | dn 50 | USV-I | 003Z2151 | Danfoss | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Kран шаровый полнопроходной под приварку dn 50 | JIP-WW | 065N0125 | Danfoss | шт. | 1 |  |  |
|  | dn 32 | JIP-WW | 065N0115 | Danfoss | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Kран шаровый сливной с насадкой для шланга dn 15 | (аналог V2500 и Export) | 09003012 | Danfoss | шт. | 8 |  |  |
| 13 | Автоматический воздухоотводчик | EAGLE 1/2” | 9020040 | Danfoss | шт. | 8 |  |  |
| 14 | Труба полипропиленовая PP-ALUX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dn20 |  |  | Valtec | м.п. | 90 |  |  |
|  | dn32 |  |  | Valtec | м.п. | 37 |  |  |
|  | dn40 |  |  | Valtec | м.п. | 90 |  |  |
|  | dn50 |  |  | Valtec | м.п. | 60 |  |  |
|  | dn65 |  |  | Valtec | м.п. | 100 |  |  |