## Прил 1
Расчет стоимости
на выполнение общестроительных работ при строительстве резервуаров запаса воды (сооружения 78.1, 78.2) и камера фильтров-78
Основание: чертежи и спецификации по шифру 47.01.21.1.955-78, Том 1, инв.№ 100360
№ п/п | Обоснование | Наименование материалов и работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Стоимость общая, руб (в т.ч. НДС 18%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Устройство резервуаров объемом по 50 м3 (сооружение 78.1 и сооружение 78.2)
1 | Договорная цена | Устройство бетонной подготовки | м3 | 4.8 | 800 | 3840
2 | Договорная цена | Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) | м3 | 4.9 | 4847 | 23750.3
3 | Договорная цена | Комплекс работ по устройству гидроизоляции плиты днища резервуара по верху бетонной подготовки: горизонтальная составом Бастион ГО (со стоимостью материалов) | м2 | 43.6 | 300 | 13080
4 | Договорная цена | Комплекс работ по устройству резервуара, с окраской поверхностей металлоконструкций | м3 | 47.7 | 6308.08 | 300895.42
в т.ч.:
5 |  | - устройство днища резервуара | м3 | 10.8
6 |  | - устройство стен резервуара | м3 | 29.6
7 |  | - устройство перекрытий безбалочных | м3 | 7.3
|  | - мотнаж решетки отводящего трубопровода из 6-А-I | кг | 0.709
8 | Договорная цена | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350), W8, F150 на ЦМИД-4 | м3 | 48.37 | 6336 | 306472.32
9 | Давальческий материал | Арматура 12-A-III | т | 3.324 | 36000 | 119664
10 | Давальческий материал | Арматура 16-A-III | т | 3.041 | 36000 | 109476
11 | Давальческий материал | Арматура 10-A-I | т | 0.036 | 36000 | 1296
12 | Давальческий материал | Арматура 6-A-I | т | 0.177 | 36000 | 6372
13 | Давальческий материал | Сальник набивной ТМ 89-02 | шт | 2 | 2970 | 5940
14 | Давальческий материал | Сальник набивной ТМ 89-04 | шт | 2 | 5522 | 11044
15 | Давальческий материал | Фланец 1-100-1 | шт | 2 | 3470 | 6940
16 | Давальческий материал | Фланец 1-150-1 | шт | 2 | 7030 | 14060
17 | Давальческий материал | Гидрошпонка А200 | м | 38 | 500 | 19000
18 | Давальческий материал | Спусковой водопровод "СП" | шт. | 2 | 5011 | 10022
19 | Давальческий материал | Отводящий водопровод "ОТ" | шт. | 2 | 6850 | 13700
20 | Договорная цена | Комплекс работ по установке сборных ж/б изделий камеры приборов и камеры лаза, с окраской поверхностей металлоконструкций | компл | 4 | 25000 | 100000
21 | Давальческий материал | Кольцо стеновое: КС15.6 | шт. | 4 | 3200 | 12800
22 | Давальческий материал | Плита перекрытия: 2ПП15-1 | шт. | 4 | 3200 | 12800
23 | Давальческий материал | Лазы круглые (люк-лазы герметический Dy600) | шт | 4 | 48600 | 194400
24 | Давальческий материал | Стремянка С52 | шт | 2 | 17600 | 35200
25 | Давальческий материал | Лестница съемная (Общ.положения, прил.2.01, п.14) | шт | 2 | 2350 | 4700
26 | Давальческий материал | Труба 150x4 | т | 0.018 | 35000 | 630
27 | Давальческий материал | Труба 50x3,5 | т | 0.006 | 35000 | 210
28 | Давальческий материал | Труба 80x4,0 | т | 0.027 | 35000 | 945
29 | Договорная цена | Обетонирование патрубков и стремянок | м3 | 0.08 | 800 | 64
30 | Договорная цена | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.08 | 5039 | 403.12
31 | Договорная цена | Устройство уклона в резервуаре толщиной 85 мм с железнением поверхностей | м3 | 3.07 | 3000 | 9210
32 | Договорная цена | Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 3.12 | 4652 | 14514.24
33 | Договорная цена | Устройство уклона по плитам перекрытия камеры лаза и камеры приборов толщиной 70 мм | м3 | 0.88 | 3000 | 2640
34 | Договорная цена | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.89 | 4194 | 3732.66
35 | Договорная цена | Комплекс работ по устройству гидроизоляции наружных стен резервуара ниже планировочной отметки земли (+1,500): боковая раствором смеси Бастион ГО в два слоя , со стоимостью материалов | м2 | 69 | 300 | 20700
36 | Договорная цена | Гидроизоляция наружная стен и плиты покрытия резервуара выше планировочной отметки земли (+1,500) обмазочная битумная в 2 слоя по бетону | м2 | 146.6 | 290 | 42514
Раздел 2. Камера фильтров (соор. 78.3)
48 | Договорная цена | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.9 | 800 | 720
49 | Договорная цена | Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) | м3 | 0.92 | 4847 | 4459.24
50 | Договорная цена | Комплекс работ по устройству приямка, с окраской поверхностей металлоконструкций, в т.ч.: | м3 | 5.22 | 6308.08 | 32928.18
51 | Договорная цена | - устройство днища приямка ПРм1 | м3 | 1.36
52 | Договорная цена | - устройство стен приямка ПРм1 | м3 | 3.86
53 | Договорная цена | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250), W6, F100 | м3 | 5.3 | 5170 | 27401
54 | Давальческий материал | Арматура 10-A-III | т | 0.366 | 36000 | 13176
55 | Давальческий материал | Труба 325x5 | т | 0.024 | 5200 | 124.8
56 | Давальческий материал | Труба 50x3,5 | т | 0.004 | 5200 | 20.8
57 | Договорная цена | Установка и изготовление закладных деталей весом: до 4 кг (ЗД2, ЗД3), со стоимость материалов | шт | 12 | 950 | 11400
58 | Договорная цена | Устройство плиты покрытия Пм1 безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, с окраской поверхностей металлоконструкций | м3 | 0.8 | 8000 | 6400
59 | Договорная цена | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250), W6, F100 | м3 | 0.81 | 5170 | 4187.7
60 | Давальческий материал | Арматура 10-A-III | т | 0.049 | 36000 | 1764
61 | Договорная цена | Труба 159x4 (ЗД5) | 1 т | 0.006 |  | 0
62 | Договорная цена | Комплекс работ по установке сборных ж/б изделий камеры приборов и камеры лаза, с окраской поверхностей металлоконструкций, в т.ч.: | компл | 1 | 25000 | 25000
63 | Договорная цена | Установка закладных деталей с заделкой:скобы из 16-А-I (А240), поз.1 | 1 т | 0.002 | в т.ч.
64 | Давальческий материал | Кольцо стеновое: КС7.3 | шт. | 2 | 1760 | 3520
65 | Давальческий материал | Кольцо опорное КО-6 | шт. | 2 | 620 | 1240
66 | Давальческий материал | Люки чугунные: легкий | шт. | 1 | 8190 | 8190
67 | Договорная цена | Монтаж вентиляционной трубы | т | 0.037 | в т.ч.
68 | Давальческий материал | Труба 159x4 | т | 0.025 | 35000 | 875
69 | Давальческий материал | Отвод 159x4 | шт | 2 | 3000 | 6000
70 | Договорная цена | Комплекс работ по монтажу рам под оборудование РМ1 | компл | 1 | 3000 | 3000
71 | Давальческий материал | Рама под оборудование РМ1 | шт | 2 | 6000 | 12000
72 | Давальческий материал | Анкер клиновой Sormat S-KA 10/20 | шт. | 8 | 100 | 800
73 | Договорная цена | Гидроизоляция наружная стен камеры фильтров обмазочная битумная в 2 слоя по бетону | м2 | 32.4 | 290 | 9396
[5 empty] | ИТОГО: | 1593617.78
[5 empty] | Вычитается стоимость давальческих Давальческий материалов: | -706697.34
[5 empty] | ИТОГО без стоимости двальческих Давальческий материалов | 886920.44
[5 empty] | в т.ч. НДС 18%: | 135292.9485
Примечание: В стоимости работ включены затраты по испытанию емкостей на водонепроницаемость.