## Лист1
№ | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Количество | Стоимость за ед. работ, руб. | Стоимость итого, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8
Этаж 4
Система кондиционирования и дренажа
1 | 2-х трубный вентиляторный доводчик со встроенным поддоном для сбора конденсата, в комплекте с воздушным фильтром (G3) и 3-х ходовым клапаном с эл. Приводом и термостатом 42DWC09 Carrier | компл. | 17
2 | 2-х трубный вентиляторный доводчик со встроенным поддоном для сбора конденсата, в комплекте с воздушным фильтром (G3) и 3-х ходовым клапаном с эл. Приводом и термостатом 42NFS20F Carrier | компл. | 1
3 | 2-х трубный вентиляторный доводчик со встроенным поддоном для сбора конденсата, в комплекте с воздушным фильтром (G3) и 3-х ходовым клапаном с эл. Приводом и термостатом 42NFS45F Carrier | компл. | 2
4 | Балансировочный клапан с патрубками давления и слива воды Ду15 MSV-BD 003Z4001 Danfoss | шт | 3
5 | Балансировочный клапан с патрубками давления и слива воды Ду20 MSV-BD 003Z4002 Danfoss | шт | 17
6 | Шаровой кран Ду15 BVR 065B8207 Danfoss | шт | 1
7 | Шаровой кран Ду20 BVR 065B8208 Danfoss | шт | 2
8 | Шаровой кран Ду32 BVR Danfoss | шт | 17
10 | Гибкий трубопровод длиной 600мм с 2-мя гайками и переходником Ду20 Гофра-М | шт | 4
11 | Гибкий трубопровод длиной 600мм с 2-мя гайками и переходником Ду32 Гофра-М | шт | 34
12 | Фильтр сетчатый Ду15 FVR 065B8235 Danfoss | шт | 1
13 | Фильтр сетчатый Ду20 FVR 065B8236 Danfoss | шт | 2
14 | Фильтр сетчатый Ду32 FVR 065B8238 Danfoss | шт | 17
15 | Автоматический воздухоотводчик Ду15 1088304 Oventrop | шт | 10
16 | Кран-спускник Ду15 BVR-C 065B8200 Danfoss | шт | 30
17 | Дренажный насос SI 2750 Sauermann | компл. | 1
18 | Сифон для кондиционеров с гидрозатвором и запахозапирающим устройством HL136N HL | компл. | 3
19 | Труба стальная ВГП Ø20x2.8 ГОСТ 3262-75 | м | 20
20 | Труба стальная ВГП Ø25x3.2 ГОСТ 3262-75 | м | 8
21 | Труба стальная ВГП Ø32x3.2 ГОСТ 3262-75 | м | 69
22 | Труба стальная ВГП Ø40x3.5 ГОСТ 3262-75 | м | 11
23 | Труба стальная ВГП Ø50x3.5 ГОСТ 3262-75 | м | 44
24 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø76x4 ГОСТ 10704-91 | м | 134
25 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø89x4 ГОСТ 10704-91 | м | 80
26 | Труба из полипропилена (дренаж) Ø25x2.3 PP-R (PN10) PA 11010 PRO AQUA | м | 17
27 | Труба из полипропилена (дренаж) Ø32x3.0 PP-R (PN10) PA 11012 PRO AQUA | м | 66
28 | Труба из полипропилена (дренаж) Ø40x3.7 PP-R (PN10) PA 11014 PRO AQUA | м | 80
29 | Труба из полипропилена (дренаж) Ø63x5.8 PP-R (PN10) PA 11016 PRO AQUA | м | 15
30 | Лоток для дренажного трубопровода | м | 178
31 | Теплоизоляция для трубопроводов и фасонных изделий δ=13мм МБОР-13Ф Тизол | м² | 120
Этаж 5
Система кондиционирования и дренажа
1 | 2-х трубный вентиляторный доводчик со встроенным поддоном для сбора конденсата, в комплекте с воздушным фильтром (G3), 3-х ходовым клапаном с эл. приводом и термастатом. Подключение с левой стороны. 42NFS45F Carrier | компл. | 3
2 | 2-х трубный вентиляторный доводчик со встроенным поддоном для сбора конденсата, в комплекте с воздушным фильтром (G3), 3-х ходовым клапаном с эл. Приводом и термастатом. 42DWC09 Carrier | компл. | 15
3 | Балансировочный клапан с патрубками давления и слива воды Ду15 MSV-BD 003Z4001 Danfoss | шт | 3
4 | Балансировочный клапан с патрубками давления и слива воды Ду20 MSV-BD 003Z4002 Danfoss | шт | 15
5 | Шаровой кран Ду20 BVR Danfoss | шт | 3
6 | Шаровой кран Ду32 BVR Danfoss | шт | 15
7 | Гибкий трубопровод длиной 600мм с 2-мя гайками и переходником Ду20 Гофра-М | шт | 6
8 | Гибкий трубопровод длиной 600мм с 2-мя гайками и переходником Ду32 Гофра-М | шт | 30
9 | Фильтр сетчатый Ду20 FVR 065B8236 Danfoss | шт | 3
10 | Фильтр сетчатый Ду32 FVR 065B8238 Danfoss | шт | 15
11 | Автоматический воздухоотводчик Ду15 1088304 Oventrop | шт | 10
12 | Кран-спускник Ду15 BVR-C 065B8200 Danfoss | шт | 28
13 | Дренажный насос SI 2750 Sauermann | компл. | 1
14 | Дренажный насос SI 1820 Sauermann | компл. | 1
15 | Сифон для кондиционеров с гидрозатвором и запахозапирающим устройством HL136N HL | компл. | 3
16 | Труба стальная ВГП Ø20x2.8 ГОСТ 3262-75 | м | 14
17 | Труба стальная ВГП Ø25x3.2 ГОСТ 3262-75 | м | 5
18 | Труба стальная ВГП Ø32x3.2 ГОСТ 3262-75 | м | 51
19 | Труба стальная ВГП Ø40x3.5 ГОСТ 3262-75 | м | 17
20 | Труба стальная ВГП Ø50x3.5 ГОСТ 3262-75 | м | 62
21 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø76x4 ГОСТ 10704-91 | м | 148
22 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø89x4 ГОСТ 10704-91 | м | 42
23 | Труба из полипропилена (дренаж) Ø25x2.3 PP-R (PN10) PA 11010 PRO AQUA | м | 27
24 | Труба из полипропилена (дренаж) Ø32x3.0 PP-R (PN10) PA 11012 PRO AQUA | м | 65
25 | Труба из полипропилена (дренаж) Ø40x3.7 PP-R (PN10) PA 11014 PRO AQUA | м | 69
26 | Труба из полипропилена (дренаж) Ø63x5.8 PP-R (PN10) PA 11016 PRO AQUA | м | 15
27 | Лоток для дренажного трубопровода | м | 161
28 | Теплоизоляция для трубопроводов и фасонных изделий δ=13мм МБОР-13Ф Тизол | м² | 104
Этаж 6
Система кондиционирования и дренажа
1 | 2-х трубный вентиляторный доводчик со встроенным поддоном для сбора конденсата, в комплекте с воздушным фильтром (G3), 3-х ходовым клапаном с эл. Приводом и термастатом. 42DWC09 Carrier | компл. | 16
2 | Балансировочный клапан с патрубками давления и слива воды Ду20 MSV-BD 003Z4002 Danfoss | шт | 16
3 | Шаровой кран Ду32 BVR Danfoss | шт | 16
4 | Гибкий трубопровод длиной 600мм с 2-мя гайками и переходником Ду32 Гофра-М | шт | 32
5 | Фильтр сетчатый Ду32 FVR 065B8238 Danfoss | шт | 20
6 | Автоматический воздухоотводчик Ду15 1088304 Oventrop | шт | 10
7 | Кран-спускник Ду15 BVR-C 065B8200 Danfoss | шт | 26
8 | Сифон для кондиционеров с гидрозатвором и запахозапирающим устройством HL136N HL | компл. | 3
9 | Труба стальная ВГП Ø32x3.2 ГОСТ 3262-75 | м | 32
10 | Труба стальная ВГП Ø40x3.5 ГОСТ 3262-75 | м | 9
11 | Труба стальная ВГП Ø50x3.5 ГОСТ 3262-75 | м | 65
12 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø76x4 ГОСТ 10704-91 | м | 157
13 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø89x4 ГОСТ 10704-91 | м | 44
14 | Труба из полипропилена (дренаж) Ø25x2.3 PP-R (PN10) PA 11010 PRO AQUA | м | 17
15 | Труба из полипропилена (дренаж) Ø32x3.0 PP-R (PN10) PA 11012 PRO AQUA | м | 43
16 | Труба из полипропилена (дренаж) Ø40x3.7 PP-R (PN10) PA 11014 PRO AQUA | м | 71
17 | Труба из полипропилена (дренаж) Ø63x5.8 PP-R (PN10) PA 11016 PRO AQUA | м | 14
18 | Лоток для дренажного трубопровода | м | 131
19 | Теплоизоляция для трубопроводов и фасонных изделий δ=13мм МБОР-13Ф Тизол | м² | 103
Итого по смете (руб. с НДС):