## ВК
СМЕТА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
Адрес: г. Санкт-Петербург, Смольный проспект, д. 15 А
Объект: Жилой объект
| Площадь объекта |  | 1762.2 | кв.м. |  | Расчетный показатель |  | 1021 метров трубы
№ | Наименование оборудования |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.)
Жилая часть
Водопровод хозяйственно-питьевой(В1)
| Водомерный узел типа П-50. сч. 25 (сч. 25) по ЦИРВ 02А. 00.00.00. (доп.) лист 3 |  |  |  |  | к-т | 1 | 15000 | 15000
| Фильтр тонкой очистки с обратной промывкой Ду 50 с наружными резьбовыми соединениями |  |  |  | F 76S | шт | 1 | 9100 | 9100
| Труба напорная ПЭ 100 SDR 6/2.5 МПа тип Т Дн 50х3.0 |  |  |  |  | м | 5 | 735 | 3675
| Отвод сварной 90 град. Тип «Т» из труб ПЭ 100 Дн 50 |  |  |  |  | шт | 1 | 1300 | 1300
| Фланец фиксирующий для труб ПЭВП «System 2000» Ру 1.6 МПа Ду 50 |  |  |  |  | шт | 1 | 630 | 630
| Фланец плоский приварной Ру 1.6 МПа Ду 50 |  |  |  |  | шт | 1 | 630 | 630
| Футляр –труба пластиковая напорная Дн 160 |  |  |  |  | м | 3 | 350 | 1050
| Малогабаритная автоматическая насосная стан- ция (МАНС) на базе трех насосов с регулируемым приводом подачей 4.1 м3/ч, напором 15 м вод. ст., комплектно с электродвигателем мощностью 0.37 квт, 3х220/400 В, со шкафом управления, с мем- бранным баком 8 л, на виброгасящих опорах |  |  |  | Гидро Муль- ти-Е 3СRЕ3-5 | компл. | 1 | 434165 | 434165
| Бытовой одноструйный крыльчатый счетчик холодной воды Ду 15 (установка по ЦИРВ 03.00.00.00) |  |  |  | «Minol» | шт | 24 | 2450 | 58800
| Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Ру 2.0 Мпа Ду 15 |  |  |  | 8007012 | шт | 49 | 140 | 6860
| То же Ду 20 |  |  |  | 8007034 | шт | 7 | 210 | 1470
| То же Ду 32 |  |  |  | 8007114 | шт | 1 | 530 | 530
| То же Ду 50 |  |  |  | 8007200 | шт | 3 | 1250 | 3750
| Клапан обратный латунный с внутренней резьбой с |  |  |  | 149В2509 | шт | 1 | 780 | 780
| Автоматический воздухоотводчик Ду 15 |  |  |  | 8020040 | шт | 6 | 272 | 1632
| Кран спускной шаровой латунный с наружной резьбой Ру 1.5 Мпа Ду 15 |  |  |  | 8003012 | шт | 7 | 190 | 1330
| Фильтр сетчатый латунный с внутренней резьбой Ру 1.6 Мпа Ду 15 |  |  |  | 149В1768 | шт | 24 | 1272.6713 | 30544.11
Кран поливочный в комплекте:
| кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Ру 2.0 Мпа Ду 25 |  |  |  | 8007100 | шт | 1 | 345 | 345
| рукав резиновый напорный с текстильным каркасом Ру 2.5 ати длиной 30 м Ду 25 |  |  |  |  | шт | 1 | 780 | 780
Пожарный кран бытовой типа ПК-Б в комплекте:
| кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Ру 2.0 Мпа Ду 15 |  |  |  |  | шт | 12 | 345 | 4140
| шланг прорезиненный напорный Ру 2.5 бар длиной 15 м Д 19 мм |  |  |  |  | шт | 12 | 780 | 9360
| распылитель |  |  |  |  | шт | 12 | 100 | 1200
| шкафчик для хранения шланга с распылителем |  |  |  |  | шт | 12 | 1150 | 13800
| Труба полипропиленовая PPRC Тип 3 Ру 10 бар |  |  |  | 20 | м | 16 | 23 | 368
| То же |  |  |  | 25 | м | 3 | 31 | 93
| То же |  |  |  | 32 | м | 134 | 52 | 6968
| То же |  |  |  | 40 | м | 32 | 76 | 2432
| То же |  |  |  | 50 | м | 11 | 117 | 1287
| Опора подвижная для трубопроводов Дн 25 |  |  |  |  | шт | 5 | 110 | 550
| То же, для трубопроводов Дн 32 |  |  |  |  | шт | 134 | 115 | 15410
| То же, для трубопроводов Дн 40 |  |  |  |  | шт | 24 | 130 | 3120
| То же, для трубопроводов Дн 50 |  |  |  |  | шт | 7 | 200 | 1400
| Трубчатая тепловая изоляция из пенополиэтилена толщиной 6 мм для трубы Дн 32 в комплекте с крепежом |  |  |  | 32 | м | 134 | 41 | 5494
| То же |  |  |  | 40 | м | 32 | 49 | 1568
| То же |  |  |  | 50 | м | 11 | 60 | 660
Трубопровод горячей воды
| Бытовой одноструйный крыльчатый счетчик холодной воды Ду 15 (установка по ЦИРВ 03.00.00.00) |  |  |  | «Minol» | шт | 24 | 2450 | 58800
| Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Ру 2.0 Мпа Ду 15 |  |  |  | 8007012 | шт | 48 | 140 | 6720
| То же Ду 25 |  |  |  | 8007100 | шт | 6 | 345 | 2070
| То же Ду 32 |  |  |  | 8007114 | шт | 1 | 530 | 530
| Фильтр сетчатый латунный с внутренней резьбой Ру 1.6 Мпа Ду 15 |  |  |  | 149В1768 | шт | 24 | 1272.6713 | 30544.11
| Кран спускной шаровой латунный с наружной резьбой Ру 1.5 Мпа Ду 15 |  |  |  | 8003012 | шт | 6 | 190 | 1140
| Автоматический воздухоотводчик Ду 15 |  |  |  | 8020040 | шт | 6 | 272 | 1632
| Труба полипропиленовая PPRC Тип 3 Ру 20 бар |  |  |  | 20 | м | 16 | 23 | 368
| То же |  |  |  | 32 | м | 128 | 53 | 6784
| То же |  |  |  | 40 | м | 40 | 77 | 3080
| Трубчатая тепловая изоляция из пенополиэтилена толщиной 6 мм для трубы Дн 32 в комплекте с крепежом |  |  |  | 32 | м | 128 | 41 | 5248
| То же |  |  |  | 40 | м | 40 | 49 | 1960
| Опора подвижная для трубопроводов Дн 32 |  |  |  |  | шт | 88 | 115 | 10120
| Опора подвижная для трубопроводов Дн 40 |  |  |  |  | шт | 27 | 130 | 3510
Циркуляционный трубопровод
| Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Ру 2.0 Мпа Ду 15 |  |  |  | 8007012 | шт | 12 | 140 | 1680
| То же |  |  |  | 8007034 | шт | 1 | 210 | 210
| Кран спускной шаровой латунный с наружной резьбой Ру 1.5 Мпа Ду 15 |  |  |  | 8003012 | шт | 12 | 190 | 2280
| Труба полипропиленовая PPRC Тип 3 Ру 20 бар |  |  |  | 20 | м | 152 | 23 | 3496
| То же |  |  |  | 25 | м | 5 | 31 | 155
| Трубчатая тепловая изоляция из пенополиэтилена толщиной 6 мм для трубы Дн 32 в комплекте с крепежом |  |  |  | 15 | м | 152 | 18 | 2736
| То же |  |  |  | 20 | м | 5 | 23 | 115
| Опора подвижная для трубопроводов Дн 20 |  |  |  |  | шт | 127 | 100 | 12700
| Опора подвижная для трубопроводов Дн 25 |  |  |  |  | шт | 3 | 110 | 330
Канализация бытовая
| Насос погружной производительностью до 12 м3/ч, напором до 8.5 м вод.ст. со встроенным эл/двигателем мощностью 0.38 квт, 220 в комплект- но с поплавковым выключателем и обратным кла- паном |  |  |  | Unilift КР 150 А1 | шт | 2 | 9500 | 19000
| Труба чугунная безраструбная Дн 110 на хомутах Dukorapid и Rapid Mletec |  |  |  |  | м | 172 | 1040 | 178880
| Труба чугунная безраструбная Дн 50 на хомутах Dukorapid и Rapid Mletec |  |  |  |  | м | 9 | 705 | 6345
| Ревизия чугунная с круглой крышкой Дн 110 |  |  |  |  | шт | 6 | 1250 | 7500
| Торцевая заглушка (герметичная) Дн 110 |  |  |  |  | шт | 5 | 60 | 300
| Трап чугунный Ду 50 |  |  |  |  | шт | 1 | 622 | 622
| Футляр –труба пластиковая напорная Дн 200 |  |  |  |  | м | 14 | 854 | 11956
Канализация дренажная
| Насос погружной производительностью до 12 м3/ч, напором до 8.5 м вод.ст. со встроенным эл/двигателем мощностью 0.38 квт, 220 в комплект- но с поплавковым выключателем и обратным кла- паном |  |  |  | Unilift КР 150 А1 | шт | 2 | 9500 | 19000
| Трубы стальные водогазопроводные |  |  |  | 32 | м | 9 | 90 | 810
Офисная часть
Водопровод хозяйственно-питьевой(В1)
| Водомерный узел типа П-50. сч. 15 (сч. 20) по ЦИРВ 02А. 00.00.00. (доп.) лист 3 |  |  |  |  | шт | 1 | 15000 | 15000
| Фильтр тонкой очистки с обратной промывкой Ду 50 с наружными резьбовыми соединениями |  |  |  | F 76S | шт | 1 | 9100 | 9100
| Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Ру 2.0 Мпа Ду 15 |  |  |  | 8007012 | шт | 2 | 140 | 280
| Кран спускной шаровой латунный с наружной резьбой Ру 1.5 Мпа Ду 15 |  |  |  | 8003012 | шт | 1 | 190 | 190
| Труба полипропиленовая PPRC Тип 3 Ру 10 бар |  |  |  | 20 | м | 6 | 23 | 138
| То же |  |  |  | 25 | м | 16 | 31 | 496
| Опора подвижная для трубопроводов Дн 20 |  |  |  |  | шт | 20 | 100 | 2000
| Трубчатая тепловая изоляция из пенополиэтилена толщиной 6 мм для трубы Дн 32 в комплекте с крепежом |  |  |  | 25 | м | 16 | 28 | 448
| То же |  |  |  | 20 | м | 6 | 23 | 138
Трубопровод горячей воды
| Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Ру 2.0 Мпа Ду 15 |  |  |  | 8007012 | шт | 2 | 140 | 280
| Труба полипропиленовая PPRC Тип 3 Ру 20 бар |  |  |  | 20 | м | 7 | 23 | 161
| Трубчатая тепловая изоляция из пенополиэтилена толщиной 6 мм для трубы Дн 32 в комплекте с крепежом |  |  |  | 20 | м | 7 | 28 | 196
| Опора подвижная для трубопроводов Дн 20 |  |  |  |  | шт | 6 | 100 | 600
Канализация дренажная
| Насос погружной производительностью до 12 м3/ч, напором до 8.5 м вод.ст. со встроенным эл/двигателем мощностью 0.38 квт, 220 в комплект- но с поплавковым выключателем и обратным кла- паном |  |  |  | Unilift КР 150 А1 | шт | 1 | 9500 | 9500
| Трубы стальные водогазопроводные |  |  |  | 32 | м | 4 | 90 | 360
Помещения ДОУ
Водопровод хозяйственно-питьевой(В1)
| Водомерный узел типа П-50. сч. 15 (сч. 20) по ЦИРВ 02А. 00.00.00. (доп.) лист 3 |  |  |  |  | шт | 1 | 15000 | 15000
| Фильтр тонкой очистки с обратной промывкой Ду 50 с наружными резьбовыми соединениями |  |  |  | F 76S | шт | 1 | 9100 | 9100
| Труба напорная ПЭ 100 SDR 6/2.5 МПа тип Т Дн 50х3.0 |  |  |  |  | м | 5 | 735 | 3675
| Отвод сварной 90 град. Тип «Т» из труб ПЭ 100 Дн 50 |  |  |  |  | шт | 1 | 1300 | 1300
| Фланец фиксирующий для труб ПЭВП «System 2000» Ру 1.6 МПа Ду 50 |  |  |  |  | шт | 1 | 630 | 630
| Фланец плоский приварной Ру 1.6 МПа Ду 50 |  |  |  |  | шт | 1 | 630 | 630
| Футляр –труба пластиковая напорная Дн 160 |  |  |  |  | м | 3 | 350 | 1050
| Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Ру 2.0 Мпа Ду 15 |  |  |  | 8007012 | шт | 5 | 140 | 700
| То же Ду 20 |  |  |  | 8007034 | шт | 2 | 210 | 420
| Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Ру 2.0 Мпа Ду 15 |  |  |  | 8007012 | шт | 1 | 140 | 140
| Клапан обратный латунный с внутренней резьбой с |  |  |  | 149В2509 | шт | 2 | 780 | 1560
| Труба полипропиленовая PPRC Тип 3 Ру 10 бар |  |  |  | 20 | м | 8 | 23 | 184
| То же |  |  |  | 25 | м | 29 | 31 | 899
| Опора подвижная для трубопроводов Дн 20 |  |  |  |  | шт | 6 | 100 | 600
| То же, для трубопроводов Дн 25 |  |  |  |  | шт | 25 | 110 | 2750
| Трубчатая тепловая изоляция из пенополиэтилена толщиной 6 мм для трубы Дн 32 в комплекте с крепежом |  |  |  | 25 | м | 29 | 28 | 812
| То же |  |  |  | 20 | м | 8 | 23 | 184
Трубопровод горячей воды
| Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Ру 2.0 Мпа Ду 15 |  |  |  | 8007012 | шт | 3 | 140 | 420
| То же Ду 20 |  |  |  | 8007034 | шт | 1 | 210 | 210
| Электроводонагреватель емкостной 25 л мощно- стью 1.25 квт, 220 В |  |  |  | ЭВАД-25/1.25 | шт | 2 | 14980 | 29960
| Смеситель для умывальника |  |  |  |  | шт | 3 | 1250 | 3750
| Смеситель для раковины |  |  |  |  | шт | 1 | 1250 | 1250
| Труба полипропиленовая PPRC Тип 3 Ру 10 бар |  |  |  | 20 | м | 8 | 23 | 184
| То же |  |  |  | 25 | м | 29 | 31 | 899
| Трубчатая тепловая изоляция из пенополиэтилена толщиной 6 мм для трубы Дн 32 в комплекте с крепежом |  |  |  | 25 | м | 29 | 28 | 812
| Опора подвижная для трубопроводов Дн 20 |  |  |  |  | шт | 7 | 100 | 700
| То же, для трубопроводов Дн 25 |  |  |  |  | шт | 21 | 110 | 2310
Циркуляционный трубопровод
| Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Ру 2.0 Мпа Ду 15 |  |  |  | 8007012 | шт | 2 | 140 | 280
| Труба полипропиленовая PPRC Тип 3 Ру 10 бар |  |  |  | 20 | м | 19 | 23 | 437
| Трубчатая тепловая изоляция из пенополиэтилена толщиной 6 мм для трубы Дн 32 в комплекте с крепежом |  |  |  | 20 | м | 29 | 23 | 667
| Опора подвижная для трубопроводов Дн 20 |  |  |  |  | шт | 16 | 100 | 1600
Канализация бытовая
| Умывальник детский керамический полукруглый |  |  |  |  | шт | 3 | 1200 | 3600
| Сифон для умывальника комплектно с выпуском |  |  |  |  | шт | 3 | 120 | 360
| Раковина стальная эмалированная |  |  |  |  | шт | 1 | 1160 | 1160
| Сифон для раковины комплектно с выпуском |  |  |  |  | шт | 1 | 120 | 120
| Унитаз керамический с косым выпуском комплектно со смывным бачком и крышкой-сиденьем |  |  |  |  | шт | 2 | 3518.11 | 7036.22
| Вентиляционный клапан Ду 50 |  |  |  | HL900 | шт | 1 | 1845 | 1845
| Поддон душевой мелкий стальной эмалированный 700х700 в комплекте с опорами, сифоном, уравни- телем эл.потенциалов |  |  |  |  | шт | 1 | 4950 | 4950
| Труба канализационная раструбная ПХВ |  |  |  | Дн 50 | м | 10 | 32 | 320
| То же |  |  |  | Дн 110 | м | 9 | 76 | 684
| Насос погружной производительностью до 12 м3/ч, напором до 8.5 м вод.ст. со встроенным эл/двигателем мощностью 0.38 квт, 220 в комплект- но с поплавковым выключателем и обратным кла- паном |  |  |  | Unilift КР 150 А2 | шт | 1 | 9500 | 9500
| Труба стальная д=32 |  |  |  |  | м | 15 | 89 | 1335
Канализация производственная
| Мойка стальная эмалированная с двумя чашами, типа МСУ-2 |  |  |  |  | шт | 1 | 1980 | 1980
| Сифон для мойки комплектно с выпуском |  |  |  |  | шт | 1 | 120 | 120
| Вентиляционный клапан Ду 50 |  |  |  | HL900 | шт | 1 | 1845 | 1845
| Труба канализационная раструбная ПХВ Дн 50 |  |  |  |  | м | 10 | 32 | 320
Канализация дренажная
| Насос погружной производительностью до 12 м3/ч, напором до 8.5 м вод.ст. со встроенным эл/двигателем мощностью 0.38 квт, 220 в комплект- но с поплавковым выключателем и обратным кла- паном |  |  |  | Unilift КР 150 А1 | шт | 2 | 9500 | 19000
| Трубы стальные водогазопроводные |  |  |  | Ду 32 мм | м | 15 | 90 | 1350
Разное
| Метизы и расходные материалы |  |  |  |  | к-т | 1 | 30000 | 30000
| Транспортно-заготовительные расходы |  |  |  |  | - |  |  | 20000
| Итого по материалам | [7 empty] | 1268367.44
№ | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.)
1 | Строительно-монтажные работы общей части |  |  |  |  | к-т | 1 |  | 248635
| изоляция труб Ду=25-108мм |  |  |  |  | м | 626 | 25 | 15650
| установка стальных хомутов |  |  |  |  | шт | 510 | 20 | 10200
| монтаж п\проп. трубы Ду=20 |  |  |  |  | м | 236 | 160 | 37760
| монтаж п\проп. трубы Ду=25 |  |  |  |  | м | 77 | 160 | 12320
| монтаж п\проп. трубы Ду=32 |  |  |  |  | м | 262 | 160 | 41920
| монтаж п\проп. трубы Ду=50 |  |  |  |  | м | 108 | 160 | 17280
| монтаж п\проп. трубы Ду=90 |  |  |  |  | м | 9 | 160 | 1440
| монтаж стальной трубы Ду=32 |  |  |  |  | м | 43 | 160 | 6880
| монтаж чугунных безраструбных SML труб Ду=100 мм |  |  |  |  | м | 181 | 160 | 28960
| монтаж запорной арматуры Ду15-50 |  |  |  |  | шт | 227 | 150 | 34050
| Установка и обвязка пожарных шкафов |  |  |  |  | шт | 12 | 650 | 7800
| установка электронагревателя |  |  |  |  | шт | 2 | 500 | 1000
| установка поливочных кранов |  |  |  |  | шт | 1 | 200 | 200
| Монтаж счетчиков в сборе |  |  |  |  | шт | 48 | 500 | 24000
| Установка погружного насоса |  |  |  |  | шт | 8 | 325 | 2600
| Установка насоса |  |  |  |  | шт | 1 | 650 | 650
| Установка моек из стали эмалированные со смесителем и сифоном |  |  |  |  | шт | 1 | 500 | 500
| Установка умывальников керамических со смесителем и сифоном |  |  |  |  | шт | 4 | 500 | 2000
| Установка унитазов керамических с бачком |  |  |  |  | шт | 2 | 500 | 1000
| Установка ванн стальных эмалированных со смесителем и сифоном |  |  |  |  | шт | 1 | 800 | 800
| Установка водомерных узлов |  |  |  |  | шт | 2 | 650 | 1300
| Установка трапов |  |  |  |  | шт | 1 | 325 | 325
2 | Пуско-наладочные работы |  |  |  |  | к-т | 1 | 20000 | 20000
3 | Комплект исполнительной документации |  |  |  |  | к-т | 1 | 2000 | 2000
| Итого по работам | [7 empty] | 270635
| Всего по калькуляции, в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 1539002.44

## Отопление
СМЕТА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Адрес: г. Санкт-Петербург, Смольный проспект, д. 15 А
Объект: Жилой объект
| Площадь объекта | 1762.2 | кв.м. |  | Расчетный показатель |  | 109 радиаторов
№ | Наименование оборудования |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.)
Жилая часть
| Панельный радиатор Ventil Compact |  |  | CV11-300-1100 | шт | 3 | 4359.2639 | 13077.7917
| То же |  |  | CV11-300-1200 | шт | 2 | 4525.7191 | 9051.4382
| То же |  |  | CV11s-30-1400 | шт | 2 | 5164.7674 | 10329.5348
| То же |  |  | CV21s-300-1200 | шт | 14 | 6433.5518 | 90069.7252
| То же |  |  | CV21s-300-1400 | шт | 14 | 7024.8752 | 98348.2525
| То же |  |  | CV21s-300-1600 | шт | 17 | 7630.1668 | 129712.836
| То же |  |  | CV22-300-1400 | шт | 12 | 7497.4683 | 89969.6193
| То же |  |  | CV22-300-1600 | шт | 11 | 8144.6647 | 89591.312
| То же |  |  | CV33-300-400 | шт | 1 | 6492.9169 | 6492.9169
| То же |  |  | CV33-300-600 | шт | 6 | 7584.77 | 45508.6197
| То же |  |  | CV33-500-400 | шт | 4 | 7987.5217 | 31950.0868
| То же |  |  | CV33-500-1400 | шт | 2 | 14239.486 | 28478.972
| То же |  |  | CV33-300-1800 | шт | 3 | 12239.0437 | 36717.131
| Электроконвектор |  |  | CNV-2 1500 | шт | 1 | 5529.1064 | 5529.1064
| Электроконвектор |  |  | CNV-2 1000 | шт | 1 | 4397.6766 | 4397.6766
| Термостатический элемент |  |  | RAW-K 5130 | шт | 89 | 1035.9799 | 92202.2142
| Блок нижнего подключения к 2-х трубной системе отопления, прямой |  |  | RLV-K-П Ду15 | шт | 91 | 1059.2604 | 96392.6949
| Кран шаровой латунный полнопроходной муфтовый EAGLE (Techno-A) |  |  | Ф15 | шт | 24 | 419.0481 | 10057.1535
| То же |  |  | Ф20 | шт | 8 | 616.9319 | 4935.455
| То же |  |  | Ф50 | шт | 1 | 1804.2347 | 1804.2347
| Автоматический балансировочный клапан |  |  | ASV-PV 25 dn20 | шт | 1 | 11058.2128 | 11058.2128
| То же |  |  | ASV-PV 25 dn32 | шт | 2 | 17332.2935 | 34664.587
| Запорный клапан (клапан-партнер) |  |  | ASV-М dn32 | шт | 3 | 5808.4718 | 17425.4153
| Ручной регулировочный клапан с функцией запорного |  |  | USV-I dn50 | шт | 1 | 5028.5768 | 5028.5768
| Кран спускной шаровой латунный стандартный с насадкой для шланга |  |  | 9003012 | шт | 34 | 407.4078 | 13851.8665
| Воздухоотводчик автоматический |  |  | Ду15 | шт | 4 | 407.4078 | 1629.6314
| Трубы стальные водогазопроводные |  |  | Ду 15 мм | м | 45 | 46.5609 | 2095.2403
| То же |  |  | Ду 20 мм | м | 32 | 58.2011 | 1862.4358
| То же |  |  | Ду 25 мм | м | 36 | 81.4816 | 2933.3364
| То же |  |  | Ду 32 мм | м | 77 | 104.762 | 8066.6752
| То же |  |  | Ду 40 мм | м | 46 | 130.3705 | 5997.0434
| То же |  |  | Ду 50 мм | м | 10 | 167.6192 | 1676.1923
| Труба из сшитого полиэтилена Uponor evalPEX Q&E S5,0 |  |  | 16 | м | 315 | 139.6827 | 44000.0467
| То же |  |  | 20 | м | 210 | 146.6668 | 30800.0327
| То же |  |  | 25 | м | 8 | 197.8838 | 1583.0705
| Теплоизоляцией Thermacompact IS(S) толщ. 9мм с покровным слоем из полиэтиленовой пленки |  |  | 18 | м | 315 | 44.2329 | 13933.3481
| То же |  |  | 22 | м | 210 | 51.217 | 10755.567
| То же |  |  | 28 | м | 8 | 58.2011 | 465.609
| Цилиндры теплоизоляционные толщ. 25мм, покрытые алюминиевой фольгой, внутренним диаметром |  |  | 25 | м | 10 | 187.4076 | 1874.0761
| То же |  |  | 32 | м | 10 | 194.3917 | 1943.9174
| Теплоизоляцией Thermaflex FRZ толщ. 9мм |  |  | 42 | м | 46 | 52.381 | 2409.5264
| То же |  |  | 48 | м | 44 | 60.5292 | 2663.2832
| То же |  |  | 60 | м | 10 | 73.3334 | 733.3341
| Грунтовка труб за 2 раза грунтом ГФ-21 |  |  |  | м2 | 31 | 46.5609 | 1443.3878
| Окраска труб за 2 раза масляной краской |  |  |  | м2 | 14 | 58.2011 | 814.8157
| Компрессор для продувки системы отопления |  |  | К 12 | шт | 1 | 5820.112 | 5820.112
| Электроконвектор |  |  | Antichoc 1500 | шт | 2 | 22849.7597 | 45699.5194
Офисы
| Панельный радиатор Ventil Compact |  |  | CV21s-30-800 | шт | 3 | 5260.2172 | 15780.6517
| То же |  |  | CV22-30-1200 | шт | 2 | 6850.2718 | 13700.5436
| То же |  |  | CV11-45-600 | шт | 1 | 8429.8502 | 8429.8502
| То же |  |  | CV33-45-1400 | шт | 6 | 8864.0306 | 53184.1834
| Термостатический элемент |  |  | RAW-K 5130 | шт | 12 | 1035.9799 | 12431.7592
| Блок нижнего подключения к 2-х трубной системе отопления, прямой |  |  | RLV-K-П Ду15 | шт | 12 | 1059.2604 | 12711.1246
| Кран шаровой латунный полнопроходной муфтовый EAGLE (Techno-A) |  |  | 25 | шт | 1 | 896.2972 | 896.2972
| Ручной регулировочный клапан с функцией запорного |  |  | USV-I dn25 | шт | 1 | 3492.0672 | 3492.0672
| Кран спускной шаровой латунный стандартный с насадкой для шланга |  |  | 9003012 | шт | 14 | 407.4078 | 5703.7098
| Трубы стальные водогазопроводные |  |  | Ду 20 мм | м | 50 | 58.2011 | 2910.056
| То же |  |  | 25 | м | 10 | 81.4816 | 814.8157
| То же |  |  | Ду 15 мм | м | 60 | 46.5609 | 2793.6538
| Теплоизоляцией Thermaflex FRZ толщ. 13мм |  |  | 28 | м | 30 | 58.2011 | 1746.0336
| То же |  |  | 35 | м | 10 | 67.5133 | 675.133
| Грунтовка труб за 2 раза грунтом ГФ-21 |  |  |  | м2 | 8 | 46.5609 | 372.4872
| Окраска труб за 2 раза масляной краской |  |  |  | м2 | 8 | 58.2011 | 465.609
Система отопления №3 (ДО)
| Панельный радиатор Ventil Compact |  |  | CV21s-300-1200 | шт | 1 | 6433.5518 | 6433.5518
| То же |  |  | CV33-300-800 | шт | 1 | 8429.8502 | 8429.8502
| То же |  |  | CV33-300-1600 | шт | 2 | 12042.1673 | 24084.3347
| То же |  |  | CV22-500-800 | шт | 1 | 6874.7163 | 6874.7163
| То же |  |  | CV33-500-800 | шт | 1 | 10252.7093 | 10252.7093
| Термостатический элемент с выносным датчиком и |  |  | арт. 013G2922 | шт | 6 | 1571.4302 | 9428.5814
| Блок нижнего подключения к 2-х трубной системе отопления, прямой |  |  | RLV-K-П Ду15 | шт | 1 | 1059.2604 | 1059.2604
| Кран шаровой латунный полнопроходной муфтовый EAGLE (Techno-A) |  |  | 20 | шт | 1 | 616.9319 | 616.9319
| Ручной регулировочный клапан с функцией запорного |  |  | USV-I dn20 | шт | 1 | 2910.056 | 2910.056
| Кран спускной шаровой латунный стандартный с насадкой для шланга |  |  | 9003012 | шт | 2 | 407.4078 | 814.8157
| Трубы стальные водогазопроводные |  |  | Ду 15 мм | м | 60 | 46.5609 | 2793.6538
| То же |  |  | Ду 20 мм | м | 6 | 58.2011 | 349.2067
| Грунтовка труб за 2 раза грунтом ГФ-21 |  |  |  | м2 | 2 | 46.5609 | 93.1218
| Окраска труб за 2 раза масляной краской |  |  |  | м2 | 2 | 58.2011 | 116.4022
Система напольного отопления
Комплект теплого пола:
| Термопленка в рулоне |  |  | PF-150 | м | 75 | 814.8157 | 61111.1759
| Датчик температуры пола |  |  |  | шт | 3 | 2758.7331 | 8276.1993
| Терморегулятор |  |  | CALEO 330 | шт | 1 | 2386.2459 | 2386.2459
| То же |  |  | CALEO 540 | шт | 2 | 2386.2459 | 4772.4918
Разное
| Метизы и расходные материалы |  |  |  | к-т | 1 | 17459.7976 | 17459.7976
| Транспортно-заготовительные расходы |  |  |  | - |  |  | 11640.22
| Итого по материалам | [6 empty] | 1481856.9283
№ | Наименование работ |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.)
1 | Строительно-монтажные работы общей части |  |  |  | к-т | 1 |  | 248342.5
| монтаж радиаторов |  |  |  | шт | 109 | 500 | 54500
| Конвектор настенный |  |  |  | шт | 4 | 500 | 2000
| Установка оборудования |  |  |  | шт | 6 | 500 | 3000
| монтаж стальной трубы Ду=15 |  |  |  | м | 165 | 165 | 27225
| монтаж стальной трубы Ду=20 |  |  |  | м | 88 | 165 | 14520
| монтаж стальной трубы Ду=25 |  |  |  | м | 46 | 165 | 7590
| монтаж стальной трубы Ду=32 |  |  |  | м | 137 | 165 | 22605
| монтаж стальной трубы Ду=40 |  |  |  | м | 46 | 165 | 7590
| монтаж стальных труб Ду=50 |  |  |  | м | 10 | 165 | 1650
| Монтаж теплого пола |  |  |  | м | 75 | 162.5 | 12187.5
| окраска труб в 2 слоя |  |  |  | м | 492 | 40 | 19680
| изоляция труб Ду=25-108мм |  |  |  | м | 693 | 25 | 17325
| монтаж п\проп. трубы Ду=16 |  |  |  | м | 315 | 50 | 15750
| монтаж п\проп. трубы Ду=20 |  |  |  | м | 210 | 50 | 10500
| монтаж п\проп. трубы Ду=25 |  |  |  | м | 8 | 165 | 1320
| монтаж запорной арматуры Ду15-50 |  |  |  | шт | 206 | 150 | 30900
2 | Пуско-наладочные работы |  |  |  | к-т | 1 | 10000 | 10000
3 | Комплект исполнительной документации |  |  |  | к-т | 1 | 2000 | 2000
| Итого по работам | [6 empty] | 260342.5
| Всего по калькуляции, в т.ч. НДС 18% | [6 empty] | 1742199.4283