Демонтаж

1. Межкомнатные двери – 5 шт.
2. Сена – м3
3. Плинтус -75 п/м
4. Оконные решетки, окна, подоконники – 6 шт.
5. Амстронг – 75 м2
6. Радиаторы – 5 шт.

 Элетромонтажные работы

1. Демонтаж монтаж электрощита – 1шт.
2. Монтаж розеток и выключателей – 25 шт.
3. Подключение и установка вытяжного выключателя – 2шт.
4. Прокладка кабеля в кабель канале ВВГ 3х1.5 – 450 м/п
5. 3х2.5 – 100 м/п
6. Монтаж светильников – 22 шт.

 Стены

1. Устройство перегородок из ГКЛ с изоляцией -54 м2
2. Монтаж металлической решетки – 35м2
3. Штукатурка и покраска стен - 19 м2
4. Шпаклевка стен из ГКЛ – 70 м2
5. Окраска стен – 420 м2
6. Обои флизелиновые гладкие – 90 м2

 Полы

1. Ровнитель самовыравнивающейся – 85 м2
2. Плитка – 85 м2

 Потолок

Амстронг – 85 м2

 Сантехника

1. Монтаж отопления ( труба ПП 32) – 45м/п
2. Радиатор -4 шт.
3. Унитаз, раковина – 1 шт.