Замена асфальтового покрытия на тротуарную плитку (от пандуса до бордюра вдоль биотуалетов)

| №п/п | Наименование раздела | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и местоположение объекта | СПб, Красногвардейский р-он, пр.Косыгина, д21, к.1. Торговый комплекс «Народный» |
| 2 | Состав выполняемых работ | 1. Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночной подготовки на глубину 80 мм (12 м2) с сопутствующими работами (разметка, прорезка, уборка мусора и т п.); 2. Установка бордюра с расклинцовкой ЦПС по периметру поверхности предполагаемого места укладки тротуарной плитки (8 м.п.) с сопутствующими работами; 3. Планировка и уплотнение поверхности предполагаемого места укладки тротуарной плитки (12 м2) с сопутствующими работами; 4. Укладка тротуарной плитки (12 м2) по слою сухой цементно-песчаной смеси тол.30 мм с сопутствующими работами; 5. Зачеканка швов плитки (песком) с сопутствующими работами. |
| 3 | Технические характеристики |  |
| 4 | Требования к исполнителю | Иметь опыт по подобным видам работ. |
| 5 | Особые условия | Работы производятся на действующем торговом предприятии, возможна работа днем и ночью по согласованию с руководством Б2. |
| 6 | Перечень документации, подлежащей сдачи заказчику | Акт приемки работ. |
| 7 | Рекомендуемые подрядчики |  |
| 8 | Приложения |  |

ТЗ составил:               Яковлев А.Н.                                              _____________        03.06.2015г.

(подпись)                  (дата)