Сводная ведомость работ

| № п/п | Наименование работ и материалов | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка воздушного клапана КВК 160 | шт | 1 |  |
| 2. | Установка ASO-R03.F(S) | шт | 1 |  |
| 3. | Установка электрического воздухонагревателя PBEC 160/3 | шт | 1 |  |
| 5. | Установка датчика температуры TG-K330 | шт | 1 |  |
| 6. | Установка канального вентилятора СК160С | шт | 1 |  |
| 7. | Установка канального вентилятора СК160В | шт | 1 |  |
| 8. | Установка хомутов ф160 | шт | 4 |  |
| 9. | Установка регулятора скорости VRTE1,5 | шт | 2 |  |
| 10. | Установка датчика давления DPS500N | шт | 2 |  |
| 11. | Установка фильтра ФЛК 160 | шт | 1 |  |
| 12. | Установка наружней решетки CG200 | шт | 2 |  |
| 13. | Установка шумоглушителя CSA160/900 | шт | 4 |  |
| 14. | Установка вентиляционной решетки АДН-К300*100 | шт | 4 |  |
| 15. | Установка щита управления системами | шт | 1 |  |
| 16. | Демонтаж стекла с окон | шт | 2 |  |
| 17. | Монтаж сэндвич-панелей 1000*400 | шт | 2 |  |
| 18. | Бурение алмазное ф125 900 мм | шт | 2 |  |
| 19. | Установка обратного клапана RSK 160 | шт | 1 |  |
| 20. | Установка диффузора ДПУ-М100 | шт | 1 |  |
| 21. | Установка диффузора ДПУ-М125 | шт | 2 |  |
| 22. | Монтаж теплоизоляции Пенофол С-10 | м2 | 8 |  |
| 23. | Установка кабель-канала 60*40 | м | 6 |  |
| 24. | Монтаж воздуховода ф100 | м | 9 |  |
| 25. | Монтаж воздуховода ф125 | м | 20 |  |
| 26. | Монтаж воздуховода ф160 | м | 7 |  |
| 27. | Монтаж воздуховода ф200 | м | 2 |  |
|  | Монтаж фасонных частей |  |  |  |
| 28. | Угол 90 ф200 | шт | 2 |  |
| 29. | Угол 90 ф160 | шт | 4 |  |
| 30. | Угол 90 ф125 | шт | 2 |  |
| 31. | Угол 90 ф100 | шт | 5 |  |
| 32. | Переход 200/160 | шт | 2 |  |
| 33. | Переход 160/125 | шт | 2 |  |
| 34. | Переход 125/100 | шт | 2 |  |
| 35. | Тройник 160/125/160 | шт | 2 |  |
| 36. | Тройник 125/125/125 | шт | 1 |  |
| 37. | Тройник 100/125/100 | шт | 1 |  |
| 38. | Тройник 100/100/100 | шт | 1 |  |
| 39. | Врезка-седло на ф100 300*100 дл=500 мм | шт | 3 |  |
| 40. | Переход с ф125 на квадрат 300*100 | шт | 1 |  |
| 41. | Заглушка ф 125 | шт | 1 |  |
| 42. | Заглушка ф100 | шт | 2 |  |
| 43. | Воздушная заслонка ф125 | шт | 2 |  |
| 44. | Воздушная заслонка ф100 | шт | 5 |  |
| 45. | Прокладка электрического кабеля NYM 3*2,5 | м | 200 |  |
| 46. | Монтаж хладоновой трассы | м | 12 |  |
| 47. | Монтаж сплит-системы T12H-ST | шт | 2 |  |
| 48. | Установка дренажной помпы | шт | 1 |  |
| 49. | Прокладка дренажной трубки | м | 13 |  |
| 50. | Установка антивандальной защиты | шт | 2 |  |
| 51. | Установка автоматическоготвыключателя 16 А | шт | 2 |  |