| Утверждена Заказчик: |  | Согласована Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| _________________________________________ |  | _________________________________________ |
| « » ________________2015 г. |  | « » ________________2015 г. |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(предварительный локальный сметный расчет)

Общестроительные работы

| Санузел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Объём | Цена/ед. | Всего |
| 1 | Демонтаж плитки с пола/стен | м2 | 28 | 70р. | 1 960р. |
| 2 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1 | 400р. | 400р. |
| 3 | Демонтаж унитаза | шт. | 1 | 500р. | 500р. |
| 4 | Штробление стен под трубы с заделкой штробы | м/п | 3 | 280р. | 840р. |
| 5 | Монтаж коллекторной группы ГВС/ХВС(фильтр,сч-к,ман-р,ред.) | шт | 1 | 4 000р. | 4 000р. |
| 6 | Монтаж декоративного щита под коллекторы | шт. | 1 | 400р. | 400р. |
| 7 | Разводка труб водоснабжения | точка | 8 | 1 500р. | 12 000р. |
| 8 | Разводка канализационных труб | точка | 2 | 1 000р. | 2 000р. |
| 9 | Грунтовка пола | м2 | 4,3 | 45р. | 194р. |
| 10 | Грунтовка стен | м2 | 28,7 | 50р. | 1 435р. |
| 11 | Гидроизоляция пола | м2 | 4,3 | 150р. | 645р. |
| 12 | Грунтовка стен "бетонконтактом" | м2 | 17 | 70р. | 1 190р. |
| 13 | Прокладка кабеля со штроблением | м/п | 4 | 250 | 1 000р. |
| 14 | Изготовление отверстия под розетку | шт | 3 | 500 | 1 500р. |
| 15 | Установка монтажной коробки (подрозетник) | шт. | 3 | 120 | 360р. |
| 18 | Установка шаровых кранов | шт. | 3 | 250р. | 750р. |
| 19 | Укладка керамической плитки на пол с затиркой шва | м2 | 4,3 | 750р. | 3 225р. |
| 20 | Укладка кафельной плитки на стены с затиркой шва | м2 | 28 | 800р. | 22 400р. |
| 21 | Монтаж вентиляции | м/п | 0,5 | 300р. | 150р. |
| 22 | Монтаж декоративных потайных лючков | шт. | 1 | 1 000р. | 1 000р. |
| 23 | Установка унитаза | шт. | 1 | 1 000р. | 1 000р. |
| 24 | Установка вентилятора | шт. | 2 | 450р. | 900р. |
| 25 | Монтаж экрана для ванны | шт | 1 | 500 | 500р. |
| 26 | Обшивка стен ГКЛ с установкой каркаса | м2 | 4 | 540р. | 2 160р. |
| 27 | Установка розетки/выключателя | шт | 3 | 150р. | 450р. |
| 28 | Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 1 200р. | 1 200р. |
| 29 | Установка ванны чугунной | шт | 1 | 2 200р. | 2 200р. |
| 30 | Установка смесителя | шт | 2 | 350р. | 700р. |
| 31 | Монтаж реечного потолка | м2 | 4,3 | 500р. | 2 150р. |
| 32 | Монтаж светильника потолочного | шт | 6 | 350р. | 2 100р. |
| 33 | Установка полотенцесушителя | шт | 1 | 1 500р. | 1 500р. |
| 34 | Монтаж стойки для душа | шт | 1 | 500р. | 500р. |
| 35 | Монтаж зеркала | шт | 1 | 800р. | 800р. |
| 36 | Монтаж полок для шкафа | шт | 3 | 300р. | 900р. |
| 37 | Монтаж теплого пола | м2 | 1 | 700р. | 700р. |
| 38 | Подключение терморегулятора для ТП | шт | 1 | 850р. | 850р. |
| 39 | Установка гигиен. Душа | шт. | 1 | 700р. | 700р. |
| 40 | Вынос мусора | меш | 1 | 50р. |  |
| Итого: |  |  |  | 81 259р. |