ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работы | Объем работ | Применяемые материал и конструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полуарки бетонные (2 шт. ) диаметр 2 метра высота 7,5 метров Бетонный шар ( 2 шт) | - механическая пескоструйная обработка поверхности - обработка поверхности биоцидным раствором - обеспыливание , промывка | 106,12 м2 | --- |
|  |  | - восстановление защитного слоя бетона и ремонт поверхности | 28,2 м2 (30% от общей площади ) | ЛАХТА® ремонтный состав |
|  |  | - финишное покрытие с имитацией рваной поверхности бетона | 106,12 м2 | ЛАХТА® штукатурная гидроизоляция |
|  |  | - гидрофобизация поверхности | 106,12 м2 | Аквасил или ГСК-1 (ГСК-2) |
|  | Металл.листы (52 м.2.) Металлическое изделие ( развернутая площадь 58 м.2. ) | - механическая пескоструйная очистка металлических поверхностей | 110м2 | --- |
|  |  | - окраска стальных поверхностей ЛКМ | 110м2 | 3 слоя по 80мкм каждый |