Техническое задание на работы на объекте «Сестрорецк».

- Сборка бани из клееного бруса 185hх163мм –на готовый фундамент – Ж/Б плита;

  - установка на анкера подкладной доски с антисептированием на гидроизоляцию;

  - укладка межвенцового утеплителя по технологии;

  - крепление бруса на нагеля D=30 с шагом 1500-2000мм (отверстия просверлены на заводе),

  - скрепление стеновых брусьев по проекту на резьбовые стяжки;

  - скрепление стыковых брусьев на металлические стяжки;

  - установка усадочных домкратов и пр комплектующих по проекту;

  - объем стенового бруса ~Vбр= 24 м3

- Врезка балок перекрытий;

- Устройство стропильной системы;

- Настил пленки по стропилам на скобки, под рейку, обрешетка;

- Устройство кровли ГБЧ по OSB S=80 м2 с комплектующими;

- Подшивка свесов вагонкой S=23 м2

- Обработка пиломатериала антипиреном/антисептиком;

- Устройство лесов, подмостей (монтаж-демонтаж);

- Уборка территории, вывоз мусора;

Срок производства работ  с 10.08.14 по 25.08.14.