Смета с расценками для рабочих.

По устройству цокольной кладки h -0.6м 300мм толщиной с утеплением 50мм

И оштукатуриванием стен с фасадной и внутренней стороны с гидроизоляцией основания кладки.

На объекте цех лесопиления с сушильным комплексом.

| № | Наименование работ | Кол-во | Ед. Изм. | Цена за ед. Руб. | Ст-ть Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |
| 1. | Разгрузка и складирование материалов работа с краном и погрузчиком строполя |  |  |  | 5000 |
| 2. | Гидроизоляция под цоколь | 86 | М2 | 75 | 6450 |
| 3. | Устройство цоколя из кирпича | 35,8 | М3 | 1600 | 57280 |
| 4. | Утепления цоколя мин. ватой жёсткая плита Техноруф H 30(50мм) | 149,1 | М2 | 75 | 11182 |
| 5. | Штукатурка цоколя по внешней стороне по сетке с устройством вертикальных рустов через 2м | 149,1 | М2 | 300 | 44730 |
| 6. | Дополнительная штукатурка цоколя с внутренней стороны без сетки | 149,1 | М2 | 250 | 37275 |
| 7. | Уборка территории объекта от строительного мусора погрузка и вывозка на свалку | 1 | маш | 3000 | 3000 |
| 8. | Монтаж кладочной сетки с перехлёстом на углах | 496 | М.п | 35 | 17360 |
|  | Итого по работе |  |  |  | 182277 |

Кладка кирпичная включая все расценки на м3 кладки  составляет  2800руб за м3

Позиция(1,2,3,4,7,8)

Исполнители бригада №1                                                                     ____________