ОГРН 1127847675779 ИНН 7802810500

194358, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.157, лит. А

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:

Строительно-монтажные работы ИК ООО «Онтарио», расположенного по адресу: г.Гатчина, Промзона 1, квартал 6, площадка 1

| 1. Основание производства СМР | Договор |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | ООО «Онтарио» |
| 3. Исполнитель |  |
| 4. Стадийность работ | СМР Начало работ: 01.06.15. Окончание: 30.06.15. |
| 5. Наименование и адрес объекта | Имущественный комплекс ООО «Онтарио», расположенный по адресу: г. Гатчина, Промзона 1, квартал 6, площадка 1 |
| 6. Цель | В связи с требованиями заказчика |
| 7. Пусковые комплексы | Не разрабатываются |
| 8. Основные характеристики объекта | Здание административно-бытового корпуса с подвалом двухэтажное. |
| 9. Инженерное обеспечение | Электроснабжение - от существующих распределительных щитов, расстояние до точки подключения – не более 25 м; |
| 10. Требования к строительной части | Монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами действующего законодательства; |
| 11. Границы СМР | В границах земельного участка ООО «Онтарио» |
| 12. Объем работ выполняемых исполнителем | 1.Изготовление и монтаж вертикальной пожарной лестницы с ограждением 8,6 м.п. 2.Изготовление и монтаж металлической лестницы 10 ступеней 3.Изготовление и монтаж ограждений площадки пожарного выхода 10,92 м2 4.Огрунтовка металлических поверхностей 6,2 м2 5.Окраска металлических поверхностей 6,2 м2 6.Монтаж утеплителя 100 мм 25,67м2 7.Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу с его устройством из профлиста 25,67м2 8.Устройство дощатых подмостей 18,4м2 9.Закрепление ж/б ступени крыльца 10.Покраска потолка в помещении охраны 18,5м2 11.Покраска стен в помещении охраны 12,0м2 12. Замена металлической двери в помещении охраны 13.Замена линолеума в помещении охраны 18,5м2 14. Огрунтовка и окраска металлических поверхностей трансформаторной подстанции 30,6м2 |
| 13. Объем работ, выполняемых заказчиком |  |
| 14. Особые условия |  |

29.04.2015.

Техник по эксплуатации зданий ООО «УК «Онега»	Жорновая Н.В.

Согласовано:

Главный инженер ООО «УК «Онега»	Казьмин А.П.