## отделка
Локальная смета №1 на ремонт помещений дачи по адресу: Санкт-Петербург, садоводство Энергетик, 8 км от Токсово в сторону Н. Токосово
Основание: дефектная ведомость | [6 empty] | Сметная стоимость: | 37735.6013
№ п/п | Наименование работ и затрат | Наименование материалов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб |  | Общая стоимость, руб
[5 empty] | Стоимость единицы, з/пл | Стоимость единицы, материалов, изделий и конструкций | Стоимость з/пл | Стоимость, материалов, изделий и конструкций
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел №1. Отделочные работы
1 | Демонтажные работы, вынос мусора |  | шт | 1 | 2000 |  | 2000 | 0
2 | Утепление кровли минеральными плитами толщиной 50 мм | Утеплитель Урса 1000х600х50 мм (6 кв.м) универсальная плита | м2 | 39 | 150 |  | 5850 | 0
3 | Зашивка стен минеральными плитами толщиной 50 мм | Утеплитель Урса 1000х600х50 мм (6 кв.м) универсальная плита | м2 | 8.2053 | 100 |  | 820.53 | 0
4 | Зашивка стен, потолка вагонкой с изготовлением каркаса | Вагонка | м2 | 55.9002 | 190 |  | 10621.038 | 0
5 | Настил полов по лагам | каркас и доска | м2 | 21.6712 | 220 |  | 4767.664 | 0
6 | Раздел №2. Сантехника | [5 empty] | 0 | 0
7 | Выемка грунта под ХВС глубиной 40 см |  | м.п. | 8 | 80 |  | 640 | 0
8 | Выемка грунта под канализ глубиной 40-60 см |  | м.п. | 5 | 80 |  | 400 | 0
9 | Засыпка грунта ХВС |  | м.п. | 8 | 60 |  | 480 | 0
10 | Засыпка грунта канализ |  | м.п. | 8 | 60 |  | 480 | 0
11 | Сверление отверстий вертикальное в деревянной стене D= 30 мм |  | шт | 2 | 70 |  | 140 | 0
12 | Сверление отверстийгоризонтальное в деревянном полу D= 60 мм |  | шт | 3 | 70 |  | 210 | 0
13 | Прокладка труб водоснабжения в грунте |  | м.п. | 10 | 120 |  | 1200 | 0
14 |  | Труба ПНД (ПЭ-100) для систем водоснабжения 20 мм | м.п. | 10 |  |  | 0 | 0
15 | Прокладка труб водоснабжения пп в помещении |  | м.п. | 11 | 150 |  | 1650 | 0
16 |  | Труба полипропиленовая 20х2000 мм, PN 20 | м.п. | 11 |  |  | 0 | 0
17 | Прокладка труб канализации D50 внутри помещения |  | м.п. | 4 | 150 |  | 600 | 0
18 |  | труба | м.п. | 4 |  |  | 0 | 0
19 | Прокладка труб канализации D50 на улице |  | м.п. | 6 | 150 |  | 900 | 0
20 |  | труба | м.п. | 6 |  |  | 0 | 0
21 | Установвка раковины с тумбой и смесителем |  | шт | 1 | 700 |  | 700 | 0
22 | Установвка душевой кабины со смесителем | Кабина душевая без гидромассажа SAPbox 6864-1-W (матовое стекло) 13640 р, Душевая кабина Albatros Ilyt ABIYVPSCTWI0046 4800 р, Гидромассажная кабина Eurosun S018-90H 9800 р, Гидромассажная кабина Eurosun S016-90H 10900 р, Гидромассажная кабина Eurosun S020-90L 11500 р (http://annavanna.com/index.php?act=group&id=13&page=2&orderby=2&r=p) | шт | 1 | 1800 |  | 1800 | 0
23 | Установка биотуалета |  | шт | 1 | 200 |  | 200 | 0
24 | Установака стиральной машины |  | шт | 1 | 700 |  | 700 | 0
25 | Установка бойлера |  | шт | 1 | 700 |  | 700 | 0
26 | Установка фильтров грубой очистки |  | шт | 2 | 100 |  | 200 | 0
27 | Раздел №3. Электромонтажные работы | [5 empty] | 0 | 0
28 | Прокладка кабеля для питания СМ, бойлер |  | м.п. | 7 | 60 |  | 420 | 0
29 |  | Кабель NUM 3х2,5 | м.п. | 7 | 45 |  | 315 | 0
30 | Установка выключателя автоматического | Автомат АВВ 16А | шт | 1 | 150 |  | 150 | 0
31 | Установка розеток | Розетка двойная наружней установки | шт | 2 | 120 |  | 240 | 0
32 | Установка коробки распределительной | Коробка распред | шт | 1 | 100 |  | 100 | 0
33 | Итого по разделам | [5 empty] | 36284.232 | 0
34 | Накладные расходы (% от суммы работ и материалов) (разгрузка, доставка, расходники, сопутствующие работы, необходимые для выполнения работ указанных в смете) |  | 4% |  |  |  | 1451.3693 | 0
| Итого с учетом накладных расходов | [5 empty] | 37735.6013 | 0
Изменение общей стоимости работ осуществляется по согласованию сторон как в меньшую, так и в большую сторону, в следствии изменения обьемов работ, приведенных в данной смете. Виды и объемы работ , отсутвующие в данной калькуляции, но требующие выполнения в целях исполнения договора (выполнения данной калькуляции) выполняются подрядчиком за свой счет. Оплата работ производится по актам приемки результатов выполненных работ за фактически выполненые обьемы работ.
Условия, предлагаемые подрядчиком
| Готовность приступить к работе после подписания договора |  |  |  | календарных дней
| Сроки производства работ, календарных дней |  |  |  | календарных дней
| Аванса не предусмотренно |  |  |  | рублей
| Поэтапная оплата (разбить) |  |  |  | календарных дней
Подрядчик
Организационно-правовая форма
Название организации:
Генеральный директор:
Адрес юр:
Адрес факт:
тел./факс
email:
сайт:
ИНН:
КПП:
Банк:
р/сч:
кор/сч:
БИК:
Дата регистрации организации:
Опыт (информация о выполненных работах, если таковая имеется, прилагается отдельным файлом)
Контактное лицо:
тел: