## Лист1
[5 empty] | Заполнить этот слобец!! | В этом столбце автоматически умножается количество работа на стоимость 1 единицы
№ п/п |  | Наименование работ и материалов | Тип, марка, производитель | Единица измерения | Цена на единицу, руб. без НДС | кол-во работ | Стоимость всего, руб. без НДС
ВОДОПРОВОД СИСТЕМЫ В1, Т3, Т4
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ В1
2 | Монтаж | Малогабаритная насосная станция Grundfos Hydro Multi-E 3 CRE 3-15 С 2 рабочими и 1 резервными насосами, системой управления, гидроарматурой; напорным гидробаком, смонтированная и с полностью выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. |  | шт. |  | 1 | 0
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА СИСТЕМЫ В1
7 | Монтаж | Кран шаровый |  | шт. |  | 12 | 0
9 | Монтаж | Кран поливочный наружный (компл.) |  | шт. |  | 2 | 0
МАГИСТРАЛИ СИСТЕМЫ В1
12 | Монтаж | Монтаж трубы стальной нержавеющей Ø 42- Ø 54 с фитингами |  | п.м |  | 22 | 0
17 | Монтаж | Монтаж трубы напорной Ø 40-Ø 63 с фитингами |  | п.м |  | 89 | 0
20 | Монтаж | Монтаж трубы напорной Ø 20-Ø 32 с фитингами |  | п.м |  | 64 | 0
34 | Монтаж | Монтаж изоляции «Thermaflex» |  | п.м |  | 146 | 0
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА СИСТЕМЫ Т3 -Т4
40 | Монтаж | Кран шаровый |  | шт. |  | 9 | 0
МАГИСТРАЛИ СИСТЕМЫ Т3 - Т4
43 | Монтаж | Труба стальная нержавеющая Ø 42- Ø 54 с фитингами | “Eurotubi” | п.м |  | 14 | 0
47 | Монтаж | Монтаж трубы напорной Ø 40-Ø 63 с фитингами | “Ростерм” | п.м |  | 52 | 0
51 | Монтаж | Монтаж трубы напорной Ø 20-Ø 32 с фитингами |  | п.м |  | 87 | 0
63 | Монтаж | Монтаж изоляции |  | п.м |  | 133 | 0
ЖИЛАЯ ЧАСТЬ
ЖИЛАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ В1
69 | Монтаж | Монтаж коллекторов |  | п.м |  | 12 | 0
71 | Монтаж | Монтаж регулятора давления |  | шт. |  | 12 | 0
77 | Монтаж | Кран шаровый и обратный клапан |  | шт. |  | 119 | 0
79 | Монтаж | Пожарный шкаф КПК-Пульс-01/2 300х300х50 |  | компл. |  | 36 | 0
81 | Монтаж | Монтаж трубы напорной Ø 40-Ø 63 с фитингами |  | п.м |  | 103 | 0
85 | Монтаж | Монтаж трубы напорной Ø 20-Ø 32 с фитингами |  | п.м |  | 556 | 0
89 | Монтаж | Монтаж трубы медной неотожённой Ø 28 х 1 (сухотруб) с фитингами |  | п.м |  | 88 | 0
99 | Монтаж | Монтаж изоляции «Thermaflex» |  | п.м |  | 381 | 0
ЖИЛАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ Т3-Т4
102 | Монтаж | Шкаф коллекторный ШРВ |  | компл. |  | 12 | 0
105 | Монтаж | Монтаж коллекторов |  | п.м |  | 12 | 0
107 | Монтаж | Монтаж регулятора давления |  | шт. |  | 12 | 0
109 | Монтаж | Автоматический воздуховыпускной клапан Ø15 |  | шт. |  |  | 0
111 | Монтаж | Термостатический балансировочный клапан Danfoss MTCV Ø15 |  | шт. |  |  | 0
114 | Монтаж | Кран шаровый и обратный клапан |  | шт. |  | 72 | 0
117 | Монтаж | Монтаж трубы напорной Ø 20-Ø 32 с фитингами |  | п.м |  | 647 | 0
124 | Монтаж | Монтаж изоляции |  | п.м |  | 563 | 0
126 | Монтаж | Промывка системы водопровода с предоставлением СанПин заключений |  | к-т |  | 1 | 0
127 | Монтаж | Гидравлические испытания |  | к-т |  | 1 | 0
ОТОПЛЕНИЕ
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
129 | Монтаж | Трубопровод стальной электросварный прямошовный Ду 65 (Ø76х2,8) с фитингами | ГОСТ 10704-75 | м |  | 44 | 0
133 | Монтаж | Трубопровод стальной водогазопроводный Ду32 - Ду50 с фитингами |  | м |  | 161 | 0
137 | Монтаж | Трубопровод стальной водогазопроводный Ду15 - Ду25 с фитингами |  | м |  | 416 | 0
139 | Монтаж | Покраска трубопроводов стальных |  | м |  | 416 | 0
148 | Монтаж | Теплоизоляция труб (кашированные фольгой минерало-ватные цилиндры), толщ. 30мм для трубы стальной |  | м |  | 558.9 | 0
171 | Монтаж | Монтаж Стального панельного радиатора |  | шт |  | 13 | 0
173 | Монтаж | Регистр из гладких труб Ø 89х2,8 1000 мм/ 2 ряда/ 222 Вт | ГОСТ 10704-75 | шт |  | 2 | 0
174 | Монтаж | Автоматический балансировочный клапан |  | шт |  | 12 | 0
178 | Монтаж | Запорный клапан, оснащенный патрубком |  | шт |  | 12 | 0
180 | Монтаж | Клапан регулирующий ручной с терморегулирующей головкой |  | шт |  | 12 | 0
182 | Монтаж | Автоматический воздухоотводчик Ø15 |  | шт |  | 6 | 0
184 | Монтаж | Кран спускной шаровой для спуска воды — Ø20 |  | шт |  | 41 | 0
186 | Монтаж | Запорный клапан прямой | Honeywell | шт |  | 13 | 0
190 | Монтаж | Шаровых кранов | — " — " — | шт |  | 8 | 0
Жилая часть
192 | Монтаж | Трубопровод стальной водогазопроводный Ду32 - Ду50 с фитингами | Сантехкомплект | м |  | 36 | 0
196 | Монтаж | Трубопровод стальной водогазопроводный Ду15 - Ду25 с фитингами | ГОСТ 3262-75 | м |  | 737 | 0
199 | Монтаж | Покраска трубопроводов стальных |  | м |  | 737 | 0
202 | Монтаж | Клапан регулирующий ручной с терморегулирующей головкой |  | шт |  | 126 | 0
204 | Монтаж | Запорный клапан прямой | Honeywell | шт |  | 127 | 0
206 | Монтаж | Радиаторный счетчик-распределитель | — " — " — | шт |  | 126 | 0
241 | Монтаж | Монтаж Стального панельного радиатора |  | шт |  | 127 | 0
242 | Монтаж | Демонтаж радиатора с последующим монтажом |  | шт |  | 126 | 0
243 | Монтаж | Промывка системы отопления с предоставлением СанПин заключений |  | к-т |  | 1 | 0
244 | Монтаж | Гидравлические испытания по системе |  | к-т |  | 1 | 0