| Электромонтажные работы в реанимации |
| --- |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 <Нет раздела> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРм08-03-572-07 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм- отключение от сети щитов АВР(прим.) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) М.М п.12.9.1 | Изп=13,728; Иэмм=6,353; Имат=4,681; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8); ЗП=56,48*0,3; ЭММ=107,9*0,3; ЗПм=6,48*0,3; Мат=493,03*0; ТЗТ=4,66*0,3; ТЗТм=0,41*0,3 | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-03-574-07 | Отключение жил кабелей или проводов сечением до 150 мм2 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) М.М п.12.9.1 | Изп=13,728; Иэмм=4,209; Имат=2,268; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8); ЗП=956,27*0,6; ЭММ=35,42*0,6; ЗПм=0,63*0,6; Мат=3191,83*0; ТЗТ=78,9*0,6; ТЗТм=0,04*0,6 | 100 жил |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм08-03-572-07 | Демонтаж.Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм- демонтаж щита | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) М.М п.12.9.1 | Изп=13,728; Иэмм=6,353; Имат=4,681; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8); ЗП=56,48*0,3; ЭММ=107,9*0,3; ЗПм=6,48*0,3; Мат=493,03*0; ТЗТ=4,66*0,3; ТЗТм=0,41*0,3 | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-02-152-10 | Демонтаж стального основания | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) М.М п.12.9.1 | Изп=13,728; Иэмм=6,653; Имат=2,927; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8); ЗП=184,63*0,6; ЭММ=19,11*0,6; ЗПм=1,26*0,6; Мат=123,36*0; ТЗТ=15,7*0,6; ТЗТм=0,08*0,6 | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм08-02-152-10 | Монтаж стального основания | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=6,653; Имат=2,927; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм08-03-572-07 | Монтаж шкафа АВР | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=6,353; Имат=4,681; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Счет Минимакс | АВР (марка : БУ 8253-42 А2) 160 А | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-03-574-07 | Придсоединение проводов 150 мм2 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=4,209; Имат=2,268; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 100 жил |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=5,455; НР=84,2% (110%*0,9*0,85); СП=47,6% (70%*0,85*0,8) | 100 отверстий |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм08-02-374-03 | Установка гильз Д 50 (прим.) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=7,589; Имат=3,787; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=8,427; Имат=3,647; НР=84,2% (110%*0,9*0,85); СП=47,6% (70%*0,85*0,8) | 1 м3 заделки |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 402-0077 | Смесь штукатурная "Ротбанд", КНАУФ | 332,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм08-02-409-03 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=5,884; Имат=2,182; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 507-0705-022П | Трубы гофрированные из ПНД для электропроводки, диаметром 40 мм | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм08-02-412-06 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=6,651; Имат=3,841; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 501-8459 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг 5х6 мм2 | 0,12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=5,89; Имат=4,669; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 509-5746 | щит металлического наружнего исполнения на 32 модуля с шинами "0" и "РЕ" (прим.) | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм08-02-152-13 | Монтаж дин рейки на 24 модуля | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=4,816; Имат=3,006; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 509-2644 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=5,433; Имат=2,805; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 509-2313 | Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 3Р 50А | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=5,433; Имат=2,805; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 509-9011-089П | Выключатели автоматические SH203L 3-полюсные C 32А | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=3,512; Имат=2,639; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 509-9011-069П | Выключатели автоматические С60П 1-полюсные C 16А | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 28 | 509-9011-068П | Выключатели автоматические С60П 1-полюсные C 10А | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 1,41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=4,175; Имат=2,503; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 503-9801-047П | Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м 25х16 мм | 67,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 31 | 503-9801-110П | Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м 25х25 мм | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=6,649; Имат=5,315; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 501-8606 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5(N,PE) мм2 (ок) | 0,225 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |
| 34 | 501-9003-1283П | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5(N,PE) мм2 (ок) | 0,085 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=7,003; Имат=2,203; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 509-1441 | Выключатель для открытой проводки одноклавишный | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРм08-03-591-12 | Блоки из 4-х розеток (прим.) | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=6,649; Имат=3,368; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 509-9011-009П | Блоки со штепсельными розетками 4СП БК2ВР-006Б-Б | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=6,944; Имат=2,245; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 503-9013-024П | Розетки Aqua-Top х1 с заземлением, IP44 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=6,65; Имат=3,033; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 503-9013-036П | Розетка скрытой проводки двухгнездная, с заземлением PC 16-756 "W" | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 43 | ТЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=3,459; Имат=4,717; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 509-9096-012П | Коробка распаечная из полистирола, размером 110х110х67 мм, IP65, без клемм | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРм08-03-594-07 | Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=8,577; Имат=3,549; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 509-9042-050П | Светильники с люминесцентными лампами накладные ЛПО71-2х36-582/Верона, IP 20, (без ламп) | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 47 | 509-9010-076П | Лампы люминесцентные F36W/T8/33 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм08-03-594-06 | Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=8,679; Имат=3,521; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 509-5374 | Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 1х36 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 50 | 509-9010-076П | Лампы люминесцентные F36W/T8/33 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 51 | ТЕРм08-03-593-07 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=8,765; Имат=3,38; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 509-0771-011П | НПО22-23х60 | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 53 | 509-9012-028П | Лампы накаливания стандартные А55 Е27 60W FR матовые | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 54 | ТЕРм08-03-593-09 | Светильник местного освещения | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=3,852; Имат=2,529; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 509-9042-036П | Светильники с люминесцентными лампами ЛПО 56-11-004 УХЛ4, надпись "Выход" (без ламп) | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 56 | 509-9010-076П | Лампы люминесцентные F36W/T8/33 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 57 | ТЕРм34-01-136-01 | Облучатель бактерицидный настенный | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Имат=13,461; НР=68% (80%*0,85); СП=48% (60%*0,8) | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 509-4914 | Лампы бактерицидные ультрафиолетовые типа ДМБ 30 | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=5,455; НР=84,2% (110%*0,9*0,85); СП=47,6% (70%*0,85*0,8) | 100 отверстий |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕРм08-02-374-03 | Установка гильз Д 32 (прим.) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=7,589; Имат=3,787; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=8,427; Имат=3,647; НР=84,2% (110%*0,9*0,85); СП=47,6% (70%*0,85*0,8) | 1 м3 заделки |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 402-0077 | Смесь штукатурная "Ротбанд", КНАУФ | 332,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |
| 64 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=4,98; Имат=2,226; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 507-0705-019П | Трубы гофрированные из ПНД для электропроводки, диаметром 20 мм | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 66 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=6,649; Имат=3,615; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 501-8443 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг 3х2,5 мм2 | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |
| 68 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=13,728; Иэмм=5,477; Имат=4,332; НР=80,8% (95%*0,85); СП=52% (65%*0,8) | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 101-0089 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм (0,02*50 шт.) | 0,001 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |