## электрика
№ | Наименование работ/материалов | ед. изм. | кол-во | цена работ | ст-ть работ
| 10. Строительные работы |  |  | 0 | 0
1 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | м | 1052 | 65 | 68380
| 13. Электромонтажные работы (демонтаж) |  |  | 0 | 0
2 | Смена магнитных пускателей | шт | 2 | 200 | 400
| Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле ПМЛ-1110 | шт. | 2 | 0 | 0
| 14. Электромонтажные работы |  |  | 0 | 0
1 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 62 | 150 | 9300
| Светильники со светодиодными лампами опал-36 встраиваемые, IP20 | шт. | 62 | 0 | 0
2 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | м трубок | 517 | 40 | 20680
| Трубы гофрированные из ПНД для электропроводки, диаметром 20 мм | м | 527.34 | 0 | 0
| Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98 NYM 3х1,5 мм2 | м | 527.34 | 0 | 0
3 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | м трубок | 823 | 40 | 32920
| Трубы гофрированные из ПНД для электропроводки, диаметром 20 мм | м | 839.46 | 0 | 0
| Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98 NYM 3х2,5 мм2 | м | 839.46 | 0 | 0
4 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 1203 | 40 | 48120
| Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98 NYM 3х1,5 мм2 | м | 1009.8 | 0 | 0
| Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98 NYM 3х2,5 мм2 | м | 217.26 | 0 | 0
5 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке (Радиорозетки) | шт | 56 | 150 | 8400
| Розетки для радиотрансляционной сети РПВ-1 | шт. | 56 | 0 | 0
| Коробки монтажные для выключателей, розеток и блоков | шт. | 56 | 0 | 0
6 | Усилитель домовой | комплект | 1 | 400 | 400
| Усилители домовые на 203R | шт. | 1 | 0 | 0
7 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | м | 273 | 20 | 5460
| Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м 25х16 мм | шт. | 137 | 0 | 0
8 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | м | 273 | 40 | 10920
| Кабели для радиовещания и телевидения с защитным покровом марки РК 50-13-15Б | м | 278.46 | 0 | 0
9 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 74 | 150 | 11100
| Выключатель для скрытой проводки одноклавишный Valena 774401 | шт. | 74 | 0 | 0
| Коробки монтажные для выключателей, розеток и блоков | шт. | 74 | 0 | 0
10 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 18 | 150 | 2700
| Выключатель для скрытой проводки двухклавишный Valena 774405 | шт. | 18 | 0 | 0
| Коробки монтажные для выключателей, розеток и блоков | шт. | 18 | 0 | 0
11 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт | 74 | 150 | 11100
| Розетка скрытой проводки защищенная EVRO | шт. | 50 | 0 | 0
| Розетка скрытой проводки двухгнездная, защищенная IP44 EVRO | шт. | 24 | 0 | 0
| Коробки монтажные для выключателей, розеток и блоков | шт. | 74 | 0 | 0
12 | Светильник местного освещения | шт | 74 | 150 | 11100
| Бра CITILUX Планета CL105311 (хром/матовый) | шт. | 74 | 0 | 0
| Лампы накаливания Е27 60W 230V матовые | шт. | 74 | 0 | 0
13 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | шт | 23 | 150 | 3450
| Антивандальный светильник НББ 21-60-083-АНТ-ЭВ-43 с оптико-акустическим датчиком без шнура | шт. | 23 | 0 | 0
| Лампы накаливания Е27 60W 230V матовые | шт. | 23 | 0 | 0
14 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | шт | 117 | 150 | 17550
| Светильники с люминесцентными лампами накладные ЛПО71-4х18-581/Верона, IP 20, (без ламп) | шт. | 117 | 0 | 0
| Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 | шт | 468 | 0 | 0
| Стартеры для люминесцентных ламп CK 220 | шт. | 468 | 0 | 0
15 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | шт | 18 | 150 | 2700
| Светильники под лампу накаливания подвесные типа НСП 11х200-234 подвесные на 1 лампу (без ламп) | шт. | 18 | 0 | 0
| Лампы накаливания Е27 60W 230V матовые | шт. | 18 | 0 | 0
16 | Облучатель бактерицидный настенный | шт | 18 | 150 | 2700
| Облучатель медицинский бактерицидный ОБН-150 (двухламповый) в комплекте с лампами | шт. | 18 | 0 | 0
17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 46 | 150 | 6900
| Выключатели автоматические С60П 1-полюсные C 16А | шт. | 40 | 0 | 0
| Выключатели автоматические С60П 3-полюсные C 25А | шт. | 6 | 0 | 0
| DIN-рейка длина 300 мм | шт. | 8 | 0 | 0
18 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | шт | 1 | 150 | 150
| Светильник НПО 01-1х60 (таблетка) | шт. | 1 | 0 | 0
| Лампы накаливания Е27 60W 230V матовые | шт. | 1 | 0 | 0
274430