ОГРН 1127847675779 ИНН 7802810500

194358, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.157, лит. А

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Демонтаж модулей

ТБ «Индустриальный»  ООО « СТД «Петрович».

| 1 | Основание для проведения работ | Благоустройство территории |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | ООО «Технокомплекса» |
| 3 | Срок выполнения работ | Апрель-май |
| 4 | Стадийность работ | Согласование окончательных объёмов работ и сметной стоимости ООО «Технокомплекс». Выполнение работ в соответствии с графиком с предоставлением скрытых работ представителю строительного контроля (технического надзора) Заказчика. Передача работ и исполнительной документации Заказчику в полном объёме |
| 5 | Наименование и адрес объекта | Торгово-выставочный комплекс по адресу: г. Санкт-Петербург, Лапинский пр.д7 Лит «З». |
| 6 | Организация проезда между двумя складами. | Состав работ: Модуль ИНД 091 Демонтаж кровли (профлист 114) –70 м2 Демонтаж стеклопакета 10шт. Демонтаж металлических дверей – 3шт Демонтаж стен (профлист наружный, утеплитель, внутренняя отделка) – 180 м2 Демонтаж пола (брус, напольное покрытие) 88 м2 Демонтаж металлической лестницы 1,5х6 - 2шт Демонтаж электрооборудования по факту. Разбор каркаса модуля на секции 2,7х6 (с сохранением) - 8 шт Модуль ИНД 021 Демонтаж витрины уличной 10х2,2 - 22 м2 Демонтаж кровли (профлист 114) – 200 м2 Демонтаж стеклопакета - 18шт Демонтаж стен (профлист наружный, утеплитель, внутренняя отделка) – 540 м2 Демонтаж пола (брус, напольное покрытие) 300 м2 Демонтаж металлических дверей – 4шт Демонтаж металлической лестницы 1,5х6 – 2шт Демонтаж электрооборудования по факту. Разбор каркаса модуля на секции 2,7х6 - 24шт. Забор Демонтаж забора (металл) 3х3 - 37 секций. Демонтаж забора (рабица) – 20 м.п. Демонтаж столбов освещения 5шт Вышка Демонтаж металлической вышки 1,5х1,5 высота 10 м.п.(уголок 75) – 1шт. Водомерный узел ИНД 013. Демонтаж стен из газобетона 48 м2 Демонтаж профлиста – 111 м2 Демонтаж металлических дверей – 1шт Вывоз мусора, уборка территории. Вывоз строительного мусора 40 м3. Уборка территории 600 м2. Перенос бытовок 2,7х6 на расстояние до 1км с демонтажом и установкой на готовую поверхность – 2шт. При выполнении работ обеспечить сохранность существующих конструкций и материальных ценностей ТБ «Индустриальный». |
|  | Основные технические характеристики объекта | ТБ расположена на земельном участок по адресу: Санкт-Петербург, Лапинский пр. д.7 Лит «З». |
| 8 | Требования к работам | Выполненные работы должны отвечать требованиям СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.04.01-87* «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», а также остальным требованиям, предусмотренным соответствующими строительными нормами и правилами, применяемые материалы должны удовлетворять требованиям национальных и государственных стандартов. |
| 9 | Границы СМР | В пределах торговой базы |

Генеральный директор

ООО «Управляющая компания Онега»

_________________________ Рачков М.В.

Главный инженер

ООО «Управляющая компания Онега»

_________________________  Казьмин А.П.

Исполнитель:                           Кузнецов А.С.

Тел. 8-921-888-22-68