| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудования, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Холодоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фанкойл кассетный | LSF-600BH22 |  | Lessar | шт | 6 |  |  |
| 2 | Фанкойл кассетный | LSF-750BH22 |  | Lessar | шт | 11 |  |  |
| 3 | Фанкойл кассетный | LSF-950BH22 |  | Lessar | шт | 2 |  |  |
| 4 | Клапан регулирующий, Ду32 | MSV-BD | 003Z4004 | Danfoss | шт | 5 |  |  |
| 5 | Клапан регулирующий, Ду40 | MSV-BD | 003Z4005 | Danfoss | шт | 3 |  |  |
| 6 | Клапан запорный, Ду32 | Eagle | 9007114 | Danfoss | шт | 5 |  |  |
| 7 | Клапан запорный, Ду40 | Eagle | 9007112 | Danfoss | шт | 3 |  |  |
| 8 | Клапан запорный, Ду100 | JIP-WW | 065N0140 | Danfoss | шт | 2 |  |  |
| 9 | Автоматический воздухоотводчик, 1/2 | Eagle | 9020040 | Danfoss | шт | 16 |  |  |
| 10 | Узел обвязки фанкойла | LZ-FFO-4.0 |  | Lessar | шт | 19 |  |  |
| 11 | Трубопровод полипропиленовый S3,2 (PN16) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø25х3,5 |  |  |  | м.п. | 80 |  |  |
|  | Ø32х4,4 |  |  |  | м.п. | 23 |  |  |
|  | Ø40х5,5 |  |  |  | м.п. | 75 |  |  |
|  | Ø63х8,6 |  |  |  | м.п. | 35 |  |  |
|  | Ø75х10,3 |  |  |  | м.п. | 35 |  |  |
|  | Ø90х12,3 |  |  |  | м.п. | 28 |  |  |
| 12 | Трубопровод стальной электросварной | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89х4,5 |  |  |  | м.п. | 10 |  |  |
|  | Ø114х4,5 |  |  |  | м.п. | 28 |  |  |
| 13 | Тепловая изоляция, толщиной 9 мм | 9х25 |  | K-Flex | м.п. | 80 |  |  |
|  |  | 9х30 |  | K-Flex | м.п. | 23 |  |  |
|  |  | 9х42 |  | K-Flex | м.п. | 75 |  |  |
|  |  | 9х64 |  | K-Flex | м.п. | 35 |  |  |
|  |  | 9х76 |  | K-Flex | м.п. | 35 |  |  |
|  |  | 9х89 |  | K-Flex | м.п. | 38 |  |  |
|  |  | 9х114 |  | K-Flex | м.п. | 28 |  |  |
| 14 | Трубопровод дренажный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø32 |  |  |  | м.п. | 95 |  |  |
|  | Ø40 |  |  |  | м.п. | 55 |  |  |