## Смета
Расчет стоимости
монтажа системы временного отпления (складские помещения)
Стоимость материалов
№ | Монтируемое оборудование | Стоимость | Кол. | Ед. | Сумма
1 | Труба стальная ду 108 |  | 1362 | м.п. | 0
3 | Труба стальная ду 25 |  | 684 | м.п. | 0
4 | Труба стальная ду 63 |  | 110 | м.п. | 0
5 | Переход ду63-ду25 |  | 12 | шт | 0
6 | Кран шаровый ду 25 |  | 228 | шт | 0
| Резьба |  | 456 | шт | 0
| Сгон |  | 228 | шт | 0
| Муфта |  | 156 | шт | 0
7 | Кран шаровый фланцевый ду 63 |  | 14 | шт | 0
| Фланец ду63 |  | 28 | шт | 0
| Тройник ду 63 |  | 8 | шт | 0
| Отвод ду 63 |  | 6 | шт | 0
8 | Труба стальная ду 63 ППУ (от ввода в здание до котельной) |  | 80 | м.п. | 0
| Отвод ду 63 ППУ |  | 6 | шт | 0
| Опоры ду 63 |  | 8 | шт | 0
| Скорлупа ду 63 ППУ на сварные стыки |  | 18 | шт | 0
9 | Труба стальная ППУ ду 25 (подача исходной воды) |  | 150 | м.п. | 0
| Отвод ду 25 ППУ |  | 8 | шт | 0
| Опора ду 25 |  | 25 | шт | 0
| Скорлупа ду 25 ППУ на сварные стыки |  | 28 | шт | 0
| Кран шаровый ду 25 |  | 10 | шт | 0
| Всего: |  |  |  | 0
Стоимость работ
№ | Наименование | Стоимость | Кол. | Ед. | Сумма
1 | Изготовление и монтаж регистров ду108 (L=6000 мм) |  | 72 | шт | 0
2 | Монтаж шаровых кранов ду 25 (по три штуки на каждый регистр) |  | 228 | шт | 0
3 | Монтаж трубопровода ду 25 (поэтажная разводка) |  | 550 | м.п. | 0
4 | Монтаж трубопровода ду 63 (стояки) |  | 110 | м.п. | 0
5 | Монтаж отводов ду 63 |  | 6 | шт | 0
6 | Монтаж байпасов |  | 4 | шт | 0
7 | Монтаж трубопровода наружной сети отопления |  | 80 | м.п. | 0
8 | Монтаж трубопровода исходной воды |  | 150 | м.п. | 0
| Всего: |  |  |  | 0
| Общая стоимость: |  |  |  | 0
| В т.ч. НДС 18%: |  |  |  | 0
| Обслуживание систем временного отопленя, включая стомость топлива и аренды кот-й мощностью 0,5 МВт (месяц): |  |  |  | 200000
| В т.ч. НДС 18%: |  |  |  | 30508.4746