Тз на работы по сантехнике.

Данные по объекту.

.Газобетон 370 мм без наружного утепления (пока)

Расположение пос. Путилово. 70 км по Мурманскому ш.

Стадия готовности-готов к работам по сантехнике.

Перечень работ. Вариант 1.

1. Водяные теплые полы 1 эт. Батареи 2.эт.
2. Подводка труб для сантехники С/У и Кухня.
3. Подключение к системе твердотопливного котла и настройка системы отопления.
4. Установка бойлера подводка теплой и холодной воды в СУ и кухню
5. Установка и настройка насоса для скважины

Вариант 2.

Без теплых полов ,батареи на 1 и 2 эт.

От вас.

Черновой расчет по стоимости работ.

С материалами и без.

Советы и рекомендации по оборудованию

Николай 8(965) 065 61 55. С 9.00- 23.00