Техническое задание на тендер.

Согласовано:

______________    _____________    ___________

(подпись)             (дата)

______________    _____________    ___________

(подпись)             (дата)

______________    _____________    ___________

(подпись)             (дата)

______________    _____________    ___________

(подпись)             (дата)

______________    _____________    ___________

(подпись)             (дата)

_____________________________

(документ – основание)

Устройство лестницы (ведущей со 2-ого на 3-ий этаж) на объекте коттедж уч. Ириновка.

(предмет тендера)

Заказчик тендера: Б 3________________________________________

| №п/п | Наименование раздела | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и местоположение объекта | Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Ириновка |
| 2 | Состав выполняемых работ | 1. Изготовление и монтаж (0,36 тн) балок и косоуров лестницы (со 2-ого на 3-ий этаж) согласно проекта 05.039.14-КЖ с сопутствующими работами (антикоррозийная защита и т.д.) 2. Монтаж ж/б ступеней (22 шт) лестницы согласно проекта 05.039.14-КЖ с сопутствующими работами 3. Армирование (0,023 тн) и бетонирование (0,22 м3) монолитных железобетонных площадок лестничной клетки согласно проекта 05.039.14-КЖ с сопутствующими работами |
| 3 | Технические характеристики |  |
| 4 | Требования к исполнителю | Иметь допуски СРО, способность организации 2-ух сменной работы.. |
| 5 | Особые условия |  |
| 6 | Перечень документации, подлежащей сдаче заказчику | Исполнительная документация согласно требований СНиП, ГОСТ и руководящих документов РД-11-02-2006. |
| 7 | Рекомендуемые подрядчики |  |
| 8 | Приложения | Коттедж. 05.039.14-КЖ л.19, 20.1, 21 |

ТЗ составил:               Яковлев А.Н.                                              _____________        03.12.2014г.

(подпись)                  (дата)