|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Отделочные работы** |  |  |  |
|  | Устройство стяжки с ровнителем | м2 | 200 |  |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 30 |  |
|  | Устройство основания полов из деревянных лаг (шпунтован. доски) | м2 | 100(150) |  |
|  | Устройство подготовки полов из фанеры (дощатый настил) | м2 | 110 |  |
|  | Устройство покрытия из линолеума | м2 | 100 |  |
|  | Покрытие из ковролина | м2 | 150 |  |
|  | Покрытие из паркетной доски | м2 | 200 |  |
|  | Шлифовка под полы из эпоксидного состава с обеспыливанием | м2 | 120 |  |
|  | Покрытие полов эпоксидными составами | м2 | 70 |  |
|  | Подготовка основания из фанеры под гомогенный линолеум | м2 | 20 |  |
|  | Покрытие из гомогенного линолеума | м2 |  |  |
|  | Покрытие полов из ламината | м2 | 160 |  |
|  | Установка плинтусов | мп | 30 |  |
|  | Покрытие полов из керамической плитки (без стыков) | м2 | 250 |  |
|  | Покрытие полов из керамической плитки (качеств.) | м2 | 320 |  |
|  | Покрытие полов из керамогранита | м2 | 380 |  |
|  | Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 400 |  |
|  | Устройство полов бетонных наливных (мозаичных) | м2 |  |  |
|  | Устройство перегородок гипсокартонных двухслойных (ГКЛ) по металлическому каркасу с шумоизоляцией | м2 | 330 |  |
|  | Облицовка стен гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу | м2 | 170 |  |
|  | Облицовка откосов ГКЛ | м2 | 200 |  |
|  | Облицовка стен плитами МДФ | м2 | 200 |  |
|  | Штукатурка стен по кирпичу (газобетону) | м2 | 250 |  |
|  | Шпатлевание стен за 2 раза | м2 | 100 |  |
|  | Грунтовка стен | м2 | 20 |  |
|  | Оклейка стен обоями | м2 | 80 |  |
|  | Окраска стен по обоям за 2 раза | м2 | 70 |  |
|  | Окраска стен по штукатурке | м2 | 100 |  |
|  | Устройство штукатурки «Короед» | м2 | 280 |  |
|  | Облицовка стен керамической плиткой (в цеху) | м2 | 320 |  |
|  | Облицовка стен плиткой (в офисе) | м2 | 350 |  |
|  | Облицовка стен керамогранитом | м2 | 400 |  |
|  | Устройство отбойной доски | мп | 150 |  |
|  | Штукатурка потолков (отдельными местами) | м2 | 180(220) |  |
|  | Шпатлевание потолков за 2 раза | м2 | 120 |  |
|  | Окраска потолков по штукатурке | м2 | 100 |  |
|  | Устройство потолков «Армстронг» (до 4-х м) | м2 | 150 |  |
|  | Устройство потолков «Армстронг» (свыше 4-х м) | м2 | 180 |  |
|  | Устройство подшивных гипсокартонных потолков (до 4-х м) | м2 | 220 |  |
|  | Устройство подшивных гипсокартонных потолков (свыше 4-х м) | м2 | 250 |  |
|  | Устройство подшивных потолков многоуровневых | м2 | 300 |  |
|  | Устройство реечных потолков (пластик) | м2 | 200 |  |
|  | Устройство реечных потолков (алюминий) | м2 | 250 |  |
|  | Устройство потолков «Грильятто» | м2 | 380 |  |
|  | Окраска гипсокартонных потолков | м2 | 120 |  |
|  | Монтаж оконных блоков | м2 | 500 |  |
|  | Установка подоконников | мп | 200 |  |
|  | Установка водоотливов из оцинкованной стали | мп | 150 |  |
|  | Установка дверных блоков в комплекте (стандартных) | шт | 1000 |  |
|  | Установка дверных блоков в комплекте (дорогих) | шт | 2000 |  |
|  | Монтаж металлических дверей (одностворчатых) | шт | 1500 |  |
|  | Монтаж металлических дверей (двухстворчатых) | шт | 2000 |  |
|  | Установка отбойников | шт | 60 |  |
|  | Установка доводчиков | шт | 250 |  |
|  | Установка порожков (на одну дверь) | шт | 80 |  |
|  | Монтаж перемычек | мп | 60 |  |
|  | Монтаж перил | мп |  |  |
|  | Ошкуривание деревянной поверхности | м2 | 60 |  |
|  | Покрытие лаком | м2 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Устройство тёплых полов | м2 |  |  |